| СОГЛАСОВАНО Директор ООО ПСК «Инжиниринг» ____________ / С.В. Торопов «14» февраля 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – Технический директор АО «НПК «КБМ» ___________/ Г. Н. Девятков «14» февраля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| - Наименование объекта | Реконструкция объекта № 8 АО «НПК «КБМ» |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | Российская Федерация, Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово №8. Участок с кадастровым номером 50:34:0030102:1 |
| - Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа АО «НПК «КБМ» на период 2019-2025 гг. |
| - Вид строительства | Реконструкция |
| - Заказчик | АО «НПК «КБМ» |
| - Исполнитель | ООО ПСК «Инжиниринг» Юридический адрес: Россия, 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 506 (3) ИНН 1840022379, КПП 165801001 Р/с 40702810302000023389 К/с 30101810900000000871 БИК 049401871 АО "ДАТАБАНК" |
| - Цели и задачи инженерных изысканий | Выполнение инженерных изысканий в объёме необходимом и достаточном для разработки документации стадии П по строительству объекта капитального строительства. Получение положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий. |
| - Этап выполнения инженерных изысканий | В один этап |
| - Виды инженерных изысканий | Инженерно-геологические изыскания |
| - Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду. | При выполнении строительно-монтажных работ: - шумовое воздействие, при работе строительных машин и механизмов; - выбросы газов отработанного топлива строительных машин; - отходы строительных материалов. При эксплуатации: - отсутствует. |
| - Данные о границах площадки. | Изыскания выполнить согласно Приложению П-1. |
| - Техническая характеристика объекта. Размеры проектируемых зданий и сооружений. | Согласно Приложению П-1, Приложению П-2 |
| - Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учётом отраслевой специфики. | Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования М.: Госстрой России, 2001, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М.: Госстрой России, 2002. |
| - Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов. | Определить при изысканиях. Многолетнемёрзлые грунты отсутствуют. |
| - Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями нормативных документов обязательного применения. | Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 47.13330.2012 (в части пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97, СП 11-104-97; СП 11-105-97, СП 50-102-2003 |
| - Требования к составлению прогноза изменения природных условий. | Отсутствуют |
| - Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов. | Отсутствуют |
| - Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий. | Отсутствуют. |
| - Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику. | Результаты инженерных изысканий предоставить в четырех экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате разработки MS Office, AutoCAD и скомпонованную отчётную документацию в формате Acrobat Reader. |
| - Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся осложнениях в процессе строительства и эксплуатации, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Результаты ранее выполненных изысканий отсутствуют. |
| - Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерных изыскания и оформлять отчёты. | - СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»; - СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» |
| - Срок выполнения работ | Согласно договору. |
| - Приложения | 1. Приложение П-1 Схема расположения зданий и сооружений, Границы инженерных изысканий; 2. Приложение П-2: Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений |

Главный инженер проекта 				                      __________/ Фонарев В.А

Приложение П-1

Схема расположения зданий и сооружений

Границы инженерных изысканий