| СОГЛАСОВАНО Директор ООО ПСК «Инжиниринг» ____________ / С.В. Торопов «14» февраля 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – Технический директор АО «НПК «КБМ» ___________/ Г. Н. Девятков «14» февраля 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

| - Наименование объекта | Реконструкция объекта № 8 АО «НПК «КБМ» |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | Российская Федерация, Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово №8. Участок с кадастровым номером 50:34:0030102:1 |
| - Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа АО «НПК «КБМ» на период 2019-2025 гг. |
| - Вид градостроительной деятельности | Реконструкция |
| - Идентификационные сведения о заказчике | АО «НПК «КБМ» |
| - Идентификационные сведения об исполнителе | ООО ПСК «Инжиниринг» Юридический адрес: Россия, 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 506 (3) ИНН 1840022379, КПП 165801001 Р/с 40702810302000023389 К/с 30101810900000000871 БИК 049401871 АО "ДАТАБАНК" |
| - Цели и задачи инженерных изысканий | Комплексное изучение гидрометеорологических условий строительства и прогноз возможных изменений в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия основных проектных решений и обоснования мероприятий по охране окружающей среды и проведения оценки воздействия на окружающую среду проектируемой деятельности. |
| - Этап выполнения инженерных изысканий | Работы выполнить в 1 этап |
| - Виды инженерных изысканий | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| - Идентификационные сведения об объекте | Шифр: 23.001-ИНЖ |
| - Назначение | Производственное |
| - Принадлежность к опасным производственным объектам. | Нет |
| - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Присутствуют |
| - Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный. Коэффициент надёжности по ответственности – 1,0. |
| - Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду. | При выполнении строительно-монтажных работ: - шумовое воздействие при работе строительных машин и механизмов; - нарушение почвенного покрова; - выбросы газов отработанного топлива строительных машин; - отходы строительных материалов. При эксплуатации: - выбросы газов от работы автотранспорта на автостоянке. |
| - Данные о границах площадки | Изыскания выполнить согласно Приложению 1. |
| - Краткая техническая характеристика объектов, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Склад №1, склад №2, караульное помещение» (КПП), разгрузочная платформа, дороги и площадки, железобетонное ограждение новой зоны. Основные показатели (площадь застройки зданий, общая площадь зданий, строительный объем зданий и т.д.) определяются проектной документацией. Этажность здания — определяется проектом. |
| - Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие требования предъявляются | Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования М.: Госстрой России, 2001, СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М.: Госстрой России, 2002. Инструкция по охране труда при проведении полевых работ. Общие требования безопасности. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». Правила безопасности при геологоразведочных работах ПБ 08-37-93 с изменениями и дополнениями. Раздел 2. Работа в полевых условиях. |
| - Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта. | Определить при изысканиях. |
| - Требования о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется) | Необходимо определить при изысканиях |
| - Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются | Материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий должны содержать: – уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строительства (направления достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий района (территории); – выявление воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; – обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации. |
| - Требования к составлению прогноза изменения природных условий. | Отсутствуют |
| - Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния | Необходимо определить при изысканиях |
| - Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий. | Контроль качества проведения инженерных изысканий на всех стадиях выполнения работ осуществить отделом инженерных изысканий под общим руководством главного специалиста по инженерной экологии. Верстку отчета, оформление текстовых и графических приложений выполнить в соответствии с требованиями п. 7 СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2014. |
| - Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику. | Материалы и результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, СП 11-103-97. Сроки предоставления документации в соответствии с календарным планом работ. Отчетная документация предоставляется согласно договору. |
| - Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся осложнениях в процессе строительства и эксплуатации, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Результаты ранее выполненных изысканий отсутствуют. |
| - Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели (при необходимости) | Отсутствуют |
| - Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям». |
| - Срок выполнения работ | Согласно договору |
| - Приложения | Приложение 1. Схема расположения проектируемого объекта |

Главный инженер проекта                                             ______________ / Фонарев В.А

Приложение 1

Схема расположения проектируемого объекта