ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция производственного участка в осях А-Э/48-54 на отм. 0.000 корпуса ПТсПВХп для размещения «Линии износостойкого напольного покрытия»

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Договор №-

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик): ООО «АллМат»

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ: Реконструкция

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта: внебюджетные средства, региональный бюджет

Собственные средства предприятия

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Технические условия предоставляются заказчиком от существующих источников питания.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

- Одноэтапное

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта: 2023г.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): 
Производственный участок в осях А-Э/48-54 на отм.0.000. Площадь – 3599м2) включая помещения маслогенераторной и чиллера.

На производственном участке необходимо обустроить грузоподъёмные механизмы (краны на 3,2 т и 2 т).

Протяженность инженерных коммуникаций определяется проектом.

Количество этажей: 1.

Производственная мощность: 1 000 000 квадратных метров в год

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение: Производственное здание. Производство широкоформатных, износостойких напольных покрытий коммерческого транспорта.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: нет

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: отсутствуют.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: объект проектирования является опасным производственным объектом «Площадка Производства тканей с ПВХ-покрытием», внесенный в государственный реестр, категория опасности III

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: согласно Федерального закона №123-ФЗ:

1. Категория зданий - В,

2. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1,

3. Степень огнестойкости — II,

4. Класс конструктивной пожарной опасности - С0,

5. Категория помещений —В-3, В-4, Г, Д

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Есть, в течение рабочей смены

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: - отсутствуют

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: устанавливать класс энергосбережения не ниже "С" СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Предоставляется заказчиком (при необходимости)

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

нет

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: собственные средства предприятия

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Не разрабатывается.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода: не является линейным объектом

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Выполнить архитектурно-планировочное решение производственного участка в осях А-Э/48-54 на отм.0.000

При необходимости — утепление фасадов с применением системы вентилируемых фасадов из легких материалов (кассеты из оцинкованной стали, профлист, металлосайдинг). По согласованию с Заказчиком.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

На основе архитектурно-планировочного решения производственного участка в осях А-Э/48-54 на отм.0.000 разработать технологический план по размещению линии износостойкого напольного покрытия со спецификацией оборудования, приобретаемого заказчиком.

Подготовить формы заданий для разработки соответствующих разделов технической документации по инженерным коммуникациям, необходимых для нормальной эксплуатации технологической линии.

Режим работы объекта проектирования 2-х сменный.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 

Выполнить опорное основание установки технологического оборудования линии, предоставить два варианта на рассмотрение, на стальном основании и восстановления существующего железобетонного силового пола.

При необходимости выполнить лотки прокладки инженерных коммуникаций, опорных систем силовых кабелей.

Выполнить опорные конструкции для  устройства грузоподъемных механизмов.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Применяемые материалы, изделия и оборудование согласовываются с заказчиком.

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

В проекте предусмотреть высококачественные материалы

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

существующие

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Существующие;

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:

Существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

- Существующие полы (замена или ремонт по результатам обследования и технологического задания);

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам, фонарям в кровле:

Существующие

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Существующие

Двери и ворота — металлические по ГОСТ 31173-2016, ПВХ по ГОСТ 30970-2014, деревянные по ГОСТ 475-2016, противопожарные сертифицированные в соответствии с проектом

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Предусмотреть в соответствие с санитарными, пожарными и технологическими нормами.

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Существующие

По согласованию с заказчиком.(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях, и техногенных воздействиях: нет

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: нет

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: нет

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: нет

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:

Существующие

Система отопления существующая водяная - для вспомогательных и складских помещений не реконструируется. Воздушное отопление совмещенное с вентиляцией производственных участков заменить на новое.

24.1.2. Вентиляция:

Проектирование системы вентиляции воздуха произвести по технологическому заданию, в соответствии с действующими нормами СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013.

Кондиционирование и холодоснабжение:

Проектирование системы кондиционирования производить в соответствии с действующими нормами СП 60.13330.2016 и СП 7.13130.2013.

Индивидуальные тепловые пункты:

Существующие без реконструкции.

24.1.3. Водопровод:
Проектирование системы водопровода произвести по технологическому заданию. Подключение к существующим цеховым сетям по ТУ заказчика.

1. Запроектировать системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Качество воды для нужд технологического оборудования принять согласно технологического

задания и паспортов оборудования, при необходимости предусмотреть узлы водоподготовки и умягчения сетевой воды.

2. При проектировании системы водоснабжения, предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение.

3. Произвести замену и ремонт элементов системы автоматического пожаротушения согласно

технических условий, с учетом действующих норм пожарной безопасности.

Материалы трубопроводов система водоснабжения и пожаротушения, и их исполнение

определить проектом.

24.1.4. Канализация:

Проектирование системы канализации произвести по технологическому заданию. Подключение к существующим цеховым сетям по ТУ заказчика.

24.1.5. Электроснабжение:

Систему электроснабжения предусмотреть от существующей трансформаторной подстанций расположенной на участке по технологическому заданию.

24.1.6. Телефонизация: 
Не требуется

24.1.7. Радиофикация:
Не требуется

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": 
Не требуется

24.1.9. Телевидение:
Не требуется

24.1.10. Газификация:

Проектирование системы газоснабжения произвести по технологическому заданию, в соответствии с действующими нормами СП 62.13330.2011. Подключение к существующим цеховым сетям по ТУ заказчика.

24.1.11. Пароснабжение:

Проектирование системы пароснабжения произвести по технологическому заданию. Подключение к существующим цеховым сетям по ТУ заказчика.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Проектирование системы автоматизации произвести по технологическому заданию.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

Не требуется

В соответствии с действующими нормами и иными техническими регламентами.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

1. Водяное пожаротушение:
Предусмотреть устройство противопожарного водопровода в соответствии с действующими нормативами СП 30.13330.2012, НПБ-88-01, НПБ-110-03 в здании.
	2. Предусмотреть пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
	3. Предусмотреть монтаж пожарной сигнализации с выводом на пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного (место расположения уточнить у Заказчика).
	4. Кнопку включения пожаротушения предусмотреть в шкафу пожаротушения.

5. При необходимости предусмотреть естественную вытяжную противодымную вентиляцию через окна с автоматически открываемыми фрамугами и естественную приточную противодымную вентиляцию через клапаны с электроприводами в конструкции покрытия.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Согласно Федерального Закона N 261-ФЗ

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

В связи с отсутствием применения труда МГН на территории ООО «АллМат» мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в документации не предусматривать.

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: нет

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: нет

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: Предусмотреть мероприятия по технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

В соответствии с действующими нормами и иными техническими регламентами.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: не требуется

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

Выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов.

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства, и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: - отсутствуют

(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: - вывоз грунта и мусора осуществлять на выделенной территории, расстояние до 3 км.

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: нет

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу рабочей документации, в том числе требования о разработке разделов рабочей документации, наличие которых не является обязательным:

Состав рабочей документации:

Архитектурно-строительные решения (АС)

Электроснабжение (ЭС)

Силовое электрооборудование (ЭМ)

Электрическое освещение (внутреннее) (ЭО)

Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК)

Пожаротушение (ПТ) (при необходимости)

Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ)

Пожарная сигнализация (ПС)

Газоснабжение (внутренние устройства) (ГСВ)

Технология производства (ТХ)

Технологические коммуникации (ТК)

Автоматизация комплексная (АК)

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, ст. 6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную стоимость определить на основе сметно-нормативной базы ценообразования  (ТЕР-2001 Республики Башкортостан в ред. 2014 г с И1 (6) в программном комплексе "Гранд-смета") в базисном уровне цен на 1 января 2000г с пересчётом в текущие цены базисно-индексным методом, с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на соответствующий период СДАЧИ сметной документации.

При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение, соответствия в порядке, установленном действующим законодательством - (принять по согласованию с Заказчиком в электронном формате, позволяющем обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации).

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определить от ФОТ по видам работ, в соответствии с Методикой по приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. и №812/пр, 636/пр, 611/пр.

Сметную прибыль в локальных сметных расчетах определить от ФОТ по видам работ, в соответствии с Методикой по приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. и №774/пр, 317/пр.

Сметную стоимость строительных материалов, оборудования и конструкций, данные которых по базовой стоимости 2001 г. отсутствуют в сборниках сметных цен на строительные материалы и конструкции (ТССЦ), принять по прайс-листам и коммерческим предложениям от поставщиков, согласно официальных запросов, на основании конъюнктурного анализа цен в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. (на 01.01.2000), согласно п. 13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр.

При отсутствии информации о доставке в прайс-листах и коммерческих предложениях, транспортные затраты учесть в размере 3% в соответствии пунктом 91 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

Затраты на заготовительно-складские расходы принять в размере 0,75% от стоимости металлоконструкций, 2 % от стоимости материалов и 1,2 %, согласно п. 92 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

Особые условия выполнения работ согласно приказу Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г п. 58 б. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) применить коэффициенты: ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25; ЗПМ=1,25.

В сводном сметном расчете учесть:

Затраты при производстве работ в зимнее время согласно Приказу от 25.05.2021 № 325/пр.

Затраты на пусконаладочные работы в соответствии приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020.

Затраты на проектно-изыскательские работы определить по справочникам базовых цен, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Затраты на экспертизу проектной документации на основании договора в соответствии Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (ред. от 31.12.2019) (при необходимости).

Затраты на осуществление строительного контроля (надзора) со стороны Заказчика согласно Постановлению Правительства РФ от 21.06.2010г. №468

Затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с приказом от 04.08.2020 № 421/пр п.179

Средства на покрытие затрат по уплате НДС в размере 20% в соответствии с приказом № 303-ФЗ от 3.08.2018.

Выдается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде (в формате .xml или .gsfx).

40. Требования к разработке специальных технических условий: нет

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568; 2016 N 50, ст. 7122): нет

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: - отсутствуют

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования: - отсутствуют

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: Объект повторного применения отсутствует.

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Рабочую документацию выдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном форме pdf и dwg.

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).

46.2. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика).

| Директор ООО «АллМат» |  |  |  | Р.К.Гизатулин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| "__" _ _ 2023 г. |  |  |  |  |

<1> В соответствии с частью 5 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873, 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3386, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; 2017, N 11, ст. 1540, N 25, ст. 3595, N 27, ст. 3932, N 31, ст. 4740, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 39, ст. 47, ст. 90, ст. 91).