## Лист1
Приложение 1
Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы
Цех (номер и наименование) | Участок (номер и наименование) | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  |  | Наименование источника выброса загрязняющих веществ | Количество источников под одним номером | Номер источника выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота источника выброса (м) | Диаметр устья трубы (м) | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте схеме (м) |  |  |  | Ширина площад- ного источника (м) | Наименование газоочистных установок | Коэффициент обеспеченности газоочисткой (%) | Средн. экспл. /макс степень очистки (%) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  | Валовый выброс по источнику (т/год) | Примечание
|  | номер и наименование | количество (шт) |  | часов работы в год | [6 empty] | скорость (м/с) | Объем на 1 трубу (м3/с) | Температура (гр.С) | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | код | наименование | г/с | т/год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29
Площадка: 1 Основная площадка
43 Котельная | 0 | 05 ARCUS IGNIS F-4500 (газ) | 1 |  | 8760,00 | Дымовая труба 5 | 1 | 160 | 1 | 16,00 | 0,60 | 7,00 | 1,98 | 180,0 | 2262353,00 | 342574,50 | 2262353,00 | 342574,50 | 0,00 |  |  | 0,00/0,00 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5168332 | 3,292105
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0304; 24: Азот (II) оксид (Азот монооксид); 25: 0.083985 | 0.53497
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0337; 24: Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); 25: 0.98646 | 8.4796
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0703; 24: Бенз/а/пирен; 25: 2.623e-06 | 2.2529e-05
43 Котельная | 0 | 06 ARCUS IGNIS F-4500 (газ) | 1 |  | 8760,00 | Дымовая труба 6 | 1 | 161 | 1 | 16,00 | 0,60 | 7,00 | 1,98 | 180,0 | 2262355,00 | 342572,50 | 2262355,00 | 342572,50 | 0,00 |  |  | 0,00/0,00 | 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,5168332 | 3,292105
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0304; 24: Азот (II) оксид (Азот монооксид); 25: 0.083985 | 0.53497
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0337; 24: Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ); 25: 0.98646 | 8.4796
[9 empty] | 22: 0,00/0,00; 23: 0703; 24: Бенз/а/пирен; 25: 2.623e-06 | 2.2529e-05