| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Рубеж-МК1 |  | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  | ШПС1 |
|  | Блок индикации и управления | R3-Рубеж-БИУ | RBZ-319531 | ТД "Рубеж" | шт | 1 |  |  |
|  | Стойка речевого оповещения | Sonar- RACK SPM-B10025-AW |  | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  |  |
|  | Пульт микрофонный | Sonar SRM-7020 | RBZ-219125 | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  |  |
|  | Адресный релейный модуль | РМ-1С-R3 | RBZ-337648 | ТД «Рубеж» | шт | 5 |  |  |
|  | Адресный модуль управления клапаном | МДУ-1-R3 | RBZ-391924 | ТД «Рубеж» | шт | 82 |  |  |
|  | Изолятор шлейфа | ИЗ-1-R3 | RBZ-337647 | ТД «Рубеж» | шт | 50 |  |  |
|  | Шкаф управления пожарный, 380В, 410 х 410 х 210мм | ШУН/В-5,5-00-R3 | RBZ-119908 | ТД «Рубеж» | шт | 2 |  | ШУ.ДП2, ШУ. ДП5 |
|  |  | ШУН/В-11,0-00-R3 | RBZ-119908 | ТД «Рубеж» | шт | 4 |  | ШУ.ДВ1, ШУ.ДВ2, ШУ.ДП3, ШУ. ДП6 |
|  |  | ШУН/В-15,0-00-R3 | RBZ-119908 | ТД «Рубеж» | шт | 2 |  | ШУ.ДП1, ШУ. ДП4 |
|  | Шкаф управления электроприводной задвижкой, 220В, 510 × 410 × 250мм | ШУЗ-0-0,18-00-R3 | RBZ-119879 | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  | ШУЗ |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | RBZ-301159 | ТД «Рубеж» | шт | 20 |  | Из них 2 в ЗИП |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное. Надпись "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | RBZ-361205 | ТД «Рубеж» | шт | 5 |  | Из них 1 в ЗИП |
|  | Устройство дистанционного пуска адресное. Надпись "ПУСК ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА", цвет желтый | УДП 513-11 ИКЗ-R3 | RBZ-361205 | ТД «Рубеж» | шт | 2 |  | Из них 1 в ЗИП |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый c базовым основанием | ИП 212-64-R3 W1.02 | RBZ-337473 | ТД «Рубеж» | шт | 143 |  | Из них 13 в ЗИП |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый c базовым основанием с изолятором. | ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-Р3 | RBZ-342917 | ТД «Рубеж» | шт | 42 |  | Из них 4 в ЗИП |
|  | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | ИО 10220-2 | RBZ-340276 | ТД «Рубеж» | шт | 9 |  | Из них 1 в ЗИП |
|  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 Вт/3 Вт | Sonar SWP-106 | RBZ-343014 | ТМ "SONAR" | шт | 111 |  |  |
|  | Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3Вт | Sonar SWS-106 | RBZ-187320 | ТМ "SONAR" | шт | 67 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ОПОП 2-35 12В | RBZ-208464 | ТД «Рубеж» | шт | 6 |  |  |
|  | Акустическая система всепогодная двухполосная | Sonar SCS-820 | RBZ-170160 | ТМ "SONAR" | шт | 3 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» | ОПОП 1-8 | RBZ-338630 | ТД «Рубеж» | шт | 25 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Лево» | ОПОП 1-8 | RBZ-338630 | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой «Право» | ОПОП 1-8 | RBZ-338630 | ТД «Рубеж» | шт | 1 |  |  |
|  | КАБЕЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКЛ-ГТ (ТУ 27.90.33-001-52715257-2017) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности ТУ 3581-014-39793330-2009 сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1х2х0,97 | КСРПнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 1454 |  |  |
|  | 1х2х1,38 | КСРПнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 1220 |  |  |
|  | 2х2х0,75 | КСРПнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 426 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий парной скрутки ТУ 3574-010-39793330-2009 сечением: 2х2х0,52 | ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 35 |  |  |
|  | Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности ТУ 3500-029-39793330-2015 сечением: 3х1,5 | КПРПГнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 426 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 |  | PR.012031 | Промрукав | м | 3561 |  |  |
|  | Тройник разборный |  | PR.07320 | Промрукав | шт | 50 |  |  |
|  | Патрубок-муфта д20 |  | PR.01720 | Промрукав | шт | 118 |  |  |
|  | Муфта вводная д20 |  | PR08.3269 | Промрукав | шт | 42 |  |  |
|  | Скоба металлическая двухлапковая СМД 19-20 |  | PR08.2547 | Промрукав | шт | 8903 |  | через 0,4 м |
|  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой |  | PR08.3626 | Промрукав | шт | 17806 |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 |  | PR08.3481 | Промрукав | шт | 17806 |  |  |
|  | Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR2.5-4 Е15-Е120 100х100х50 |  | 40-0300-FR2.5-4 | Промрукав | шт | 14 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М8х1000 |  | PR08.2386 | Промрукав | шт | 105 |  |  |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная |  | PR08.2378 | Промрукав | шт | 840 |  |  |
|  | Гайка DIN6923 |  | PR08.2367 | Промрукав | шт | 840 |  |  |
|  | Анкер забивной стальной оцинкованный M8 10x30 |  | PR08.2340 | Промрукав | шт | 105 |  |  |
|  | Стяжка кабельная стальная СКС-2 7,9x400 |  | PR08.3978 | Промрукав | шт | 840 |  |  |
|  | ОКЛ-КП (ТУ 27.90.33-001-52715257- 2017) в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1х2х0,97 | КСРПнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 1172 |  |  |
|  | 1х2х1,38 | КСРПнг(А)-FRHF |  | НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ», г. Москва | м | 146 |  |  |
|  | Кабель-канал белый двойной замок 25х16мм |  | PR03.0050 | Промрукав | м | 1267 |  |  |
|  | Кабель-канал белый двойной замок 60х40мм |  | PR03.0055 | Промрукав | м | 6 |  |  |
|  | Поворот на 90° 25x16мм |  | PR08.2842 | Промрукав | шт | 126 |  |  |
|  | Угол внешний 25x16мм |  | PR08.2806 | Промрукав | шт | 126 |  |  |
|  | Угол внутренний 25x16мм |  | PR08.2818 | Промрукав | шт | 126 |  |  |
|  | Т-образный угол 25x16мм |  | PR08.2830 | Промрукав | шт | 126 |  |  |
|  | Заглушка 25x16мм |  | PR08.2854 | Промрукав | шт | 126 |  |  |
|  | Хомут FR ПР |  | FR ПР-60 | Промрукав | шт | 14 |  |  |
|  | Хомут FR ПР |  | FR ПР-25 | Промрукав | шт | 3168 |  | через 0,4 м |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 |  | PR08.3481 | Промрукав | шт | 3182 |  |  |
|  | Саморез 4,2х32 с прессшайбой |  | PR08.3626 | Промрукав | шт | 3182 |  |  |
|  | Жесткая труба из ПВХ, d25 мм |  | PR05.0016 | Промрукав | м | 60 |  | гильзы в стенах |
|  | Жесткая труба из ПВХ, d50 мм |  | PR05.0028 | Промрукав | м | 9 |  | гильзы в перекрытиях |
|  | Противопожарная огнестойкая пена | DBS 9802-NBS | DS1201 | DKC | шт | 4 |  |  |