ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения ПБ проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:

«Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17».

| Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод о несоответствии (замечание) | Ссылка на материалы | Ссылка на конкретное требование | Ответы на замечание | Примечание, ссылка на материал |  |
| 1. В составе проекта не указаны объемы демонтируемых конструкций (продуктов разборки здания). | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | п. 24 здания на проектирование, п. 5.7 СП 325.1325800.2017 |  |  |  |
| 2. В составе проекта отсутствуют организационные решения по складированию и сохранению демонтируемых конструкций на период строительства. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | п. 24 здания на проектирование, п. 5.7 СП 325.1325800.2017 |  |  |  |
| 1. Электронный документ раздела представлен с нарушением (не содержит оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам). | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | подпункт "в", пункта 4 приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр |  |  |  |
| 2. Раздел «а» следует дополнить реквизитами акта (решения) собственника здания о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 2 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, подпункт «б» пункта 10 и 24 «а» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (далее- Положение) | Замечание рассмотрено. В раздел «а» дополнили реквизитами акта (решения) собственника здания о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства. | 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 2 |  |
| 3. Не предусмотрен демонтаж внутренних инженерных систем, оборудования и приборов. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 11 | п. 5.6 СП 325.1325800.2017, п. 5.12 СП 82.13330.2016 |  |  |  |
| 4. Ввиду того, что блок здания постройки 1937 г, в осях (1.1- 9.1/1а-9а) (далее-объект) оценивается как – аварийное, следует обосновать выбор сноса вышеуказанного объекта. В задании заказчика на разработку раздела ПОД отсутствует выбор способа сноса вышеуказанного объекта. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 11, 12 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «д» Положения, п. 6.19.1 СП 325.1325800.2017 |  |  |  |
| 5. В разделе «е» следует указать наименование перемещаемой конструкции/элемента/изделия (далее-груз), а также габаритные размеры. Определение границы опасной зоны перемещаемого краном груза предоставить по рисунку 2 справочного пособия к СП 12- 136-2002. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 13 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «д» Положения |  |  |  |
| 6. Раздел «и» следует дополнить общей последовательностью и описанием порядка работ, в соответствии с требованиями подраздела 6.2 СП 325.1325800.2017.Указать детализацию последовательности выполнения работ. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 14 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «д» Положения, п. 5.7, 6.1.2 СП 325.1325800.2017 | Замечание рассмотрено. В раздел «и» дополнили общую последовательность и описание порядка работ. Указали детализацию последовательности выполнения работ. | 01343000975200001- ПОД.ТЧ, лист 14 |  |
| 7. Проект следует дополнить организационно- технологическими решениями на вынос/демонтаж существующих сетей инженерно-технического обеспечения объекта подлежащего демонтажу. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | 4-й абзац п. 5.6 СП 325.1325800.2017, п. 5.10 СП 82.13330.2016 |  |  |  |
| 8. Обосновать в качестве основного грузоподъемного механизм принятый автомобильной кран КС-7474, грузоподъемность 80 т. Исключить дублирование автомобильного крана КС-7474 в таблице. Обосновать выбор грузоподъемных механизмов в проекте: КС-7474, КС-6473Б. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД, лист 29 | п. 5.13 СП 48.13330.2019 |  |  |  |
| 9. В составе проекта отсутствуют решения по вывозу и утилизации отходов. А также следующие сведения: - сведения о классе опасности, подтвержденной паспортом на отход; -объем отходов; -степень обработки (сортировки) отходов в процессе демонтажных работ; -организацию площадок временного накопления отходов; -объемы отходов и наименования профильных организаций для утилизации; -маршруты транспортирования отходов. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД, лист 35 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «л» Положения, глава 12 СП 325.1325800.2017 |  |  |  |
| 10. В составе организационно- технологических решений проекта отсутствуют решения по геотехническому мониторингу в период демонтажных работ обеспечивающих безопасность рабочих. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | п. 12.1 СП 22.13330.2016, п. 8.5.1 СП 48.13330.2019 |  |  |  |
| 11. В составе организационных решений проекта отсутствуют сведения об санитарно-бытовом обслуживании работающих. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | п. 5.13 СП 48.13330.2019 |  |  |  |
| 12. Наименование листа № 1 графической части раздела привести в соответствие с требованиями п. 24 «п» Положения. Исключить избыточные сведения с плана: контур возводимого здания/части здания; оси; контуры проектируемых спортивных сооружений и их нумерацию. Организационно- технологические решения проекта предоставить на топографической съемке инженерно-геодезического отчета. На плане земельного участка указать опасные зоны в период демонтаж конструкций/элементов/изделий объекта, а также места складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД, лист 1 (граф. часть) | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «п» Положения |  |  |  |
| 13. В составе графической части раздела отсутствуют технологические карты-схемы последовательности демонтажа строительных конструкций. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД (граф. часть) | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 24 «с» Положения |  |  |  |
| 14. Согласно проектным решениям подраздела 3 «Система водоотведения» и подраздела 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» ш: 01343000975200001-ИОС3/ИОС4 предусматривается вынос/демонтаж части существующего линейного объекта (коллектор ливневой канализации Ø 1400 мм, тепловой сети). Раздел ПОД дополнить необходимыми организационно- технологическими решениями на вынос/демонтаж части линейного объекта, объемами работ, расходом материально- технических ресурсов. | Раздел «ИОС», ш: 01343000975200001- ИОС3 | п. 5.13, подраздел 8.5 СП 48.13330.2019 |  |  |  |
| 15. Содержание раздела привести в соответствие с откорректированными смежными разделами проектной документации. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п. 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 |  |  |  |
| 16. Внесение изменений в проектную документацию выполнить в обязательном порядке в соответствии с "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". Предоставить журнал изменений к разделу ПОД. | Раздел «ПОД», ш: 01343000975200001- ПОД | п.7.4.3 ГОСТ Р 21.101- 2020 |  |  |  |

ГИП Лозгачев Александр Леонидович 8-927-135-82-29

ГАП Леонтьева Екатерина Николаевна 8-927-221-20-20

Ведущий Архитектор Грошев Иван Иванович  8-987-825-08-52