| Утверждаю: Директор представительства ООО «Арча» Арский молочный комбинат ______________В.А. Федоров | Согласовано: Директор ООО «Промлинк» _____________ А.П. Сухов |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору №003/23-ПРОМ от 07.02.2023г.

Задание на проектирование по объекту:

«Машинное отделение холодоснабжения, расположенное на территории

производственной площадки ООО «Арча» в г. Арск Республики Татарстан»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Арча» Юр адрес: 422002, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 1 ИНН 1609013424 КПП 160901001 Тел/факс: 8(843-66)3-54-30/ факс 8(843-66)3-54-29 E-mail: info.amk@vamintatarstan.ru |
|  | Контактное лицо Заказчика | Должность: Главный инженер ФИО: Хакимов Нияз Узбекович Тел: 8-987-297-29-74 E-mail: glavengineer.amk@vamintatarstan.ru |
|  | Инвестор | - |
|  | Проектировщик | ООО «Промлинк» Юр. адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 41, офис 5 ИНН 211400000440 Эл. почта: izhpromlink@gmail.com |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Шабалин Иван Николаевич Тел: 8-963-482-42-08 E-mail: ivan.shabalin@engn.pro. |
|  | Основание для проектирования | Договор № 003/23-ИНЖ на выполнение проектных и изыскательских работ от 7 февраля 2023 г. |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Машинное отделение холодоснабжения, расположенное на территории производственной площадки ООО «Арча» в г. Арск Республики Татарстан» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Объем проектирования | 9.1. Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г., стадия «Проектная документация, с наличием дефектных ведомостей и спецификаций. |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство машинного отделения холодоснабжения осуществляется в 1 этапа. |
|  | Исходные данные для проектирования | 11.1. Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику; 11.2. Перечень исходно-разрешительной документации определен в Приложение №2 к договору №003/23-ПРОМ на выполнение проектных работ от 7 февраля 2023 г; 11.3. Основными исходно-разрешительными документами являются: градостроительный план земельного участка, Документы на право собственности земельного(ых) участка(ов), Технические условия на подключение к сетям. |
|  | Назначение и производительность объекта | 12.1 Направление предприятия: Подготовка ледяной воды; 12.2. Машинное отделение холодоснабжения. 12.3. Режим работы – 24 часов в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект. |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные, кредитные средства |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | 15.1. Машинное отделение холодоснабжения: 15.2. Инфраструктурные объекты: 15.2.1. Инженерные сети и коммуникации; 15.2.2. Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, электроснабжения, электроосвещения; 15.2.3. Подъездные дороги с радиусами поворота и разворотные площадки; 15.2.4. Работы по благоустройству. 15.3. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | 16.1. Технологические ращения по производственному корпусу принять согласно заданию от компании ООО «Винтерком». |
| 17. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | - В соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции, приложение определяется на стадии проектирования. |
| 18. | Инженерное обеспечение | 18. Наружные инженерные сети 18.1. Электроснабжение: 18.1.1. Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ; 18.1.2. Категорию электроснабжения, а также максимальную расчетную нагрузку установить в процессе проектирования. 18.2. Водоснабжение: 18.2.1. Согласно ТУ подготовленных Застройщиком; 18.2.2. Материал труб определить на стадии проектирования; 18.2.3. В местах пересечения с дорогой заложить гильзы; 18.2.4. Предусмотреть для наружного пожаротушения от существующих или проектируемых пожарных гидрантов, согласно технических условий; 18.2.5. Колодцы из сборных ЖБ колец, крышки двойные (с утепляющим вкладышем). 18.3. Канализация: 18.3.1. Материал труб по типу «Корсис», диаметр определить проектом; 18.3.2. Канализация производственная, сброс предусмотреть в существующие или проектируемую канализацию, согласно технических условий. 18.5. Наружное освещение: 18.5.1. Определить в процессе проектирования; |
| 19. | Требования к благоустройству территории | 19. Проектом предусмотреть: 19.1. Подъездные пути, дороги, проезды к зданию с твердым покрытием (асфальтовое покрытие); 19.2. Озеленение выполнить многолетними травами. 19.3 На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в существующую ливневую канализацию. |
| 20. | Требования по составу проекта | 20. Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 20.1. Пояснительная записка; 20.2. Схема планировочной организации земельного участка; 20.3. Архитектурные и объемно-планировочные решения; 20.4. Конструктивные решения; 20.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: - подраздел "Система электроснабжения"; - подраздел "Система водоснабжения"; - подраздел "Система водоотведения"; - подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; - подраздел "Сети связи"; 20.6. Проект организации строительства; 20.10. Смета на строительство объектов капитального строительства; |
| 21. | Способ строительства | Подрядный |
| 22. | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 23. | Продолжительность разработки проекта | Срок выполнения работ согласно п. 2 договора №003/23-ПРОМ от на выполнение проектных и изыскательских работ от 07 февраля 2023 г. |
| 24. | Требования к подготовке сметной документации | Сметную стоимость объекта определить в двух уровнях цен (базовом и текущем) с применением сметной нормативной базы ФЕР 2020 с дополнениями и изменениями, с применением сборников ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ 1-5 частей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26.12.2019г. №876/пр. включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен выполнить базисно-индексным методом применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, оборудования, рекомендованных письмами Минстроя России на момент выдачи документации Заказчику. Сметную стоимость строительных материалов и конструкций, данные которых по базовой стоимости 2001 г. отсутствуют в сборниках сметных цен на строительные материалы и конструкции (ФССЦ-2001), принимать с соответствующим индексом на СМР (наличие документов, обосновывающих цену материалов, предоставить с учетом мониторинга цен согласно п.13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр). При отсутствии информации о доставке материалов в прайс-листах, коммерческих предложениях, счетах и т.п., транспортные затраты учесть в соответствии с пунктом 91 приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр. При отсутствии информации о доставке оборудования, затраты на транспортные расходы учесть в размере 3 % от его стоимости. Затраты на заготовительно-складские расходы принять в размере 2 % от стоимости материала и 1,2 % от стоимости оборудования. В сводном сметном расчете учесть: - затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на проведение государственной экспертизы проектно- сметной документации и результатов инженерных изысканий (по фактическим затратам); - затраты на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, согласно договоров на технологическое подключение; - затраты на временные здания и сооружения согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр - затраты на зимнее удорожание согласно Приказу Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр - затраты на строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 года № 468; - затраты на утилизацию строительного мусора и компенсацию ущерба, причиненного природным ресурсам, на основании раздела ООС «Мероприятия по охране окружающей среды»; - непредвиденные расходы и затраты в размере- 3 % в соответствии с пунктом 179 приказа Минстроя России от 04 августа 2020 г. № 421/пр; - затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС – 20%). |
| 25. | Продолжительность строительства | 2023 Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства». |
| 26. | Особые условия строительства | Работы по строительству производятся в режиме действующего производства. |
| 27. | Требования к согласованию, экспертизе документации. | 27. Прохождение не государственной экспертизы: - Прохождение экспертизы не требуется. |

Подготовил ГИП ООО «Промлинк»  ____________________	Шабалин И. Н.