ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения ПЗУ проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:

«Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17».

| Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод о несоответствии (замечание) | Ссылка на материалы | Ссылка на конкретное требование | Ответы на замечание | Примечание, ссылка на материал |
| 3. Обоснование планировочной организации земельного участка не содержит сведений о реквизитах градостроительного плана земельного участка. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ Лист 5 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, п.3, п. 12в | Замечание принято. В ТЧ внесены дополнения лист 4, стр.10 |  |
| 4. Обоснование планировочной организации земельного участка не содержит реквизитов документа по выполнению благоустройства за границами участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580. | 01343000975200001- ПЗУ.ТЧ лист 5. | Письмо Комитета городского обустройства Администрации г. Иркутска № 405-71р-1086/23 от 27 февраля 2023 г. | Замечание принято. В ТЧ внесены дополнения лист 8, стр.14 |  |
| 5. Не представлены сведения о количестве машино-мест и расположении стоянок для автомобилей персонала школы. Реквизиты письма Администрации г. Иркутска о размещении стоянки автомобилей персонала и кратковременной остановки автотранспорта родителей не соответствует номеру приложенного к разделу ПЗУ документа. Количество машино-мест на стоянке для кратковременной остановки не обосновано. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 18; 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ листы 3-5, 7, 9-11. | СП 251.1325800.2016 п. 6.4.2; письмо Комитета городского обустройства Администрации г. Иркутска № 405-71р-1086/23 от 27 февраля 2023 г.; Приложение к решению Думы города Иркутска от 05.10.2021 № 007-20-030352/1 статья 20. | Замечание принято. В ТЧ внесены дополнения лист 8 стр. 14 |  |
| 6. В технико-экономических показателях необоснованно определен вновь образованный земельный участок, необоснованно исключено озеленение в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 за пределами ограждения, не указана площадь участка в границах ограждения. Общая площадь здания в ведомости зданий и сооружений не соответствует данным в разделе АР и в откорректированном технологическом задании. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 9; 01343000975200001-ПЗУ листы 2÷5, 7, 9÷11. | Градостроительный план земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2021-0438; 01343000975200001-АР.ТЧ лист 10; Технологическое задание п. 8. | Замечание принято. В Т.Ч. внесены изменения Лист9, стр. 15 (Основные ТЭП в границах ограждения СОШ). Озеленение в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 за пределами ограждения подсчитано полностью (см. Г.Ч. лист 9 стр. 32; Т.Ч. лист 14, стр. 20). В Г.Ч. общая площадь здания в ведомости зданий и сооружений Исправлена в соответствии с разделом АР. |  |
| 7. Не выполнено снятие плодородного слоя почвы за проектируемым ограждением территории в границе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 на площади образованной охранной зоны канализационного коллектора. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 2, лист 6. | Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ статья 48 часть 1; 01343000975200001- ИЭИ.ТЧ лист 89 | Замечание принято. Снятие растительного слоя за проектируемым ограждением территории в границе земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 учтено в Г.Ч. лист 2 стр. 29; лист 6, стр.33. |  |
| 8. Обоснование планировочной организации земельного участка не содержит сведений о возможности размещения объекта в зонах с особыми условиями использования территории. Кроме увеличения высоты здания (с работой машин и механизмов, провозу грузов, складированием материалов и т.п.), реконструкцией предусматриваются работы по демонтажу сооружений, инженерных сетей, вырубке и посадке деревьев и кустарников, организации рельефа, устройству дорог и тротуаров. Необходимо представить обоснование возможности выполнения проектных решений по каждой зоне с особым условием использования территории с учетом ограничений. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 3, п. 12в; Градостроительный план земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2021-0438 от 10.12.2021 г. часть 5. | Замечание принято. |  |
| 9. Уклон водостойких покрытий из резиновой крошки принят более 0,003. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 4 | СП 332.1325800.2017 п. 7.6.7, СП 31-115-2006 п. 8.12. | Замечание принято. Уклон водостойких покрытий изменен на 0,003. Изменения внесены в Г.Ч. лист5, стр.32 |  |
| 10. Площадь площадки для мусорных контейнеров не соответствует нормативным требованиям с учетом превышения размеров площадки на 1 м во все стороны от площади основания контейнеров. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | СП 2.4.3648-20 п. 2.2.3 | Замечание принято. Площадь площадки для мусорных контейнеров увеличена. Изменения внесены в Г.Ч. на все листы, кроме л.1 и л.2. |  |
| 11. Площадка для мусорных контейнеров расположена не на собственной территории | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | СП 2.4.3648-20 п. 2.2.3 | Замечание принято. |  |
| 12. Количество бордюров и объем бетона в спецификации лотков не соответствует сечению лотка 1-1. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 6; «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 3. | Замечание принято. Пересчитаны объемы по конструкции лотка. Часть бордюрногокамня и объем бетона учтенных в конструкции отмостки исключены. Песок в конструкции отмостки отсутствует, поэтому берется полностью в соответствии с разрезом 1-1. |  |
| 13. Применение в конструкции дорожных одежд геотекстиля не обосновано. Обоснование включения и исключения из состава дорожных одежд геотекстиля должно быть обосновано климатическими, геологическими условиями и значением нагрузки. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8 | ОДМ 218.2.104-2019 п. 4.10, приложение А; СП 34.13330.2012 п. 7.21, 7.44. 8.26, 8.33, 8.37. | Замечание принято. Обоснование применения геотекстиля приведено в Т.Ч. лист12 стр.18 |  |
| 14. Сведения о ширине (не менее 900 мм) съездов при пересечении пешеходных путей с проезжей частью не соответствуют требованиям к путям перемещения инвалидов и представленным решениям. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8, примечания п. 2. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.5; 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8. | Замечание принято. |  |
| 15. Сведения о высоте бордюров по краям пешеходных путей (не превышает 0,05 м) не соответствует требованиям к путям перемещения инвалидов. | 01343000975200001-ОДИ.ТЧ лист 3. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.9. | Замечание принято. |  |
| 16. Уклон бордюрного пандуса на разрезе (15 ‰) не соответствует уклону на плане (10 ‰). Обосновать значение данных уклонов при нормированных 5 % - 10 %. | 01343000975200001-ОДИ лист 1. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.8 | Замечание принято. |  |

ГИП Лозгачев Александр Леонидович 8-927-135-82-29