ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения ПЗУ проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:

«Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17».

| Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод о несоответствии (замечание) | Ссылка на материалы | Ссылка на конкретное требование | Ответы на замечание |  | Примечание, ссылка на материал |
| 1. Характеристика земельного участка не содержит сведений o существующих зеленых насаждениях, существующем ограждении территории, существующих строениях. Обоснование решений по инженерной подготовке не содержит сведений по сносу и обрезке деревьев, демонтажу существующего ограждения, сносу существующих деревянного и металлического строения. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 1, лист 7. | 0077-ИГДИ-2021- ИГДИ; Акт обследования зеленых насаждений от04.10.2021 г.; 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ лист 2 | Замечание принято. В ТЧ внесены дополнения |  | ТЧ лист 1, лист 8 (стр.6 и стр.14). Акт обследования зеленых насаждений от 25.05.2022 г. приложен |
| 2. Сведения о времени выполнения ООО «ВАИР- сиб» инженерных изысканий не соответствует данным отчета. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 2 | 0077-ИГДИ-2021.Т лист 1 | Замечание принято. В графическую часть внесены изменения |  | ГЧ Лист 2, 3 |
| 3. Не выполнено снятие плодородного слоя почвы. Снятый слой не использован для рекультивации. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 5 | 01343000975200001- ИЭИ.ТЧ лист 89 | Замечание принято. В графическую часть внесены изменения. Площадь снятия растительного грунта указана на листе ПЗУ-2 «План демонтажа. Вырубка зеленых насаждений». На листе ПЗУ-6 «План земляных масс» в Ведомость объемов земляных масс внесены изменения. |  | ГЧ Лист 2, 6 |
| 1. Не предусмотрена установка вышки судейской на площадке для игр. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8 | Технологическое задание п. 14 | Замечание принято. В графическую часть на лист 9 в Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий внесены дополнения. |  | ГЧ Лист 9 |
| 2. Оборудование площадки «Воркаут» не соответствует технологическому заданию. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8 | Технологическое задание п. 14 | Замечание принято. В соответствии с технологическим заданием возможно применение аналога. В ТХЗ внесены корректировки. Подписанный ТХЗ будет представлен после снятия замечания. |  | ТХЗ |
| 1. Обоснование планировочной организации земельного участка не содержит сведений о реквизитах градостроительного плана земельного участка. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 3 | Замечание принято. В текстовую часть внесены дополнения на листе 10. |  | ТЧ лист 10 |
| 2. Не представлено обоснование выполнения благоустройства за границами участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3, лист 7. | Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ ст. 48 ч.1. | Замечание принято. Благоустройство за границами участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 выполнено на основании письма администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г. |  | Письмо администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г. |
| 3. Не представлено обоснование (расчет) принятого количества контейнеров для сбора мусора. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | ст. 14 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ; п. 3, 4, 5 СанПиН 2.1.3684-21; Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29.06.2019 года № 58-28-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области» | Замечание принято. Расчет принятого количества контейнеров представлен в разделе ООС п.6.1 «Обоснование и расчет количеств образующихся отходов». Всего отходов 325529 кг/год. 3255296:365дней=891,86кг/сут. Т.к. мусор разнороден по составу, то используем среднее значение плотности мусора 250кг/м3. 1 мусорный контейнер вмещает 250кг. 891,86:250=3,6шт. |  | ООС п.6.1 «Обоснование и расчет количеств образующихся отходов» |
| 4. Не представлены сведения и решения о размещении стоянки автомобилей персонала и кратковременной остановки автотранспорта родителей за границами участка. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | СП 251.1325800.2016 п. 6.4.2 | Замечание принято. На основании письма администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г (с приложением ситуационного плана) возможно использование существующих парковок по ул. Р.Люксембург и ул. В. Ледовского. Существующие парковки расположены в шаговой доступности. Для кратковременной остановки автомобилей родителей при необходимости предусмотрено устройство парковочных мест на ул. Василия Ледовского возле входа на территорию школы после автобусной остановки между пешеходными переходами в соответствие Приложения 1 письму. |  | Письмо администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г. |
| 5. Технико-экономические показатели земельного участка не содержат сведений: - о площади участка в границах ограждения; - о коэффициенте застройки; - о коэффициенте плотности застройки. Применение показателя «коэффициент использования территории» для объекта общественного назначения не обосновано. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 6 | СП 42.13330.2016 п.8.4, приложение Б. | Замечание принято. В графическую и текстовую части ТЭП внесены дополнения. |  | ГЧ и ТЧ ТЭП |
| 6. Не представлены сведения и решения об освещении территории. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3; 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ лист 9 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12м; СП 251.1325800.2016 п. 6.4.5 | Замечание принято. Сведения и решения по освещению территории разработаны в разделе ИОС-1. В разделе ПЗУ освещение территории отражено на листе ПЗУ-10 «Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения» |  | ГЧ Лист 10 |
| 7. Не представлены сведения о согласовании реконструкции объекта с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэропорта Иркутск-2, а также о санитарно- эпидемиологическом заключении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор по размещению объекта на приаэродромной территории. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ статья 4 часть 3, часть 4; Градостроительный план земельного участка № РФ-38-3- 03-0-00-2021-0438 от 10.12.2021 г. часть 5 пункт 1. | Замечание принято частично. Согласование реконструкции объекта с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэропорта Иркутск-2 получено. Письмо №141/216 от 14.02.2023г. ПАО «Корпорация «Иркут». В соответствии с требованиями № 135-ФЗ, Статья 4, Часть 13 - Ограничения использования земельных участков, установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня установления седьмой подзоны приаэродромной территории………….. Для согласования размещения указанного объекта санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется. |  | ТЧ Приложение |
| 8. Обоснование планировочной организации земельного участка не содержит сведений о возможности размещения объекта в зонах с особыми условиями использования территории в соответствии с ограничениями. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 3, п. 12в. | Замечание принято. Реконструкция МБОУ СОШ №7 проводится в существующих границах участка СОШ №7. Здание существующее увеличивается по высоте, зоны с особыми условиями установлены после размещения здания на участка. Новое строительство не предусматривается. Письмом №141/216 от 14.02.2023 ПАО «Корпорация «Иркут» Иркутский авиационный завод дает заключение о согласовании реконструкции СОШ №7 на данном удалении от аэродрома. В текстовую часть внесены дополнения стр.12-13. |  | ТЧ стр. 12-13 |
| 9. Обоснование решений по инженерной подготовке территории не содержит сведений о выносе и демонтаже сетей инженерного обеспечения. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 3 | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ лист 9; Задание на проектирование п. 18. | Замечание принято. Сведения о демонтаже инженерных сетей приведены на листе ПЗУ-2 «План демонтажа и вырубки зеленых насаждений». В Т.Ч. на стр.15внесены дополнения о выносе и демонтаже инженерных сетей. |  | ГЧ лист 2 ТЧ стр.15 |
| 10. Сведения о расположении проектируемого объекта в границах приаэродромной территории аэропорта Иркутск-3 не соответствует информации на градостроительном плане земельного участка. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 4 | Градостроительный план земельного участка № РФ-38-3- 03-0-00-2021-0438 от 10.12.2021 г. часть 5 пункт 1. | Замечание принято. Реконструируемый объект расположен в границах приаэродромной территории аэропорта Иркутск-2. В текстовую часть внесены изменения (стр.11) |  | ТЧ стр.11 |
| 11. Описание организации рельефа не содержит сведений об уклонах и способе укрепления откосов. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 8 | СП 82.13330.2016 п. 8.6. | Замечание принято. В текстовую часть внесены дополнения на стр.17, 18. |  | ТЧ стр. 17,18 |
| 12. В описании решений по благоустройству не представлено обоснование замены существующего ограждения территории школы. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 8 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 3 | Замечание принято. Замена существующего ограждения территории школы выполнено на основании письма МБОУ г. Иркутска СОШ №7 от 21 февраля 2023г Исх.№24 В текстовую часть внесены дополнения на стр.19 |  | Письмо МБОУ г. Иркутска СОШ №7 от 21 февраля 2023г Исх.№24 |
| 13. Сведения о существующем подсобном одноэтажном жилом здании не соответствует ведомости жилых и общественных зданий в графической части раздела. | 01343000975200001-ПЗУ.ТЧ лист 9 | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ листы 2÷4, 6, 8÷10. | Замечание рассмотрено. На топографическом плане нет подсобного одноэтажного жилого здания. Есть одноэтажное металлическое строение – гараж. В ведомости жилых и общественных зданий в Г.Ч. внесены дополнения. |  | ГЧ |
| 14. На ситуационном плане не указаны границы участка, границы зон с особыми условиями использования территорий. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 1 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12п; Градостроительный план земельного участка № РФ-38-3- 03-0-00-2021-0438 п.5, п.6. | Замечание не принято. Ситуационный план с указанием границы зон с особыми условиями использования территорий выполняется для объектов производственного назначения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12 п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения |  |  |
| 15. Не указана красная линия вдоль пер. Деповский – не соответствие чертежу градостроительного плана земельного участка. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ листы 2÷4, 6, 8÷10. | Чертеж градостроительного плана земельного участка № РФ-38-3- 03-0-00-2021-0438. | Замечание принято. В графическую часть внесены дополнения. |  |  |
| 16. Не указано значение уклонов спортивных площадок | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 4 | СП 332.1325800.2017 п. 7.6.7. | Замечание принято. В графическую часть внесены дополнения лист ПЗУ-5 |  | ГЧ лист 5 |
| 17. Количество бордюров и объем бетона в спецификации лотков не соответствует сечению лотка 1-1. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 6 | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ лист 6; «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п.3. | Замечание принято. В Г.Ч. на лист ПЗУ-7, в спецификацию материалов на лотки, а так же в Ведомости объемов строительных и монтажных работ внесены изменения. |  | ГЧ лист 7 |
| 18. Не обозначен тип покрытия и ограждение контейнерной площадки, а также навес над площадкой. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 6, лист 8. | СанПиН 2.1.3684-21 п. 3, 01343000975200001- ООС листы 17, 18. | Замечание принято. На листе ПЗУ-7 «План проездов, тротуаров» указано покрытие площадки для мусорных контейнеров Тип Б. Контейнерная площадка – заводского изготовления со стенками с трех сторон и навесом. |  | ГЧ лист 7 |
| 19. Не указан коэффициент уплотнения грунта под покрытиями. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | СП 82.13330.2016 п. 4.13; СП 34.13330.2012 п. 7.16. | Замечание принято. На лист ПЗУ-8 в детали дорожных одежд внесены дополнения. В Ведомостях строительных и монтажных работ указан коэффициент уплотнения грунта дна корыта – 0,98. |  | ГЧ лист 8 |
| 20. Применение в конструкции дорожных одежд геотекстиля не обосновано. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | ОДМ 218.2.104-2019 п. 4.10; СП 34.13330.2012 п. 7.21, 7.44. 8.26, 8.33, 8.37. | Замечание принято. На лист ПЗУ-8 в детали дорожных одежд внесены дополнения. Из конструкций дорожных одежд геотекстиль исключен. |  | ГЧ лист 8 |
| 21. Принятая толщина покрытия из резиновой крошки, а также его укладка в два слоя, не обоснована. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7 | «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п.3. | Замечание принято. Покрытие спортивной площадки принято в соответствии с СП 31.115.2006 п.8.6, Приложение Д, тип В-1. Требования безопасности покрытий из резиновой крошки спортивных площадок (травмобезопасность,ударопоглощение) в соответствии с ГОСТ Р. ЕН 1177-2013. Минимально необходимая толщина бесшовного эластичного покрытия на твердом бетонном или асфальтовом основании, при котором обеспечивается достаточная износостойкость резинового слоя при эксплуатации должна составлять не менее 10мм. То есть в основу данной «рекомендации» лежат экономические соображения, но не требования ГОСТ по травмо безопасности. Для спортивных дорожек и площадок оптимальная толщина полимерно-резинового покрытия считается 15-20 мм. Оно износоустойчиво и обладает хорошими характеристиками для активного занятия спортом. Здесь более важны следующие параметры: ровность поверхности, высота отскока мяча, хорошее сцепление спортивной обуви с поверхностью покрытия и т.п. Излишняя эластичность на спортивно-ориентированном объекте не требуется. Т.е. возможно уменьшение толщины покрытия из резиновой крошки до 15мм. Т.к. резиновое покрытие укладывается на выровненное асфальтобетонное, то необходимости в нижнем выравнивающем слое из резиновой крошки отпадает. На лист ПЗУ-8 в детали дорожных одежд внесены изменения. Укладка резиновой крошки принята в один слой толщиной 15мм |  | ГЧ лист 8 |
| 22. Сведения о ширине съездов при пересечении пешеходных путей с проезжей частью не соответствуют требованиям к путям перемещения инвалидов. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 7, примечания п. 2. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.5. | Замечание принято. Ширина съездов изменена и принята 2,0м. |  |  |
| 23. Не указана высота ограждения спортивной площадки. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 8 | ГОСТ Р 59928-2021 п. 4.6 | Замечание принято. На листе ПЗУ-9 в ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий поз.7 указана высота ограждения (h=3,0м). В Ведомости строительных и монтажных работ внесены дополнения. |  | ГЧ лист 9 |
| 24. Расстояние от контейнерной площадки до спортивной площадки поз. 8 принято менее 20 м. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ листы 2÷4, 6, 8÷10. | СанПиН 2.1.3684-21 п. 4 | Замечание принято. Контейнерная площадка вынесена за пределы участка – Деповский переулок. Установлена вблизи ворот в хоз. зону на расстоянии не менее 20,0м от жилых и общественных зданий, а так же от спортивных площадок. |  |  |
| 25. На сводном плане инженерных сетей не указан ввод в здание кабелей электроснабжения. | 01343000975200001-ПЗУ.ГЧ лист 9 | 01343000975200001- ИОС1.ГЧ лист 9 | Замечание принято. Внесены дополнения на лист ПЗУ-10. |  | ГЧ лист 9 |
| ПЗУ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  |  |  |  |  |
| 26. Откорректировать шифр объекта в штампе и пути перемещения МГН с учетом пандуса. | 01343000975200001-ОДИ.ГЧ лист 1 | СП 59.13330.2016 п. 6.1.2. | Замечание принято. Пути перемещения инвалидов указаны в разделе 10 ОДИ |  |  |
| 27. Не представлены сведения и решения о размещении места для кратковременной остановки автотранспорта МГН (родителей) рядом с границами участка. | 01343000975200001-ОДИ.ТЧ лист 1. 01343000975200001- ОДИ.ГЧ лист 1 | СП 251.1325800.2016 п. 6.4.2 | Замечание принято. На основании письма администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г (с приложением ситуационного плана) для кратковременной остановки автомобилей родителей предусмотрено устройство парковочных мест на ул. Василия Ледовского возле входа на территорию школы после автобусной остановки между пешеходными переходами. В графическую часть внесены дополнения на листы 2-5, 7, 9-11. Размещено 5 мест для кратковременной остановки, в т.ч. одно машино-место для транспортных средств инвалидов. |  | Письмо администрации г. Иркутска Комитет городского обустройства Исх.№001 от 21 февраля 2023г. ГЧ листы 2-5, 7, 9-11 |
| 28. Сведения о высоте бордюров по краям пешеходных путей не соответствует требованиям к путям перемещения инвалидов. | 01343000975200001-ОДИ.ТЧ лист 2. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.9. | Замечание принято. На основании СП 59.13330.2016 п 5.1.9 высота бордюра по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05м. На листе «Конструкции дорожных одежд» Тип Ж приведен в соответствие сСП 59.13330.2016. Газоны для рекреации не используются. |  |  |
| 29. Требования к «ширине» тактильной полосы не обоснованы. | 01343000975200001-ОДИ.ТЧ лист 2. | СП 59.13330.2016 п. 5.1.10. | Замечание рассмотрено. В СП 59.13330.2016 п. 5.1.10 о ширине тактильной полосы указаний нет. В проекте принята ширина тактильной полосы равной двум плиткам. |  |  |
| 30. Не представлены сведения o типе калиток в ограждении территории. | 01343000975200001-ОДИ.ТЧ | СП 59.13330.2016 п. 5.1.2. | Замечание принято. Тип калиток (с системой управления доступом с автоматическим запирающим устройством) принят на основании письма МБОУ г. Иркутска СОШ №7 от 21 февраля 2023г Исх.№24 В Т.Ч. стр.19 и в Ведомости строительных и монтажных работ внесены дополнения. |  | Письмо МБОУ г. Иркутска СОШ №7 от 21 февраля 2023г Исх.№24 |
| ПЗУ Санитарно-эпидемиологическая безопасность. |  |  |  |  |  |
| 31. В п. 5 ГПЗУ № 38-3-03-0- 00-2021-0438 от 10.12.21 г представлены сведения, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории - приаэродромная территория для аэропорта Иркутск-2. Необходимо указать подзоны ПАТ, в границах которых размещается объект капитального строительства. | П. 5 ГПЗУ № 38-3-03- 0-00-2021-0438 от 10.12.21 г. | Ч. 3; ч. 4; ч. 5 ст. 47 Воздушного кодекса РФ. | Замечание не принято. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории - приаэродромная территория для аэродрома Иркутск-2. Подзоны ПАТ находятся за границами участка размещения объекта, в связи с этим необходимости указывать эти зоны нет. В ч. 3; ч. 4; ч. 5 ст. 47 Воздушного кодекса РФ, не указана необходимость указания подзон ПАТ в проектной документации. Так же согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12 п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения | п. 5 ГПЗУ № 38-3-03-0- 00-2021-0438 от 10.12.21г. ч. 3; ч. 4; ч. 5 ст. 47 Воздушного кодекса РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12 п) |  |
| 32. Не представлены сведения с указанием функционального назначения подсобного Одноэтажного жилого здания, расположенного на территории СОШ. В ведомости зданий и сооружений графической части раздела «ПЗУ» – не указано. | 01343000975200001- ПЗУ.ТЧ, л.6. | П. 2.2.5. СП 2.4.3648- 20. П. п. «м» п.12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. | Замечание принято. На территории СОШ одноэтажного жилого здания нет. На основании свидетельства о государственной регистрации права от 27 июня 2012г функционального назначения подсобного одноэтажного металлического строения- гараж. В Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений внесены дополнения. |  |  |
| 33. В разделе «ПЗУ» не указан нормативный документ, в соответствие с которым приняты площади и состав физкультурно- спортивной зоны и зон отдыха. | 01343000975200001- ПЗУ.ТЧ. | Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Замечание принято. Состав и площади физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха приняты в соответствии с требованиями СП 251.1325800.2016 раздел 6, 6.6, 6.7. А так же СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». Т.к. при реконструкции здание школы увеличивается в плане, а участок уменьшается в связи с перекладкой канализационного коллектора, площади и состав физкультурно-спортивных площадок и площадок отдыха не вполне соответствуют нормативным требованиям. Площадка для построений может использоваться так же как площадка для подвижных игр. В связи с плотной городской застройкой и дефицитом земельного участка школы, предусматривается проведение занятий по физкультуре на стадионе «Локомотив». |  |  |
| 34. На ситуационном плане не обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренные Земельным кодексом РФ. | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ, л. 1. | П. п. «п» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. | Замечание не принято. Ситуационный план с указанием границы зон с особыми условиями использования территорий выполняется для объектов производственного назначения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12 п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 п. 12 п) |  |
| 35. Не выполнено озеленение деревьями и кустарниками по периметру участка. | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ, л. 8. | П. 2.2.1. СП 2.4.3648- 20. | Замечание принято. В связи со стесненными условиями и малой площади земельного участка СОШ озеленение в рамках реконструкции и существующего участка и выполнено там, где возможно. |  |  |
| 36. Не представлен расчёт озеленения участка в границах ограждения. | 01343000975200001- ПЗУ. | П. 2.2.2. СП 2.4.3648- 20. | Замечание принято. Озеленяем территорию участка в границах ограждения и территорию новой трассы канализационного коллектора. Следовательно, выполнен расчет озеленения участка с кадастровым номером 38:36:000008:5580 в Текстовой части. п. Ж | ТЧ п.Ж |  |
| 37. В проектной документации не указаны площади площадок зоны отдыха. ТЗ не определен состав и площади площадок зоны отдыха. | Технологическое задание № 1. 01343000975200001- ПЗУ, ГЧ. | Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П 3.4.1 СП 2.4.3648-20. П. 6.5; п. 6.7 СП 251.1325800.2016. | Замечание принято. В графической части в Ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указаны площади всех площадок. В ТЗ п.14 внесены корректировки: Состав и площади площадок зоны отдыха уточнить проектом и предусмотреть с учётом стеснённых условий земельного участка школы. | ГЧ ПЗУ и ТЗ п.14 |  |
| 38.В проектной документации не указаны площади площадок физкультурно-спортивной зоны. Комплекс площадок физкультурно-спортивной зоны, расположенный на территории школы, не отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. | 01343000975200001- ПЗУ, ГЧ. | Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». П 3.4.1 СП 2.4.3648-20. П. 6.6; табл. 6.1 СП 251.1325800.2016. | Замечание принято. В графической части в Ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указаны площади всех площадок. В связи со стесненными условиями и малой площади участка СОШ занятия физкультурой для учеников школы будут проводится на территории стадиона «Локомотив». |  |  |
| 39. В п. 14 технологического задания представлены сведения, что в связи с плотной городской застройкой и дефицитом земельного участка школы, предусматривается проведение занятий по физкультуре на стадионе «Локомотив». Хозяйствующему субъекту необходим представить обоснование по данному решению, с указанием расстояния от школ до стадиона, способам доставки учеников на стадион, а также предоставить сведения, что данный стадион соответствует требованиям ФГОС и у него имеется санитарно- эпидемиологическое заключение на данный вид деятельности. Также необходимы предоставить сведенияо возможности предоставлять площади под занятия физкультурой для учеников школы у стадиона «Локомотив» | П. 14 технологического задания № 1. | Ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52- ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». П. 1.4; п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. П. 6.3; п. 6.6 СП 251.1325800.2016. | Замечание принято. Необходимые сведения представлены: Письмо О доставке учащихся «Администрация г. Иркутска Комитета по социальной политике и культуре департамента образования» №215-74-037/23 от 17.01.2023г. Письмо О стадионе МК СШ ЦРС Исх.27-03-1-23 от 20.01.23г. с Выпиской из реестра лицензий и Уведомлением о предоставлении лицензии. ПП Администрации г. Иркутска №031-06-1063/8 от 04.12.2018г. | ТЧ Приложения |  |
| 40. Не представлен документ с подтверждением соответствия на полиуретановые покрытия спортивных площадок. | 01343000975200001- ПЗУ. | П. 2.2.1. СП 2.4.3648- 20. | Замечание принято. Сертификат продукции ЕАЭС на ударопоглощающее покрытие на основе из резиновой крошки для спортивных площадок выдается производителю данной продукции. Перед началом строительства необходимую документацию предоставляет подрядчик. На стадии проектирования не возможно знать у какого производителя будут закупаться данные строительные материалы подрядчиком. Прилагаем сертификаты соответствия полиуретанового покрытия с наполнителем из резиновой крошки компании «РезиПол» | ТЧ Приложения |  |
| 41. Расстояние от площадки ТКО до школьного здания (мастерские) и общешкольных площадок менее 20 м. | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ, л. 3. | П. 4 СанПиН 2.1.3684- 21. | Замечание принято. В графическую часть внесены изменения. Площадка ТБО перенесена на расстояние 20,0м от спорт. площадок и здания мастерских за пределы школьного участка пер. Деповский вблизи ворот в хоз. зону. | ГЧ |  |
| 42. Не представлены сведения по обустройству контейнерной ТКО. В ведомости площадок раздела ПЗУ не указана ее площадь. | 01343000975200001- ПЗУ.ГЧ, л. 3. | П. 2.2.3. СП 2.4.3648- 20. П. 3 СанПиН 2.1.3684- 21. | Замечание принято. Контейнерная площадка заводского изготовления со стенками с трех сторон и навесом. В графической части в Ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указаны площади всех площадок. | ГЧ |  |
| 43. Не представлены графики продолжительности инсоляции нормируемых площадок, расположенных на территории СОШ. |  | ( Табл. 5.60 СанПиН 1.2.3685-21) | Замечание принято. Графики инсоляции площадок приведены в Приложении к графической части 01343000975200001-РР | ГЧ Приложение |  |

ГИП Лозгачев Александр Леонидович 8-927-135-82-29

ГАП Леонтьева Екатерина Николаевна 8-927-221-20-20

Ведущий Архитектор Грошев Иван Иванович  8-987-825-08-52