|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номенклатура изделий, деталей сборочных единиц с указанием технических характеристик | Информация указана в техническом задании |
| 2 | Принятые на предприятии действительные годовые фонды работы оборудования, рабочих мест и производственных рабочих | Штатная численность АО "УЭМЗ" на 01.07.2023 составляет 3635,55 ед. (в т.ч. основных рабочих - 1242,425 ед.). |
| 11 | Квалификационный и численный состав обслуживающего персонала с разбивкой по сменам и соотношению между мужчинами и женщинами |
| 6 | Данные по демонтируемому оборудованию с указанием дальнейшего его применения (продажа, консервация и хранение на складе предприятия, сдача в лом) | В сметные расчеты включать демонтируемое оборудование, которое будет установлено на новом месте |
| 12 | Режим работы производственных, вспомогательных и складских подразделений | Информация указана в техническом задании |
| 13 | Особые требования по обеспечению условий труда работников | Информация указана в техническом задании и в задании на проектирование |
| 15 | Представить сведения по существующим  предприятиям  общественного питания и учреждениям  здравоохранения | Предприятие общественного питания – ООО «Общепит» Учреждение здравоохранения ФГБУЗ МСЧ № 70 - УЦПП им.  Ю.А. Брусницына ФМБА  России |
| 16 | Материалы (заключение) экспертизы Минпромторга России по приобретаемому импортному оборудованию | На этапе проектирования не требуется |
| 24 | Изыскания прошлых лет (инженерно-геодезические, инженерно-геологические) | Изыскания будут направлены в Ваш адрес по запросу, в котором необходимо указать конкретные точки на территории предприятия. |
| 30 | Сведения о ближайших пожарных водоемах (резервуарах) на территории предприятия | Информация соответствует проекту по Магнитам |
| 31 | Наличие противопожарного водопровода на территории предприятия |
| 32 | Сведения о ближайших пожарных гидрантах на территории предприятия |
| 34 | Для всех корпусов уточнить запроектированы ли системы дымоудаления и компенсации для них | Системы отсутствуют |
| 38 | Определена ли предельная стоимость строительства | Предельная стоимость строительства определена и указана в задании на проектирование, которое будет направлено в Ваш адрес в установленном порядке с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны. |
| 39 | Есть пожелания по поставщикам оборудования ЭС, ВК, ОВ | - системы АПС, АПТ и пр. : пр-ва Болид;  - коммутационная и защитная аппаратура: Контактор (Ульяновск). |
| 29 | Электрическую схему завода | Будут предоставлены по письменному запросу |
| 37 | Предоставить технические условия на подключение к инженерным коммуникациям |
| 45 | Письмо о том, что работы будут выполняться собственными силами завода.  Письмо о том, что предусматривается замена оборудования на аналогичное, объем выбросов не изменится |