Техническое задание

- Задание на разработку проектно-сметной документации

На выполнение ремонтных работ корпусов цеха 104 (инв. №№ 010055, 010056, 010057, 010058, 010059, 010060, 010095, 010107), расположенный по адресу: УР, г. Ижевск

| № п/ф* | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации (стадия Р) на проведение ремонтных работ |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Технические условия на подключение к инженерно-технологическим сетям оформляются и передаются Заказчиком после представления информации от проектной организации по итогам сбора мощностей и нагрузок (по запросу) |
| 8 | Требования к выделению этапов ремонта объекта | Отсутствуют |
| 9 | Срок ремонта объекта | декабрь 2023 г. - декабрь 2025 г. |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Комплекс корпусов цеха № 104 представляет собой: - Литера В (инв. № 010055): Производственный корпус 3-х этажный, несущие конструкции кирпичные. Общая площадь 3540,9 м2, строительный объем 28940 м3. Фундамент ленточный бутовый. Год постройки 1914. - Литера Г1 (инв. № 010056): Производственный корпус одноэтажный, несущие конструкции металлические. Общая площадь 5507,3 м2, строительный объем 79627 м3. Фундамент ленточный из сборного железобетона. Год постройки 1929. - Литера Д (инв. № 010057): Складской корпус одноэтажный, несущие конструкции металлические. Общая площадь 1002,8 м2, строительный объем 6719 м3. Фундамент ленточный из сборного железобетона. Год постройки 1971. - Литера Б (инв. № 010058): Производственный корпус, несущие конструкции кирпичные. Общая площадь 9983,2 м2, строительный объем 85457 м3. Фундамент ленточный бутовый, железобетонный. Год постройки 1934. - Литера Б1 (инв. № 010059): Корпус одноэтажный. Общая площадь 28,2 м2. - Литера А (инв. № 010060): Производственный корпус 4-х этажный, несущие конструкции кирпичные. Общая площадь 4388,9 м2, строительный объем 51384 м3. Фундамент ленточный бутовый. Год постройки 1904, позднее достроены верхние этажи. - Литера А1 (инв. № 010095): Пристрой. Общая площадь 19,0 м2. - Литера Г (инв. № 010107): Производственный корпус 3-х этажный, несущие конструкции кирпичные. Общая площадь 10507,3 м2, строительный объем 79627 м3. Фундамент ленточный бутовый. Год постройки 1929. |
| 11 | Идентификационные признаки объекта |  |
| 11.1 | Назначение | Производственное |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться ремонт объекта | Определить на основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций корпусов цеха 104 и инженерных изысканий |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | категория В |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеется. Предусматривается постоянное пребывание людей во всех помещениях, кроме технических (электрощитовые, серверные, венткамеры, ИТП и т.д.). |
| 11.7 | Уровень ответственности | нормальный |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Определить проектом. При включении в спецификации позиций обозначенных торговых марок, необходимо указать критерии продукции, в соответствии с которыми может определяться эквивалентность. |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется, результаты инженерных изысканий передаются в составе исходных данных |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость ремонта объекта | 770,34 млн. руб. с НДС |
| 16 | Сведения об источниках финансирования ремонта объекта |  |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Определить проектом |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода | не требуется |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | не требуется |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Технологическое оборудование существующее, требования отсутствуют |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Определить проектом |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.3 | Требования к фундаментам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.5 | Требования к наружным стенам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.7 | Требования к перекрытиям | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.9 | Требования к лестницам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.10 | Требования к полам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.11 | Требования к кровле | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.13 | Требования к дверям | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.15 | Требования к наружной отделке | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Определить проектом, в том числе на основании результатов обследования |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | не требуется, в том числе на основании результатов обследования |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | не требуется |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | не требуется |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию | Технологическое оборудование существующее, требования отсутствуют |
| 24.1.1 | Отопление | Определить проектом |
| 24.1.2 | Вентиляция | Определить проектом |
| 24.1.3 | Водопровод | Определить проектом |
| 24.1.4 | Канализация | Определить проектом |
| 24.1.5 | Электроснабжение | Определить проектом |
| 24.1.6 | Телефонизация | Определить проектом |
| 24.1.7 | Радиофикация | Определить проектом |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Определить проектом |
| 24.1.9 | Телевидение | Определить проектом |
| 24.1.10 | Газификация | Определить проектом |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Определить проектом |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | Не требуется |
| 24.2.1 | Водоснабжение | Определить проектом |
| 24.2.2 | Водоотведение | Определить проектом |
| 24.2.3 | Теплоснабжение | Определить проектом |
| 24.2.4 | Электроснабжение | Определить проектом |
| 24.2.5 | Телефонизация | Определить проектом |
| 24.2.6 | Радиофикация | Определить проектом |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Определить проектом |
| 24.2.8 | Телевидение | Определить проектом |
| 24.2.9 | Газоснабжение | Определить проектом |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Не требуется |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не требуется |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Определить проектом |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Определить проектом |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Не требуется |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуется |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Определить проектом |
| 32 | Требования к проекту организации ремонта объекта | Определить проектом |
| 33 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Не требуется |
| 35 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при ремонте и протяженность маршрута их доставки | Определить проектом |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и ремонта объекта | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Определить проектом |
|  |  | В составе рабочей документации на выполнение ремонтных работ основных комплектов рабочих чертежей следующих марок (уточняется в процессе проектирования): «Пояснительная записка»; «Генеральный план»; «Архитектурные решения»; «Конструкции железобетонные»; «Архитектурно-строительные решения; «Конструкции металлические»; «Конструкции деревянные»; «Водопровод и канализация»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; «Газоснабжение»; «Силовое электрооборудование»; «Электрическое освещение (внутреннее)»; «Системы связи» (ВОЛС, телефонизация); «Пожаротушение» (АУПТ, ВПВ); «Система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация» «Тепломеханические решения тепловых сетей»; «Электроснабжение»; «Охрана окружающей среды» (при необходимости); «Проект организации строительства»; «Сметная документация»; Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации | Разработать с учетом фактических затрат на ремонт объекта (предоставляется Заказчиком в процессе проектирования, в сводном сметном расчете указать отдельной строкой). Требования к методике расчета сметной стоимости в приложении (п. 46) Необходимо составление сводного сметного расчета. Конъюнктурный анализ и прайс-листы включить в отдельный альбом. |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий | Определить проектом |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил | проектирование выполнить с соблюдением требований ПП РФ № 815 от 28.05.2021 |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется |
| 43 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| 44 | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Капитальный ремонт корпусов цеха 104 включает проведение работ по замене и (или) восстановлению: - строительных конструкций или элементов этих конструкций (кроме несущих); - наружных (внутриплощадочных) и внутренних систем и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов; - замена отдельных элементов несущих конструкций на аналогичные или те, которые улучшают показатели этих конструкций, а также восстановление этих элементов |
|  |  | Сроки и этапность выполнения работ принять в соответствии с "Графиком выполнения работ" (в приложении, п. 46) |
|  |  | Выполнить согласование всех разделов проекта с причастными структурными подразделениями Заказчика |
|  |  | Требования к предоставлению документации: 1 экз. на электронном носителе в формате PDF (с подписью и оттиском печати Исполнителя), редактируемый формате (dwg, word, excel) и 3 экз. на бумажном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена также в формате ПО "Гранд смета" и в редактируемом формате .xls |
| 46 | К заданию на проектирование прилагаются | Заключение по результатам комплексного обследования технического состояния строительных конструкций блока корпусов цеха №104 включая результаты инженерных изысканий |
|  |  | Градостроительный план земельного участка |
|  |  | Согласованная компоновка зоны оружейного производства |
|  |  | Требования к подготовке сметной документации. |
|  |  | Выписки ЕГРН на блок корпусов цеха 104 инв. №.010107, 010055, 010057, 010058, 010060 |
|  |  | Выписка ЕГРН на земельный участок блока корпусов цеха 104 |

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Временный директор дивизиона

Производственной логистики                                             Должность

Организация

____________/ _____________/ ФИО

Приложение №4 к договору

№_______________ от __ __ 2023г.

- Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к Подрядчику/ субподрядной организации при производстве работ

1. Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.

2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, регламентирующим основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

3 Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Субподрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин 
и механизмов.

4. Обеспечить периодическое присутствие собственного специалиста по охране труда из расчета 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работников Подрядчика и Субподрядчиков на все время производства работ.

5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.

6. Предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований ОТиПБ, ЭкБ, ПБ и принятых корректирующих мерах.

7. Предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной и пожарной безопасности собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, промышленной и пожарной безопасности установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.

8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.

10. Обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:

технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;

средствами оказания первой медицинской помощи;

первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.

11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

13. Обеспечить собственный персонал, а также персонал Субподрядчика, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, не допускать работников к производству работ без СИЗ.

14. Перечень СИЗ для персонала Подрядчика/Субподрядчика:

спецодежда;

защитная обувь;

защитная каска;

защитные очки;

защитные перчатки;

средства защиты слуха;

средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.

17. Незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.

18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.

20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.

21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.

22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.

23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях.

24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.

25. Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и, прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний.

26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика.

27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.

28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ.

29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.

30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.

31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.

32. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.

33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком.

34. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.

35. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.

36. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.

37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком  для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.

38. Соблюдать требования проектной документации и нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).

39. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.

41. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.

42. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

43. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.

44. По требованию сотрудника управления промышленной безопасности департамента главного инженера (далее по тексту – УПБ ДГИ) Заказчика, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование Подрядчиков/Субподрядчиков. При этом водители обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру.

45. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

46. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

47. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

48. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

49. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

50. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.

51. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.

52. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Организация

____________/ _____________/ ФИО

Приложение №4.1 к договору

№______________ от __ __ 2023г.

- Требования в области экологической безопасности к Подрядчику/Субподрядчику, выполняющих работы, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду

1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.

2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.

3. До начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требований природоохранного законодательства.

4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.

5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных в процессе деятельности Подрядчика (Поставщика), при выполнении подрядных работ и принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору, заключенному между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы.

6. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных от материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, по договору, заключенному между Заказчиком и организацией, принимающей отходы.

7. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, перемещение к местам временного накопления производственных отходов, образованных от материалов и оборудования, принадлежащего Заказчику.

8. Передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

9. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика.

10. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

11. Осуществлять раздельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.

12. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.

13. Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Подрядчика, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передать их по акту Заказчику в предусмотренное место накопления отходов.

14. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами, при необходимости оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), имеющими допуск к перевозке опасных грузов, с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.

15. В случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.

16. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:

свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;

сертификат качества поставляемой продукции;

паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;

экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению;

технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).

17. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.

18. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;

19. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.

20. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения», документе об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Заказчика.

21. Самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в процессе выполнения работ.

22. Подрядчик имеет право:

запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.

23. Заказчик обязан:

организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с деятельностью подрядчика, и довести до сведения подрядчика Политику в области охраны труда и экологии;

при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.

24. Заказчик имеет право:

осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о нарушении требований;

оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков (поставщиков), работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;

остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.

25. Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно.

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Временный директор дивизиона

Производственной логистики                                             Должность

Организация

____________/ _____________/ ФИО

Приложение №5 к договору

№_______________ от __ __ 2023г.

- перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ на объектах ЗАКАЗЧИКА

| № | Наименование нарушения* | Величина неустойки (штрафа), тыс.рублей | Документ фиксации нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | 100 | Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | 100 | Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ | 100 | Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля |  |
|  | Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях предусмотренных нарядом-допуском) | 30 | Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем | Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение |
|  | Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды» | 5 | Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска | За каждое невыполненное мероприятие |
|  | Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения | 30 | Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест | 50 | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском | 100 | Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком | 50 | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты | 15 | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком | 100 | Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено. |  |
|  | Нарушение технологии производства работ | 50 | Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено. |  |
|  | Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие | 100 | Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ |  |
|  | Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих разрешения Ростехнадзора на применение их на опасном производственном объекте | 100 | Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика | Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным |
|  | Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля. | 100 | Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком |  |
|  | Курение в транспортном средстве, находящимся на территории Предприятии | 50 | Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба. | 100 | Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика | При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей |
|  | Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение) | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение) | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение) | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение) | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение) | 5 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами) | 50 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика |  |
|  | Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте | 50 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика | Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте |
|  | Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации | 50 | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН | 50 | Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика |  |
|  | Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика | 100 | Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения | По истечении срока более 1 суток со времени события |
|  | Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта | 50 | Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика |  |
|  | Не своевременное предоставление документации подтверждающей качество выполняемых работ (Подрядчикная документация, акты выполненных работ) | 50 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок | 100 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом | 50 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика | 1000 | Акт технического расследования аварии |  |
|  | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика | 250 | Акт технического расследования инцидента |  |
|  | Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика | 250, но не более суммы экологического ущерба | Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом |  |
|  | Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (размещение в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному сбору отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.) | 5 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель | 50 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения) | 50 | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| - При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик. |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Временный директор дивизиона

Производственной логистики                                             Должность

Организация

____________/ _____________/ ФИО

Приложение №6 к договору

№______________ от __ __ 2023г.

| Перечень документов необходимых субподрядным организациям для привлечения Подрядчиком |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Документ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Свидетельство о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридических лиц) / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей). |  |  |  |
| 2 | Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) / выписка ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)/копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |  |  |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |  |
| 4 | Учредительные документы в действующей редакции: Устав, положение, учредительный договор (для юридических лиц). |  |  |  |
| 5 | Справка Федеральной налоговой службы (ФНС) по открытым расчетным счетам. |  |  |  |
| 6 | Справка Федеральной налоговой службы (ФНС) о задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежом в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. |  |  |  |
| 7 | Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) со всеми приложениями. |  |  |  |
| 8 | Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (финансовый год). |  |  |  |
| 9 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о допуске к работам по осуществлению строительного контроля), выданное Саморегулируемой организацией (далее - СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с правом заключения договоров по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору превышает начальную (максимальную) цену Договора, с разрешенными видами работ, к которым допущена организация, необходимыми для выполнения работ по Договору. |  |  |  |
| 10 | Выписка из государственного реестра СРО, содержащая сведения о СРО, выдавшей указанное свидетельство. |  |  |  |
| 11 | Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО. |  |  |  |
| 12 | Отзывы о работе, рекомендательные письма данными контрагентов, подтверждающие опыт работы Участника по выполнению аналогичных договоров |  |  |  |
| 13 | Справка о материально-технических ресурсах по форме, установленной в Документации по закупке. |  |  |  |
| 14 | Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) и последний квартал текущего года со всеми приложениями. |  |  |  |
| 15 | Отчет по основным средствам (расшифровка строки "Основные средства" баланса) за последний отчетный период (финансовый год) и последний квартал текущего года. |  |  |  |
| 16 | Справку от Службы судебных приставов об отсутствии исполнительного производства в отношении организации |  |  |  |
| 17 | Справка (письмо) Участника, составленное в произвольной форме, подтверждающее отсутствие ненадлежащего исполнения ранее имеющихся обязательств перед Организатором и его ДЗО |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Временный директор дивизиона

Производственной логистики                                             Должность

Организация

____________/.                                   _____________/ ФИО

Приложение №7 к договору

№_______________ от __ __ 2023г.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПОДРЯДЧИКУ/СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

- Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.

- Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам, имеющим специальные визуальные шифры.

- Вход (выход) представителей подрядных организаций, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.

- Подрядная организация при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:

4.1   Соблюдение его работниками и работниками субподрядной организации, третьими лицами, привлекаемыми Подрядной организацией для выполнения работ, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.

4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников субподрядной организации, задействованных для выполнения работ в интересах Заказчика.

4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке.

4.5 Допуск к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного договора).

4.6 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с исполнением им работ по заданию Заказчика.

4.7 Осуществлением контроля над соблюдением водителями субподрядной организации, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.

4.8 Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика или физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для выполнения работ/оказания услуг по Договору на территории Заказчика.

При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Подрядчиком договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.

Работник Подрядчика/физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.

4.9 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Подрядчиком, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

4.10 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:

- завершения работ по договору;

- расторжения договора с Подрядчиком;

- задержания работника Подрядчика за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.

- Подрядчик обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками и работниками субподрядной организации, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.

- Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.

- носимые (личные) вещи: чемоданы, рюкзаки, коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50 см. х 30 см. х 20 см и более). Определение допустимости размеров осуществляется по шаблонам, размещённым на КПП;

- документация: чертежи, схемы, планы;

- носители информации:

а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.

б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.

- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;

- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;

- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.

7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.

8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.

9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):

- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;

- передача пропуска другому лицу;

- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;

- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;

- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);

- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;

- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;

- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;

- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.

11. Подрядчик возмещает Заказчику причиненный по вине Подрядчика, субподрядной организации и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.

12. Подрядчик обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.

13. Подрядчик обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения.

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

_____________/ ФИО

Приложение №7.1 к договору

№_____________ от __ __ 2023г.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

| № | Наименование нарушения* | Величина неустойки (штрафа), в руб. | Документ фиксации нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов |  |  |  |
| 1.1 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска | 1 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.2 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо | 2 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.3 | Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП с истёкшим сроком действия | 1 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.4 | Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра) | 20 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.5 | Попытка проноса на территорию Заказчика спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.6 | Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений | 20 000 | Акт о нахождении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения |  |
| 1.7 | Внос/вынос запрещённых предметов установленных в соответствии с Приложением №7 | 2 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.8 | Внос/вынос (вывоз) собственных товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.9 | Неоднократные (два и более раз) выявленные попытки вноса/вывоза принадлежащих Подрядной/Субподрядной организации товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.10 | Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.11 | Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда | 50 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.12 | Неоднократное (второе и последующее) хищение товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решением суда | 100 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.13 | Нахождение без необходимости за пределами рабочего объекта/участка без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика | 20 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.14 | Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.15 | Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны | 5 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.16 | Производство фото, видеосъёмки без оформления разрешения | 10 000 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 1.17 | Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) | 50 000 |  |  |
| 1.18 | Возмещение причиненного ущерба, затрат Заказчику по восстановлению/ ремонту, нанесенного порчей, повреждением , кражей имущества Заказчика | Величина неустойки зависит от суммы общих затрат по восстановлению имущества | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов | Размер штрафа за нанесенный ущерб определяет Заказчик |
| 2 | Перечень услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации о посещении территорий Заказчика представителями Подрядчика |  |  |  |
| 2.1 | Оформление и выдача электронного временного пропуска | 250 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.2 | Оформление и выдача электронного гостевого пропуска | 180 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.3 | Оформление и выдача разового гостевого пропуска | 80 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.4 | Оформление и выдача вкладыша к паспорту или иному документу, удостоверяющему личность | 80 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.5 | Оформление и выдача временного электронного пропуска на груз./легко. автотранспорт | 260 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.6 | Оформление и выдача разового пропуска на груз./легко. автотранспорт | 120 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 2.7 | Предоставление информации (справки) о посещении представителей Подрядчика территорий Заказчика по данным системы контроля и управления доступом в течение одного года | 500 | Заявка в ИС | Допускается в письменной форме |
| 3 | Штрафы за утерю, порчу, не возврат пропускного документа |  |  |  |
| 3.1 | Не возврат гостевого, разового, транспортного пропуска или вкладыша к паспорту или иному документу, удостоверяющему личность | 500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 3.2 | Утеря или порча гостевого, транспортного, временного пропуска или вкладыша к документу, удостоверяющему личность (изготовление дубликата) | 1500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |
| 3.3 | Штраф за нарушение правил пользования ячейками для временного хранения личных вещей | 500 | Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов |  |

ЗАКАЗЧИК:					               ПОДРЯДЧИК:

Организация

____________/.                                   _____________/ ФИО