Приложение 5.1.6

|  |  |
| --- | --- |
| Предложения по разряду зрительных работ в помещениях ОРИНО | |
| № помещ | Название производственного участка | Разряд зрительной работы(СНиП 23-05-95) | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тамбур | V |  |
| 2 | Бытовка | V |  |
| 3 | Душевая | V |  |
| 4 | Душевая | V |  |
| 5 | Бытовка | V |  |
| 6 | Санузел | V |  |
| 7 | Коридор | V |  |
| 8 | Кабинет | IV |  |
| 9 | Вентиляционная | V | непостоянное место работы |
| 10 | Кабинет | IV |  |
| 11 | Кладовка электронных компонентов | III |  |
| 12 | Кабинет | IV |  |
| 13 | Испытательный участок | III |  |
|  |  |  |  |
| 14 | Бытовка | V |  |
| 15 | Слесарный участок |  |  |
| 15а | Компрессорная | V | непостоянное место работы |
| 16 | Металлообрабатывающий заготовительный участок | III |  |
| 17 |  |  |
| 18 | Кабинет | III |  |
| 19 | Кабинет | III |  |
| 20 | Коридор | V |  |
| 21 | Металлообрабатывающий заготовительный цех | IV |  |
| 21а | Электросварочный участок | IV |  |
| 21б | Тамбур | V |  |
| 22 | КТП2 | IV |  |
| 23 | КТП2 | IV |  |
| 24 | Кабинет | IV |  |
| 27 | Участок подготовки компонентов | IV |  |
| 27а | ИТП | V | непостоянное место работы |
| 28а,б | Заливочный участок | IV |  |
| 29 | Заливочный участок | IV |  |
| 30 | Участок лужения | IV |  |
| 31 | Склад комплектации, ОТК | III |  |
| 33 | Бытовка | V |  |
| 34 | Заготовительный участок текстолита | IV |  |
| 35 | Сборочный участок | III |  |
| 36 | Электромонтажный участок | III |  |
| 37 | Кабинет | IV |  |
| 38 | Сборочная площадка крупногабаритных изделий | III |  |
| 38а | Заливочный участок | IV |  |
| 38б | Участок подготовки производства | IV |  |
| 38в | Упаковочный участок | IV |  |
| 39 | Участок контроля | III |  |
| 41 | Офисные помещения -3 помещения (антресоль) | IV |  |
| 42 | Склад металла (отдельно стоящий на улице) | V | непостоянное место работы |
|  |  |  |  |
|  |  |