|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4.2.  Категория помещений ОРИНО по НПБ | | | | | |
| № помещения | Назначение помещения | Площадь | Высота | Категория помещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Тамбур | 21,50 | 4,15 | Не катег. |
| 2 | Бытовка | 41,2 | 4,15 | Не катег. |
| 3 | Душевая | 12,1 | 4,15 | Не катег. |
| 4 | Душевая | 13,9 | 4,15 | Не катег. |
| 5 | Бытовка | 10,8 | 4,15 | Не катег. |
| 6 | Санузел | 6,2 | 4,15 | Не катег. |
| 7 | Коридор | 7,3 | 4,15 | Не катег. |
| 8 | Кабинет | 5,5 | 4,15 | Не катег.3 |
| 9 | Вентиляционная | 13,6 | 4,15 | Д |
| 10 | Кабинет | 15,8 | 4,15 | Не катег. |
| 11 | Кладовая электронных компонентов | 3,7 | 4,15 | В4 |
| 12 | Кабинет | 31,5 | 4,15 | Не катег. |
| 13 | Кабинет | 15,9 | 4,15 | Не катег. |
| 14 | Бытовка | 23,9 | 4,15 | Не катег. |
| 15б | Слесарный участок | 18,7 | 4,15 | В3 |
| 15а | Компрессорная | 9,5 | 4,15 | В4 |
| 16 | Металлообрабатывающий заготовительный участок | 67,4 | 4,15 | В3 |
| 17 |  |
| 18 | Кабинет | 21,0 | 4,15 | Не катег. |
| 19 | Кабинет | 14,6 | 4,15 | Не катег. |
| 20 | Коридор | 5,9 | 4,15 | Не катег. |
| 21 | Металлообрабатывающий заготовительный цех | 271,7 | 7,2 | В4. |
| 21а | Электросварочный участок | 5,8 | 4,15 | В4 |
| 21б | Тамбур | 20,9 | 4,15 | Не катег. |
| 22а,б,в | КТП2 | 46,0 | 4,15 | В3 |
| 23 | Кабинет | 10,3 | 4,15 | Не катег. |
| 24 | Кабинет | 14,4 | 4,15 | В3 |
| 27а | ИТП (тепловой пункт) | 10,4 | 4,15 | Д |
| 27б | Склад химической продукции | 18,4 | 4,15 | В3 |
| 28а | Участок подготовки компонентов | 41,11 | 4,15 | В3 |
| 28б | Заливочный участок | 60,59 | 4,15 | В3 |
| 29 | Участок холодной заливки | 51,8 | 4,15 | В3 |
| 30 | Участок лужения | 25,3 | 4,15 | В4. |
| 31 | Склад комплектации, ОТК | 23,7 | 4,15 | В3 |
| 33 | Бытовка | 45,4 | 4,15 | Не катег. |
| 34 | Заготовительный участок текстолита | 119,5 | 4,15 | В3 |
| 35 | Сборочный участок | 67,6 | 4,15 | В4. |
| 36 | Электромонтажный участок | 48,5 | 4,15 | В4. |
| 37 | Кабинет | 17,5 | 4,15 | Не катег. |
| 38 | Сборочная площадка крупногабаритных изделий | 176,1 | 7,2 | В4. |
| 38а | Заливочный участок | 90,4 | 7,20 | В3 |
| 38б | Участок подготовки производства | 37,3 | 7,2 | В3 |
| 38в | Участок упаковки | 48,2 | 7,2 | В3 |
| 39 | Слесарный участок | 12,4 | 4,15 | В4 |
| 40 | Бытовка | 3,4 | 4,15 | Не катег. |
| 41 | 3-и кабинета | 57,7 | 3,3 | Не катег. |
| 42 | Ангар для металла (уличный) | 20,5 | 3,5 | Д |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |