|  | УТВЕРЖДАЮ ООО «СТРОИТЕЛЬ» Директор ____________ Р.Р Куракин 3.05.2024г |
| --- | --- |

.

Задание на проектирование

на выполнение проектных  работ по объекту:

Торгово-офисное здание расположенное по адресу: УР, г.Можга,

ул. Вокзальная 22а.

».

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация об объекте | Земельный участок расположен по адресу: Удмуртская Республика, г.Можга, ул. Вокзальная 22а Кадастровый номер земельного участка 18:29:003214:346. (категория земель - земли поселений (земли населённых пунктов). Площадь земельного участка: 2100 кв.м; Этажность -3эт |
| 2 | Местоположение | РФ, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Вокзальная 22а |
| 3 | Вид градостроительной деятельности | Новое строительство |
| 4 | Идентификационные сведения о заказчике | ООО «СТРОИТЕЛЬ». 427791, УР, г. Можга, Пер. Парковый, д. 1, офис 20, помещение 2. ИНН 1841094947, КПП 183901001, ОГРН 1201800017363 |
| 5 | Идентификационные сведения об исполнителе | Индивидуальный предприниматель Кеппель А.В. 427790. УР, г.Можга. заезд Фруктовый, 1. ИНН 183400690647. ОГРНИП 323183200029942. |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочая документация и Проектная документация. Проектная документация (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в действующей редакции). |
| 7 | Идентификационные сведения об объекте | Назначение – Общественное здание Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит. Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. Уровень ответственности – нормальный. |
| 8 | Основные требования к ПД | 1. Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, сводов правил (СНиП), СанПиН и нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по безопасной эвакуации людей, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2. Расчёт инженерных нагрузок для запроса технических условий. 3. Проектирование инженерных сетей: водоснабжение - внутриплощадочные сети; водоотведение - внутриплощадочные сети; электроснабжение - внутриплощадочные сети 0,4 кВ, наружное освещение территории; газоснабжение - внутриплощадочные сети. Наружное м внутреннее пожаротушение - определить проектом. Сети связи - ориентировочная протяжённость сети 100м. Наличие и состав инженерных систем определить проектом с учётом нормативных требований, назначения и мощности объекта. 4. Благоустройство и озеленение территории в границах отведенного участка, в минимально необходимых для функционирования проектируемого объекта объемах. При необходимости вырубки зеленых насаждений выполнить план таксации (план таксации согласовать в установленном порядке). 6. Согласование топографической съёмки со службами-владельцами сетей и с Администрацией муниципального образования «Город Можга». 7. Согласование рабочей документации: - со службами, выдавшими технические условия; 8. Оплата услуг негосударственной экспертизы проектов за заказчиком 9. Получение и оплата справок и согласований, необходимых для разработки проектной документации, в том числе раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» - за заказчиком 10. Разработка проекта санитарно - защитной зоны или проекта сокращения санитарно-защитной зоны - котельной. |
| 9 | Требования к разработке сметной документации | сметной документации – не разрабатывается |
| 10 | Требование к документации в электронном виде | 1.Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF. 2.Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF-файл. Не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл». 3.Файлы PDF текстовых документов должны предусматривать возможность копирования текстовой части, в случае если система позволяет распознать текст. 4.В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков. 5.Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации. 6.Состав материалов сформированного электронного документа и форма его представления (дизайн книг и чертежей) должен обеспечивать при распечатке изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя. Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. 7.Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов *XLS, *XLSX, *XML. |
| 11 | Техническую документацию выдать заказчику | 1. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig); 2. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig); 3. Проектная документация - 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig); 4. Рабочая документация - 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig); |

ГИП                                                            А.В Кеппель.