Уважаемый кколлега, прошу оценить стоимость своих разделов для проекта капитального ремонта. Объект не будет проходить экспертизу. Работа выполняется в один этап в объеме РД.

Общая площадь здания 1650 м2 , 1 этаж. Сейчас это склад, будет сборка электроприборов (производство). Тяжелых станков, специальных температурных режимов, чистых комнат не будет. Будет зона загрузки , кабинеты администрации и зал, где за столами с отдельной вентиляцией и отдельным освещением будут сидеть работники.







СОСТАВ РАБОТ ДЛЯ систем связи.

ИТП. Узел учета. Автоматизация

ИТП Автоматизация

Автоматизация инженерных систем вентиляции, водоснабжения

Противопожарная автоматизация и диспетчеризация

Автоматизация и диспетчеризация противопожарного водопровода

Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной приточно-вытяжной вентиляции

Никаких систем связи одновременно с этим проектом разрабатываться не будет. Все прочее заказчик будет монтировать потом. Весь список ниже заказчику сейчас не нужен.

|  |
| --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| Система беспроводного доступа wi-fi (СБД) |
| АТС (телефония) |
| Система коллективного приема телевидения (СКПТ) |
| Система радиофикации (РТ) |
| МГНСС (Система связи для маломобильных групп населения) |
| Охранная сигнализация (ОС) |
| Структурированная кабельная система (СКС) |
| Система контроля и управления доступом |
| Система охранного телевидения и видеонаблюдение |

Поэтому автоматику требуется сделать только на решения связанные с системами отопления, вентиляции, водоснабжения , возможно электроснабжения (если там есть обязательные решения связанные с безопасностью объекта).