Уважаемый кколлега, прошу оценить стоимость своих разделов для проекта капитального ремонта. Объект не будет проходить экспертизу. Работа выполняется в один этап в объеме РД.

Общая площадь здания 1650 м2 , 1 этаж. Сейчас это склад, будет сборка электроприборов (производство). Тяжелых станков, специальных температурных режимов, чистых комнат не будет. Будет зона загрузки , кабинеты администрации и зал, где за столами с отдельной вентиляцией и отдельным освещением будут сидеть работники.







СОСТАВ РАБОТ ДЛЯ Электроснабжения

На объекте будут полы которые надо подключить к заземлению. Сделать молнии защиту, выполнить проекты электроснабжения и электроосвещения по проектам ОВ и ВК, ИТП.

Заказчик не стал проектировать разделы СС , кроме автоматики, поэтому главный щит должен иметь резерв для подключения нагрузки от оборудования систем связи , но конкретного задания от СС нет.

Наружное освещение должно быть , но размещать его требуется только на здании, освещая территорию вокруг.

Работа делается сразу в стадии рд.