Уважаемый кколлега, прошу оценить стоимость своих разделов для проекта капитального ремонта. Объект не будет проходить экспертизу. Работа выполняется в один этап в объеме РД.

Общая площадь здания 1650 м2 , 1 этаж. Сейчас это склад, будет сборка электроприборов (производство). Тяжелых станков, специальных температурных режимов, чистых комнат не будет. Будет зона загрузки , кабинеты администрации и зал, где за столами с отдельной вентиляцией и отдельным освещением будут сидеть работники.







СОСТАВ РАБОТ ДЛЯ ИТП

Проект итп разрабатывается в стадии РД

Исходные данные – раздел ОВ и ВК.

Требуется выдать задание смежным разделам. Котельная будет стоять за стеной здания в уличном исполнении. См папку задание от котельной. Детализация здания для котельной и других смежных проектов – часть работ по этому проекту.