Приложение №1

К Договору №УХ-___________ от «___ » _________ 2025 г.

| СОГЛАСОВАНО» _______________/ «____» 2025 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «Архитектурное Бюро АБ 1» ______________ И.Н. Мошка «____» 2025 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта капитального строительства:

«Пусковой комплекс ПК-1 территории микрорайона М-8 жилого района «Седьмое небо» в Советском районе г. Казани».

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1. | Заказчик |  | ООО «Архитектурное бюро АБ1» |  |  |  |
| 2. | Подрядчик |  |  |  |  |  |
| 3. | Вид строительства |  | Новое строительство |  |  |  |
| 4. | Цель проектирования |  | Цифровая модель систем электроснабжения. Разработка разделов проектной документации: - Система электроснабжения. Корпус 1.1 - Система электроснабжения. Корпус 1.2 - Система электроснабжения. Корпус 1.3 - Система электроснабжения. Корпус 1.4 - Система электроснабжения. Корпус 1.5 - Система электроснабжения. Встроенно-пристроенная автостоянка - Система электроснабжения. Наружное электроосвещение - Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения В соответствии с заданием на проектирование объекта капитального строительства утвержденным Заказчиком, с приложениями к техническому заданию. Устранение замечаний, полученных в ходе согласования результата работ представителями Заказчика и/или экспертных органов, и/или эксплуатирующих организаций, выдавших ТУ, и иных заинтересованных организациях. |  |  |  |
| 5. | Стадийность проектирования |  | Цифровая модель Проектная документация (далее - ПД) Рабочая документация (далее – РД) |  |  |  |
| 6. | Назначение и основные показатели объектов |  | Многоэтажный многоквартирный дом с подземной частью, в которой размещаются автостоянка, технические помещения и кладовые. На первом этаже предусматривается размещение встроенных коммерческих помещений. |  |  |  |
| 7. | Основные технико-экономические показатели |  | Основные ТЭП: Площадь застройки: 14 363,00 м2 Общая площадь квартир с учётом неотапливаемых помещений с понижающим коэффициентом: 33 386,75 м2 Общая площадь коммерческих помещений: 2 886,68 м2 Общее количество квартир: 646 шт Общая площадь здания: 81 182,8 м2, в т.ч. подземной части – 28 231,7м2, надземной части – 52 951,1м2. Обеспечение парковочными местами: Общее количество машино-мест на стилобате и на подземной автостоянке: 601 м/м, т.ч. 22 зависимых + 4м/м с возможностью установки электрозарядного устройства. Подземная автостоянка – 2 уровня (2 подземных этажа, 2-этаж не под всей площадью, смотреть АГО) Количество домов 5: Корпус 1.1 → 5 секций – 8 этажей Корпус 1.2 → 1 секция – 13 этажей Корпус 1.3 → 2 секции – 13 этажей Корпус 1.4 → 1 секция – 13 этажей Корпус 1.5 → 1 секция – 13 этажей |  |  |  |
| 8. | Сроки выполнения работ |  | Согласно договорным срокам |  |  |  |
| 9. | Исходные данные для разработки (приложения к ТЗ) |  | - Эскизный проект; - Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком, с приложениями к заданию; - Совместное пространство информационной модели; - BIM стандарты, BIM регламенты, Требования к BIM-модели ООО «Архитектурное Бюро АБ 1»; - Задания смежных разделов - Технические условия; - Чек-листы к разделам; - Регламент «Основные требования по выполнению проектной и рабочей документации» ООО «Архитектурное Бюро АБ 1»; - Регламент «Основные требования по внесению изменений в проектную и рабочую документацию» ООО «Архитектурное Бюро АБ 1»; - Форма ответов на замечания; - Прочие документы и справки предоставляются по письменному требованию в процессе проектирования. |  |  |  |
| 10. | Требования к качеству проектной документации |  | Проектную документацию выполнить в соответствии: - с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ, - с техническим заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком, с приложениями к техническому заданию. - Требованиями к BIM модели Оформление документации выполнить в соответствии с: - ГОСТ 21.101-2020 - Регламентом «Основные требования по выполнению проектной и рабочей документации» ООО «Архитектурное Бюро АБ 1». - Регламент «Основные требования по внесению изменений в проектную и рабочую документацию» ООО «Архитектурное Бюро АБ 1» - Ответы на замечания оформлять в соответствии с Формой ответов на замечания. Документация, выполненная с нарушениями данных документов, возвращается на доработку без изменения сроков сдачи проекта. |  |  |  |
| 11. | Количество и формат документации, предоставляемой Подрядчиком Заказчику |  | Заказчику предоставляется 1 (один) экз. в электронном виде в формате PDF и форматах разработки проекта (dwg, word, rvt). Обмен информацией осуществляется по средством загрузки файлов на сервер https://abdcloud.abdev.ru, либо по электронной почте, указанной в договоре. |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |
|  |  | Главный инженер проекта ООО «Архитектурное Бюро АБ 1» Согласовал: |  | ___________________ /Салихов Э.Р./ |  |  |
|  |  | Главный специалист ЭОМ ООО «Архитектурное бюро АБ1» |  | __________________ /Киселева И.С./ |  |  |
|  |  | Заместитель директора по качеству ООО «Архитектурное Бюро АБ1» |  | ___________________ /Сибагатова Л.И./ |  |  |