## ИОС2.ВС
№ п/п | Наименование оборудования, изделия, материалов и видов работ | Тип, марка, обозначение конструкций и изделий | Серия, ГОСТ, ТУ | Производитель, поставщик | Заключение заказчика
1 | Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1
| Тепловая изоляция трубопроводов | 1) Тепловая изоляция группы Г1 2) Тепловая изоляция группы НГ |  | ООО "АРМАФЛЕКС", ООО "К-ФЛЕКС", ООО "РОКВУЛ", ТОО "АЭРОФЛЕКС", БОС, АО "ТЕХНОНИКОЛЬ"
| Насосное оборудование (при необходимости) | Насосная установка повышения давления на вводе водопровода |  | ООО "АТРИ-ЭНЕРГО", ООО "АНТАРУС", ЛИНАС
| Водоизмерительная арматура | 1) Расходомеры ультразвуковые, электромагнитные 2) Счетчики крыльчатые, турбинные |  | ВЗЛЕТ, Термотроник, ООО "ПРЭМ", ООО "ВОДОПРИБОР", АО "ТЕПЛОВОДОМЕР"
| Трубопроводы | 1) Трубы напорные из полипропилена PN20 2) Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 3) Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | 1) ГОСТ 32415-2013 2) ГОСТ 18599-2001 3) ГОСТ 3262-75 | TEBO, ООО "ФД-ПЛАСТ НН", ООО "ИКАПЛАСТ", Valtec, ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"
| Водоразборная арматура | 1) Смесители для умывальников 2) Краны водоразборные | 1) ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-2019 2) | ООО "ГРОХЕ", Hansgrohe, Vitra, АО "БАЗ", Valtec
| Запорная арматура | 1) Латунные шаровые краны 2) Стальные шаровые фланцевые краны 3) Задвижки стальные 4) Задвижки чугунные | 1) 11б27п1 2) КШЦФ 3) 30с41нж 4) 30ч39р | ГРАНАР, HAWLE, Valtec, АО "БАЗ", Itap, LD, JAFAR
2 | Внутренние системы хозяйственно-питьевого водопровода горячей воды Т3-Т4
| Тепловая изоляция трубопроводов | Тепловая изоляция группы Г1 Тепловая изоляция группы НГ |  | ООО "АРМАФЛЕКС", РОКВУЛ, БОС, ООО "К-ФЛЕКС", ТОО "АЭРОФЛЕКС"
| Запорная арматура | Латунные шаровые краны | 11б27п1 | JAFAR, HAWLE, АДЛ, ООО "РИДАН", LD, Valtec, АО "БАЗ", Itap
| Оборудование для приготовления ГВС | Электрический накопительный водонагреватель |  | Electrolux, ООО "ТЕРМЕКС", Ballu
| Трубопроводы | Трубы напорные из полипропилена PN20 армированные стекловолокном | ГОСТ 32415-2013 | Valtec, TEBO, ООО "ФД-ПЛАСТ НН"
3 | Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения В1
| Трубопроводы | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 | ГОСТ 18599-2001 | ООО "ИКАПЛАСТ", ООО "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"
| Колодцы и камеры (при необходимости) на сетях водоснабжения | Камеры ж/б сборно-монолитные Колодцы сборные ж/б (с футеровкой при необходимости) | ГОСТ 8020-16 ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 ТУ 23.61.11-001-23107031-2017 | РОСКОМ
| Запорная арматура | 1) Задвижки стальные 2) Задвижки чугунные | 1) 30с41нж 2) 30ч39р | АДЛ, JAFAR, HAWLE