**Приложение №7 к Договору**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Реконструкция и техническое перевооружение лётно-испытательной базы, 2 этап**  **Публичное акционерное общество «Туполев» г. Казань, Республика Татарстан»** | |
| **Вид проектных или изыскательских работ** | **Разработка ИТМ ГОЧС** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция и техническое перевооружение лётно-испытательной базы, 2 этап Публичное акционерное общество «Туполев» г. Казань, Республика Татарстан» |
| 2 | Район, пункт и площадка строительства | КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал  АО «Туполев». Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, дом 1 |
| 3 | Заказчик | АО «Туполев» |
| 4 | Исполнитель | По результату конкурса |
| 5 | Основание для выполнения работ | ГП РОПК 2018-2027 |
| 6 | Финансирование работ | Финансирование планируется в рамках реализации ГП РОПК 2018 - 2027 |
| 7 | Вид строительства | Реконструкция |
| 8 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 9 | Характеристики объекта проектирования | 1. Строительство здания инженерно-технической службы - 1 515м2  Здание пультовой объекта «Сопка» - 288 м2  Здание аэродромная техническая служба - 162 м2  Строительство здания для хранения химических реагентов - 540 м2  Площадка под модульное здание отдельный пункт наблюдения и стартовый командный пункт - 72 м2  Приаэродромная площадка с наладочно-испытательными площадками и местами стоянок самолётов МСС 2.1-2.12 - 95 597 м2  Рулёжная дорожка РД-4 - 35 517 м2  Строительство девиационного круга - 13 557 м2  Строительство закрытой стоянки на одно рабочее место - 4 752 м2  Канализационная насосная станция №7 - 180 м2  Строительство ограждения БПРМ- 291 - 340 м  Строительство ограждения ДПРМ- 291 - 400 м  Строительство ограждения ДПРМ- 111 - 275 м  2. Объект расположен на территории действующего предприятия |
| 10 | Требования службы безопасности к поставщику (наличие лицензии ФСБ, форме допуска к персоналу, требования к гражданству и регистрации и т.д.) | Не требуется |
| 11 | Наличие соответствующих материалов предыдущих изысканий | Не имеется |
| 12 | Сроки выполнения работ | 60 календарных дней на разработку проектно-сметной документации стадия «П» (в объеме стадии "П") |
| 13 | Состав работ | Проектные работы |
| 14 | Объем работ | Разработать - перечень мероприятий по гражданской обороне; -перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -заключение по разработанному разделу |
| 15 | Требования к составу и оформлению отчетной документации | 1. Результат работ - подготовленный альбом, в необходимом объеме состоящий   из описательной части и графических материалов, в соответствии с требованиями нормативов. |
| 16 | Количество экземпляров | Альбом в 5 экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе DVD (в редактируемом формате по выбору Исполнителя: MS Word, Excel, AutoCAD, Adobe Acrobat). |
| 17 | Особые условия | 1. Результат выполнения работ должен быть выполнен в соответствии с действующими нормативами и рекомендациями, служить основанием для проведения проектных работ по объекту и обеспечивать возможность получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам изысканий, а так же получения разрешения на строительство в государственных органах. При возникновении замечаний к материалам Исполнитель гарантирует устранение замечаний в 9 (девяти) дневный срок после получения соответствующих замечаний.  2. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативами.  3. Согласовать в течение 15 календарных дней с даты подписания Договора с заказчиком схему производства работ, программу проведения работ.  4. Результат работ согласовать с эксплуатационными службами Заказчика (предприятия). |
| 18 | Порядок приемки работ | В соответствии с условиями Договора |