Приложение №1

к Договору № 22/26

ЗАКАЗЧИК: ООО ПСК «Инжиниринг»                       	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| Директор ______________________/ С.В. Торопов / М.П. | ________________________/ С.А. Стрелько / |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку раздела конструктивные решения по объекту

«Свинокомплекс на 2500 свиноматок по адресу: РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Свинокомплекс на 2500 свиноматок по адресу: РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение |
|  | Заказчик | ООО ПСК «Инжиниринг» |
|  | Исполнитель | Физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданин РФ Стрелько Сергей Александрович - паспорт серия 5611 № 012849 выдан ОУФМС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОР. ПЕНЗЫ 02.07.2011 г. |
|  | Местоположение объекта и границы проектирования | РТ, Мензелинский муниципальный район, Новомазинское сельское поселение. Земельные участки с кадастровыми номерами 16:28:100901:267, 16:28:100901:266, 16:28:100901:268 |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Цель работы | Разработка проектной и рабочей документации |
|  | Идентификационные признаки зданий и сооружений, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
|  | Принадлежность объекта к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
|  | Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определяется по результатам инженерно-геологических изысканий |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс пожарной и взрывопожарной опасности объекта определяет Заказчик |
|  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются |
|  | Уровень ответственности объекта (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – ФЗ № 384) | Уровень ответственности - нормальный |
|  | Исходные данные для проектирования | Заказчиком предоставляются: - Готовые задания по технологическим решениям (в том числе технологические нагрузки, нагрузку от автотранспорта, техники и т.д.), архитектурным решениям (в том числе теплотехнические расчеты), решения планировочной организации земельного участка, системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетям связи. - Отчет по результатам инженерно-геодезическим изысканиям, - Отчет по результатам инженерно-геологическим изысканиям. |
|  | Требования к выделению этапов | Предусмотреть поэтапную выдачу конструктивных решений (фундаменты, полы, каркас и.т.д. Поэтапная выдача конструктивных решений по зданиям на основании выданных заданий) |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Вспомогательные объекты свиноводства (код 06.01.009.009 согласно приказу Минстроя РФ от 02.11.2022 г. №928/пр): Здание пункта отгрузки биоотходов. Общие размеры здания 24 х 23 м (размеры уточняются в ходе проектирования); Фундаменты – по результатам ИГИ; цоколь - монолитный железобетонный, каркас – металлоконструкции с горячим цинкованием; ограждающие конструкции, в т.ч. кровля – сэндвич-панели. |
|  | Требования к строительным конструкциям | Конструктивными решениями обеспечить несущую способность, надёжность и безопасную эксплуатацию объекта. Выполнить все необходимые расчеты каркаса, фундаментов и т. д. Все применяемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья людей, иметь сертификаты пожарной безопасности и гигиенические сертификаты. Строительные конструкции предусмотреть в соответствии с техническими условиями, согласованными заказчиком. Конструктивные решения выполнить при условии согласования смежных разделов (ТХ, АР, ЭС, ОВ, ВК, СС, ПЗУ и другими необходимыми разделами). |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Для представления на негосударственную экспертизу проектной документации её состав и содержание должны соответствовать части 12 ст.48 Градостроительного кодекса РФ, Положению «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), другим действующим государственным нормативным документам. Стадийность проектирования: - Проектная документация (КР). - Рабочая документация (АС, КЖ, КМ). Оформление документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектную документацию выполнить в объеме, необходимом для получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации |
|  | Иные требования | Согласовать принятые решения с Заказчиком. |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | При разработке проектной документации учесть требования постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985". |
|  | Требования к информационной модели | Не требуется |
|  | Выдача готовой документации | В электронном виде в форматах pdf, dwg, doc, xls. |