ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации раздела

«Система дренажа»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Региональный центр развития баскетбола РФБ в городе Ижевске |
| 2 | Место расположения объекта | Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 метрах на восток от здания по улице Береговая, 3. |
| 3 | Основание для проектирования | Договор с заказчиком |
| 4 | Заказчик | ООО «Академия баскетбола «Купол» Юридический/ фактический адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. М. Горького, 49, офис 59. ИНН 1800020801 КПП 180001001 ОГРН 1241800009549, ОКПО 88514741 |
| 5 | Подрядчик | ООО «Технология» |
| 6 | Источники финансирования | Концессионное соглашение |
| 7 | Вид строительства, этапы | Новое строительство, в 1 этап |
| 8 | Сроки проектирования | Загрузка в государственную экспертизу – 01.04.2026 Выход из государственной экспертизы – 01.06.2026 Выдача согласованной стадии Р заказчику – 01.08.2026 |
| 9 | Вид и стадия проектирования | 1. Расчеты расхода дренажных вод, для запроса ТУ в СБиДХ. 2. Проектная документация 3. Рабочая документация. |
| 10 | Этапность | Деление на этапы проектной и рабочей документацией не предусматривается |
| 11 | Основные требования по составу проектной и рабочей документации | Требуется разработать проектную и рабочую документацию на систему дренажа здания. Проектом предусмотреть: - Систему кольцевого и пластового дренажа здания; Границей проектирования раздела является труба, приходящая в КНС (совместную для дренажных воды и воды от системы внутренних водостоков). КНС находится ориентировочно в 10 м от проектируемого здания. Требуемый состав проектной документации (шифр): - Раздел 5. Подраздел 3. Часть 2. Система дренажа (25.044-ТЕХ-ИОС3.2) Требуемый состав рабочей документации (шифр): - Система дренажа (25.044-ТЕХ-ДР) Состав (и шифры) приведен ориентировочно, уточнить при дальнейшем проектировании. Все разделы проекта разработать в соответствии с настоящим Техническим заданием, с действующей нормативной документацией, требованиями СП, СНиП, СанПиН, в том числе имеющих рекомендательный характер, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в составе и объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы и выполнения строительно-монтажных работ. В процессе проектирования: Необходимо передать все необходимые задания на дополнительную разработку (или дополнительный учет) проектных решений в части разделов документации, которые не входят в объемы согласно текущего технического задания, но требуются согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87. |
| 12 | Предоставляемые исходные данные | - Общее техническое задание по объекту - Результаты инженерных изысканий - Задания от других разделов (архитектурные планы, генеральный план, технология и т д.) |
| 13 | Дополнительные условия выполнения проектных работ | Проектная Документация разрабатывается в форматах ifc, rvt, Dwg, Doc и иных оригинальных форматах разработки документации. Итоговые файлы формируются и выдаются в формате pdf. Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующих СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ требованиям 384-ФЗ, 123-ФЗ, действующим техническим регламентам, законодательству РФ и УР, в том числе имеющих рекомендательный характер. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, - ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», - ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» - СП 30.13330.2020 - СП 32.13330.2018 - СП 42.13330.2016 - СП 18.13330.2019 - СП 40-102-2000 - 11. Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.07г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов и результатов инженерных изысканий» п.27.2. - ГОСТ Р 21.620— 2023 - Иная необходимая нормативная документация Всю нормативную документацию использовать в последней редакции на момент выполнения проектных работ. |
| 14 | Основные технико-экономические показатели | - Назначение - общественное здание (спортивное), - Здание спортивного комплекса. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: опасные природные процессы не свойственны: - Категория сложности природных условий (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий») – простая. - Принадлежность к опасным производственным объектам: - не принадлежит. - Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II; класс конструктивной пожарной опасности – С0. - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются (административные помещения, зал разминки, спортивный - Уровень ответственности: II (нормальный) - Этажность (количество этажей) – не более 5 (пяти) этажей. - Общая площадь здания – не более 17 000 кв.м. - Количество зрителей – 2000 чел. |