Приложение № 1

к Договору № 001/26-ИЭП

от « 26 » января  2026 г.

ТЕхническое ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Капитальный ремонт объекта: Комплекс зданий по адресу: г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, литеры В, Г, Д»

г. Ижевск

2026 г.

Состав задания

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | Решение |
| 1.2. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная 8В |
| 1.3. | Наименование объекта | «Капитальный ремонт объекта: Комплекс зданий по адресу: г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, литеры В, Г, Д». |
| 1.4. | Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства | Капитальный ремонт имущественного комплекса, расположенного на ул. Промышленная, 8 «В» в г. Ижевске с перепрофилированием под офисный центр |
| 1.5. | Цель и источник финансирования | Собственные средства. |
| 1.6. | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 1.7. | Очередность строительства. Сроки строительства | Этапы строительства в проектной документации не разрабатывать Начало строительно-монтажных работ будет определено позднее, продолжительность определить в разделе «Проект организации строительства». |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Выполнить разработку проектной документации (ПД) в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим заданием на проектирование. Выполнить разработку рабочей документации (РД) в полном соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы, в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации объекта. |
| 1.9. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Разработка вариантов не требуется. |
| 1.10. | Исходная документация | - Выписка из ЕГРН - Градостроительный план земельного участка - Договор аренды земельного участка - Свидетельство о регистрации права собственности - Свидетельство о регистрации права собственности на здание - Технические условия на подключение к сетям энергоснабжения (по письменному запросу Подрядчика) - Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические) - Результат по обследованию технического состояния строительных конструкций - Эскизный проект |
| 1.11. | Застройщик и (или) технический заказчик | ООО «Основа», 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276а, пом. 57 |
| 1.12. | Проектная организация (генеральный проектировщик) | ООО «ИжЭнергоПроект», 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11. |
| 1.13. | Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства | Общая площадь проектируемых помещений составляет - S= 14 472,0 м2 Общий строительный объём составляет - V= 56 140,0 м3 Предельная стоимость строительства определяется на этапе разработке проектной документации Сроки – ПД – 3 месяца, РД – 1 месяц |
| 1.14. | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| 2. основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Технологические решения и оборудование | Данным проектом предусмотреть замену лифтового оборудования. Иные решения принять в соответствии с законодательством и действующими нормативно-техническими документации |
| 2.2 | Управление производством | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.3 | Режим работы и фонды времени работы оборудования (рабочих мест) | При разработке проектной документации принять односменный восьмичасовой рабочий день |
| 2.4. | Требования по организации производства (технологии управления производством), организации условий охраны труда рабочих и служащих | Все помещения цехов обеспечить вентиляцией и кондиционированием, а также местными отсосами от технологического оборудования согласно действующим требованиям с учётом СП 60.13330.2020. Воздух в рабочей зоне должен соответствовать требованиям технологических процессов и ГОСТ 12.1.005-88. Обеспечить соответствие гигиенических требований к микроклимату производственных помещений согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |
| 2.5. | Схема планировочной организации земельного участка | Проектные решения принять на основании решений в эскизном проекте |
| 2.6. | Архитектурные решения | Архитектурные решения предусмотреть согласно эскизному проекту. Также предусмотреть необходимые мероприятия при выполнении работ по капитальному ремонту, замене инженерно-технического обеспечения помещений, в том числе: устройство воздухозаборных шахт, пробивка отверстий в существующих стенах, перекрытиях, демонтаж/монтаж потолочных покрытий и др., а также ремонтно-восстановительные работы после модернизации инженерного оборудования (производится по необходимости, в соответствии с разрабатываемыми проектными решениями). Все применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным стандартам качества, дизайну. |
| 2.7. | Конструктивные и объёмно-планировочные решения | Привести помещения и отдельные элементы конструкций к эксплуатационному состоянию, соответствующему современным строительным и противопожарным нормам. Устранить дефекты строительных конструкций, произвести локальные усиления (при необходимости) на основании технического заключения по обследованию здания |
| 2.8. | Внутриплощадочные инженерные сети | Решения по инженерно-техническому обеспечению разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в т.ч.: сводами правил, санитарными нормами, техническими регламентами, постановлениями. Технические условия на присоединение к существующим сетям инженерно-технического обеспечения выдаёт Заказчик по письменному запросу, после предоставления нагрузок и совместного определения точек подключения |
| 2.9. | Системы инженерно – технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений | Решения по инженерно-техническому обеспечению разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами при проектировании, строительстве и эксплуатации, в том числе: сводами правил, санитарными нормами, техническими регламентами, постановлениями, передаваемой исходно-разрешительной документацией. Технические условия на присоединение к существующим сетям инженерно-технического обеспечения выдаёт Заказчик по письменному запросу, после предоставления нагрузок и совместного определения точек подключения. Предусмотреть инженерные системы: 1. Электроснабжение 2. Водоснабжение 3. Водоотведение (хоз.-бытовая канализация, ливневая канализация) 4. Отопление (в т.ч. тепловые сети и ИТП) 5. Вентиляция 6. Кондиционирование 7. Слаботочные сети (АПС, СОУЭ, СКУД) |
| 2.10. | Источники обеспечения энергоносителями | Предоставляется в рамках технических условий Заказчиком по письменному запросу Подрядчика |
| 2.11. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: - Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; - Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ. |
| 2.12. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 2.13. | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.14. | Мероприятия по противодействию террористическим актам | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.15. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости) | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.16. | Мероприятия по обеспечению доступа ММГН | Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа МГН |
| 2.17. | Требование к сметной документации | Сметную документацию не разрабатывать. Разработать и передать Заказчику ведомости объемов работ и материалов. |
| 2.18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с нормативными правовыми актами |
| 2.19. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать в объёме необходимом для безопасной эксплуатации инженерно-технического обеспечения предусмотренного проектными решениями. |
| 2.20. | Согласование проектной документации | Экспертизу проектной документации выполняет Заказчик по договору с экспертной организацией с привлечением, при необходимости, специалистов Исполнителя. По завершению экспертизы проектировщик обязан восстановить комплект проектной документации в том же составе, с учетом принятых изменений и дополнений по замечаниям Экспертного заключения. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Инженерные изыскания | Результаты инженерных изысканий предоставляет Заказчик |
| 3.2. | Обследование зданий и сооружений | Результаты по обследованию технического состояния строительных конструкций предоставляет Заказчик |
| 3.3. | Требования к ассимиляции производства | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.4. | Рекультивация территории | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.5. | Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.6. | Энергетический паспорт | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.7. | Требования к материалам ПСД | Документация предоставляется Заказчику: А) на бумажном носителе в 3-х экз., оформленная в виде книг или томов (сброшюрованных); Б) на электронном носителе (CD/DVD/флеш-накопителе) в 1-м экз. в форматах, соответствующих требованиям Приказа Минстроя РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр, а также в форматах: doc, dwg. По завершению экспертизы проектировщик обязан восстановить комплект проектной и рабочей документации в том же составе, с учетом принятых изменений и дополнений по замечаниям Экспертного заключения. |