| Заказчик Директор МУ СОК «Юность» ___________________ /В.С. Рябович/ М.П | Подрядчик Проектная организация Директор ООО «Технология» _______________ /С.А. Поздеев/ М.П Субподрядчик Изыскательская организация Директор ООО «ИПС» _______________ /В.В. Дениско/ М.П |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по обследованию объекта:

«Реконструкция спортивных площадок и вспомогательных зданий и сооружений, размещенных на территории муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция спортивных площадок и вспомогательных зданий и сооружений, размещенных на территории муниципального учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Юность». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта. Данные о местоположении границах площадки (площадок) и (или)трассы (трасс) строительства | Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, квартал 99, ул. Краснофлотская, 6 на земельном участке с кадастровым номером 28:01:130082:248 |
| 3 | Основание для выполнения работ | Обследование производится в целях исполнения Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Благовещенске», заключенному между Заказчиком Муниципальным учреждением спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" (МУ СОК «Юность») и Исполнителем (проектной организацией/подрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология»). Источник финансирования: Средства федерального, областного и городского бюджета. |
| 4 | Вид градостроительной деятельности | Реконструкция |
| 5 | Идентификационные сведения о Застройщике (технический заказчик) | Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 6 |
| 6 | Идентификационные сведения о проектной организации (подрядчик) | Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология») ИНН 1835083827, КПП 184001001, ОГРН 1081841001439. Адрес местонахождения: 426035, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Грибоедова, 30А, офис 1. Тел. 8(3412)650-801. Email: tender@tizh.ru, tizh@tizh.ru. |
| 7 | Идентификационные сведения об исполнителе инженерных изысканий (субподрядчик) | ООО «ИзысканияСтройПроект», ИНН 2801267673, КПП 280101001, ОГРН 1222800000444. Адрес местонахождения: 675002, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 40, кв. 49 Тел.+7(909)893-71-71. Email: abc973@yandex.ru. |
| 8 | Цели и задачи инженерных изысканий | Цель инженерных изысканий - Оценка технического состояния конструкций обследуемого объекта, выполнение обмерных работ, сбор данных об объектах для разработки проекта организации демонтажа. Задачи инженерных изысканий: - Выполнить визуальное и инструментальное обследование (при необходимости) объектов, в случае невозможности (при отсутствия доступа) выполнения работ по обследованию провести анализ предоставленной документации объектов. - Подготовить материалы по результатам обследования. - Перед началом и после выполнения каждого из этапов, проводить фотофиксацию выполненных работ; - Составление ведомости демонтажа для дальнейшего включения в демонтаж. |
| 9 | Этап выполнения инженерных изысканий | В соответствии пп.4.30-4.33 СП 47.13330.2016 инженерные изыскания выполнить в два этапа. |
| 10 | Виды инженерных изысканий | Специальный вид инженерных изысканий – обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций в части объемов обследования |
| 11 | Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений | Назначение: Общественные здания и сооружения. Физкультура и спорт. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не является объектом транспортной инфраструктуры. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: для выполнения изысканий принята карта «В» ОСР-2015 в соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2018, сейсмичность района изысканий 6 баллов в соответствии с картой ОСР-2015. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится. Пожарную и взрывопожарную опасность здания принять согласно ст. 27 п.1 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; В соответствии с ст. 2, п. 2 пп. 15) Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Помещения с постоянным пребыванием людей присутствуют. Присутствуют в составе посетителей и занимающихся дети дошкольного возраста и школьники первых классов. Уровень ответственности объекта нормальный. |
| 12 | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду | Сведения отсутствуют |
| 13 | Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | В соответствии с прилагаемым ситуационным планом. |
| 14 | Краткое описание объемов обследования | В рамках договора предусматривается выполнение: - подготовка к проведению обследования, - визуальное и инструментальное обследование, - камеральная обработка результатов обследования. В рамках настоящего договора предусматривается выполнение: - подготовка к проведению обследования, - визуальное и инструментальное обследование, - камеральная обработка результатов обследования. В рамках настоящего договора производится обследование по объектам (данный перечень смотреть совместно с Ситуационным планом): - - Литер 1. нежилое одноэтажное здание. Этажность – 1 этаж. Позиция №1 в обзорной схеме. - - Литер 2. Склад. Этажность – 1 этаж. Позиция №2 в обзорной схеме. |
| 15 | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения ( в случае, если такие требования предъявляются) | С учетом специфики обследуемого объекта для удобства допускается выполнение обследования в несколько стадий (этапов) по усмотрению исполнителя. Для обследованных инженерных систем (технологического оборудования и внутренних коммуникаций) расчёт величины физического износа – не требуется. |
| 16 | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Сведения отсутствуют, определяется по результатам инженерных изысканий |
| 17 | Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется) | Не требуется |
| 18 | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требования НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются) | Не предусмотрено |
| 19 | Требования к составлению прогноза изменения природных условий | Не требуется |
| 20 | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния | Не требуется |
| 21 | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 22 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | 1.Требования к электронной версии: – электронные версии материалов должны строго соответствовать бумажным версиям и являться сканированной версией бумажного тома с подписями в *.pdf формате, а также требованиям утвержденным в Приказе Минстроя России от 12 мая 2017 г №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - сканированный том должен быть выполнен единым файлом (книга, отсканированная с печатями и подписями); –редактируемый формат (*.doc, *.dwg, *.xls) должен соответствовать сканированной копии в *pdf формате и бумажной версии; –названиям файлов присваивается шифр книги (тома), к которому дополнительно указывается перечень страниц книги (тома), представленной в данном файле (например Шифр_стр_001-019) 2.Требования к бумажной версии: –на титульных листах обязательно наличие - оригинальных подписей и печати; - брошюрование тома должны иметь сквозную нумерацию листов. 3. Наименование файлов/папок должно производиться строго в соответствии с составом проекта. 4.При передаче документации в электронном виде должна быть обеспечена возможность распечатки документа без дополнительных надстроек применяемого программного обеспечения. 5.Результаты работ: –3 экз. на бумажном носителе; –1 экз. в электронном виде |
| 23 | Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | - Не предусмотрено |
| 24 | Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющих осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели (при необходимости) | Не требуется |
| 25 | Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
| 26 | Прилагаемые документы | Ситуационный план обследуемых объектов (рис. №1) |
| 27 | Особые условия | При выполнении обследования допускается использовать исходные данные, предоставленные Заказчиком. |
| 28 | Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории и проект межевания территории: | К заданию на проектирование прилагается: - Градостроительный план земельного участка; - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. |
| 29 | Приложения к тех. заданию | См. п.28 |
| 30 | Сведения о землепользовании и землевладельцах | Вид разрешенного использования - спорт. Сведения о категориях земель – земли населенных пунктов. Обследуемые объекты расположены на землях категории земли населенных пунктов. Категория земель – земли населенных пунктов. Земли используются в соответствие с установленным для них целевым назначением для инженерной инфраструктуры. Сведения о землепользовании - участок находится в землепользовании Муниципальное образование Благовещенский муниципальный округ. В административном отношении объект расположен на территории города Благовещенска. |

Рис. №1 – обзорная схема обследуемого участка КН 28:01:030607:736

Составил представитель

МУ СОК

«Юность» в лице ______________________________ ____________ /___________________/