Акционерное общество «Российский концерн по производству

электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Балаковская атомная станция» (Балаковская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Заместитель директора по режиму и физической защите

Л.Н. Бердинских

«_____»___________2026

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №9/410304-ЗП  от  10.04.2026

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по теме: «Оснащение инженерно-техническими средствами защиты (защитными сетками) критически важных объектов Балаковской АЭС.

Открытая площадка масломазутнодизельного хозяйства»

(к техническому заданию №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по разработке  проектной и рабочей документации по теме: «Оснащение инженерно-техническими средствами защиты (защитными сетками) критически важных объектов Балаковской АЭС.

Открытая площадка масломазутнодизельного хозяйства»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения

процедуры закупки и дополнительные документы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по теме: «Оснащение инженерно-техническими средствами защиты (защитными сетками) критически важных объектов Балаковской АЭС. Открытая площадка масломазутнодизельного хозяйства»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

2.1.1. Цель работ — является выполнение требований документов по антитеррористической защищенности объектов ГК «Росатом». 2.1.2. Задачей является разработка проектной и рабочей документации по оснащению инженерно-техническими средствами защиты (защитными сетками) критически важных объектов Балаковской АЭС открытых площадок масломазутнодизельного хозяйства (Подробная информация приведена в Техническом Задании №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025).

Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

Разработка проектной и рабочей документации.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

3.1.1. При выполнении работ Исполнителю руководствоваться Российскими нормами и правилами и разработать документацию в соответствии с требованиями действующих (на момент утверждения технических требований (разрабатываемого согласно подразделу 5.1 настоящих технических требований) нормативных документов, обеспечивающих достижение надлежащего уровня безопасности, в т.ч.: - разработать рабочую документацию в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ), с предоставлением документального подтверждения соответствия проектной документации указанным требованиям. После утверждения ТТ (разрабатываемого согласно настоящих технических требований) условия корректировки определяются по соглашению сторон в зависимости от объемов переработки рабочей документации, при необходимости оформляется отдельное задание и могут быть пересмотрены сроки и стоимость работ. 3.1.2. Вариантная проработка и конкурентная подготовки проектных решений не требуется. 3.1.3. Технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения безопасности АС, должны быть апробированы прежним опытом или испытаниями, исследованиями, опытом эксплуатации прототипов и соответствовать требованиям нормативных документов.

Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

3.2.1. Программа мероприятий по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станциях, финансируемая за счет средств резерва, предназначенного для финансирования затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станция», формируемого АО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68 Пункт программы мероприятий: п. 1.2.9.1. (2026г.) (мероприятие М01-0756). 3.2.2. Инвентарный номер: - 2520 – «Сооружение-масломазутодизельное хозяйство». 3.2.3. Исполнитель обязан обеспечить сопровождение документации в течение двух лет с момента подписания последнего акта сдачи-приемки Заказчиком, в том числе: а) Исполнитель рассматривает предложения Заказчика по изменению проектных решений, возникающие в процессе выполнения СМР, ПНР в срок не более двух рабочих дней с выдачей письменного решения; б) Исполнитель производит корректировку всех учтенных экземпляров документации по согласованным изменениям в срок не более пяти рабочих дней; в) в случае поступления предложений о поставке аналогов проектного оборудования по результатам конкурсных процедур на закупку оборудования, Исполнитель обязан рассмотреть предлагаемые характеристики аналогов и дать заключение о технической возможности их применения в решениях рабочей документации без корректировки схемных/принципиальных решений, а в случае принятия Заказчиком решения о применении аналогов, внести необходимые корректировки в рабочую документацию в согласованные сторонами сроки.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подробная информация приведена в Техническом Задании №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подробная информация о местах установки, требуемых технических характеристиках, объемах работ изложены в техническом задании №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Проектные решения не установлены.

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Требования по технико-экономическим показателям не установлены.

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

Требования по устройству фундаментов не устанавливаются.

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Требования не устанавливаются

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

Техническое задание №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025, направляется по запросу, после оформления соглашения о конфиденциальности (для организаций, входящих в контур управления Госкорпорации «Росатом», подписание соглашения не требуется). 1) Сбор исходных данных, документов и материалов, необходимых для разработки ПСД, получение чертежей от подразделений Балаковской АЭС, в соответствии с И.УКС/05 производится Исполнителем с выездом на объект. 2) Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя по официальному обращению проектировщика для получения информации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

5.1.1. Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 21.110-2013 Межгосударственный стандарт «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 5.1.2. Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения работ, принадлежит Заказчику и не может быть использовано Исполнителем без согласования с Заказчиком. Подробная информация изложена в техническом задании №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Не предъявляются

Подраздел 5.3 Требования к компоновке

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

6.1.1. Разработка проектной и рабочей документации должна выполняться в соответствии с требованиями нормативной документации: «Национальный стандарт РФ «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» ГОСТ Р 21.101-2026 6.1.2. Приведенный перечень НД в п. 6.1.1 не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться условиями подраздела 3.1 технического задания №9/Ф01040401/589-ТЗ-дсп от 30.10.2025.

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

6.2.1. Сметно-нормативная база: Сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, действующие методические документы в сфере сметного нормирования и ценообразования. 6.2.2. Уровень цен при составлении сметной документации: локальные сметы в ресурсно-индексном уровне цен в редакции 2022 года, действующей на дату выпуска сметной документации, или по согласованию с Заказчиком. 6.2.3. Метод определения стоимости: Сметная документация должна разрабатываться ресурсно-индексным методом и индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов, для строительных ресурсов информация о стоимости которых в текущем уровне цен отсутствует в ФГИС ЦС. 6.2.4. Локальные сметные расчеты (локальные сметы): выполнить в соответствии с разделом III Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее Методика) и приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр «О внесении изменений в Методику» по форме образца, приведенного в приложении № 3 к Методике. Сметная стоимость приводится в текущем уровне цен. В локальных сметных расчетах (сметах) по каждой позиции выделяют следующие показатели строительных ресурсов: а) затраты труда рабочих с указанием среднего разряда работы или квалификационного состава рабочих, звена пусконаладочного персонала, чел.-ч; б) затраты труда машинистов, чел.-ч; в) потребность в машинах и механизмах, маш.-ч; г) потребность в материальных ресурсах в натуральных единицах измерения (м, м3, м2, т, кг и других натуральных единицах измерения); д) потребность в оборудовании в натуральных единицах измерения (шт., компл., т и других натуральных единицах измерения). 6.2.5. Материальные ресурсы и оборудование: при определении сметной стоимости материальных ресурсов необходимо соблюдать принципы отнесения к «оборудованию» и «материалам» в соответствии с: - классификатором строительных ресурсов (приказ Минстроя России от 17.11.2022 № 969/пр); - техническими частями и вводными указаниями к сборникам сметных нормативов; - разделом VI Методики; - приложением № 6 к Методическим рекомендациям по разработке сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденным приказом Минстроя России от 18.07.2022 № 577/пр. Определение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования «применительно» недопустимо. Стоимость материальных ресурсов и оборудования определять в текущем уровне цен в соответствии с положениями раздела V Методики: - с использованием информации о текущих ценах строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов, для строительных ресурсов информация о стоимости, которых в текущем уровне цен отсутствует в ФГИС ЦС; - на основании согласованного и подписанного заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков. Коммерческие предложения (прайс-листы) должны содержать информацию о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства), информацию об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (перевозка, шеф-монтаж, шеф-наладка и тому подобное), налога на добавленную стоимость (НДС), дату составления документа, дату и (или) сроки действия ценовых предложений. Коммерческие предложения заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. Прайс-листы из открытых источников информации подписываются уполномоченным лицом заказчика. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке. Коммерческие предложения (прайс-листы) должны быть сформированы на дату не ранее чем за 6 месяцев до даты составления локальной сметы. Подбор коммерческих предложений (прайс-листов) необходимо оформить отдельным томом, упорядочить путем проставления страниц, позиций и составления оглавления. При включении стоимости оборудования или материальных ресурсов по коммерческим предложениям (прайс-листам) в ЛСР (ЛС) в графе «Шифр и номер позиции норматива» указать фирму производителя, номер страницы тома и позиции, а также в графе «Наименование работ и затрат» необходимо отразить ценообразование. При составлении ЛСР (ЛС) в единичных расценках на монтаж оборудования указать наименование (название, марку, тип и т.п.) устанавливаемого по данной единичной расценке оборудования без указания его стоимости. В стоимость оборудования включать затраты на шеф-монтаж и шеф-наладку, осуществляемые представителями производителя оборудования или по его поручению специализированными организациями. В стоимость оборудования в соответствии с п. 119 Методики включать затраты на комплектацию оборудования. 6.2.6. Транспортные расходы: затраты на транспортировку материальных ресурсов и оборудования учитываются в соответствии с п.91, п.92 Методики. В соответствующих позициях ЛСР (ЛС) (смет) в графе «Наименование работ и затрат» необходимо указать единицу измерения перевозимого груза (1 м3, 1 шт., 1 м2 и т.д.). 6.2.7. Накладные расходы: определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. 6.2.8. Сметная прибыль: определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. 6.2.9. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы: Коэффициенты приложения № 10 Методики допускается применять только при обосновании ПОС. При ссылках в ЛСР (ЛС) на техническую часть или вводные указания сборников единичных расценок или другие нормативные документы следует в графе «шифр, номера нормативов и коды ресурсов» после номера сборника и единичной расценки указывать начальными буквами ОЧ, ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, а при учете в позициях ЛСР (ЛС) коэффициентов, учитывающих условия производства работ, в графе «Наименование работ и затрат» указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и пункт нормативного документа. 6.2.10. Обязательные требования к формату электронных документов: сметную документацию представлять на бумажном и электроном носителе, выполненную в формате отраслевого программного комплекса «АтомСмета» (либо иного подобного программного комплекса), в формате MS Excel (или в формате отечественных аналогов) с сохранением всех функциональных взаимосвязей и в формате xml. Выходная форма ЛСР на бумажном носителе должна быть сформирована с отображением фонда оплаты труда (ФОТ), от которого определяются накладные расходы (НР) и сметная прибыль (СП), а также значения (в %) НР и СП по каждой позиции и по итогам каждого раздела сметного расчета (сметы). К сметной документации прилагаются и являются ее неотъемлемыми частями ведомости объемов работ, определенных по проектным данным по каждому разделу проекта (с подсчетами и ссылками на чертежи).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ Исполнителю необходимо руководствоваться Российскими нормами и правилами, действующими в атомной энергетике, стандартами СТО СМК-ПКФ 015-06.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: «20» августа 2026 г., окончание: «20» ноября 2026г.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 10.1 Последовательность приемки работ

- 10.1.1. Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) комплекта учтенных копий разработанной Документации на бумажном носителе и в электронной версии на оптических носителях (компакт-диск CD-R, DVD-R). - 10.1.2. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и документы, предусмотренные условиями сдачи-приемки работ.

Подраздел 10.2 Количество экземпляров рабочей документации

10.2.1. Комплект ПСД (в т.ч. проектная и рабочая документация, сметы), позволяющий реализовать данное мероприятие в полном объеме, на бумажном носителе в 4-х экземплярах. и на электронном носителе (сканированная), в формате *.tiff, либо *.pdf, а также в формате разработки - *.xls, *.dwg, и др. 10.2.2. ПСД сдается одновременно и на бумажном носителе, и в электронном виде. 10.2.3. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться по установленным требованиям. 10.2.4. Сканированная версия ПСД должна быть аутентична бумажному оригиналу. 10.2.5. Подлинники текстовых (сброшюрованных) документов предоставляются сканированными одним файлом, содержащим все листы комплекта подлинника. 10.2.6. Подлинники графических документов (чертежей) сканируются каждый лист в отдельный файл. Сканированная версия графического документа должна содержать все листы комплекта подлинника. 10.2.7. Разрешение на внесение изменений, при наличии, сканируется отдельно. 10.2.8. Сканированные документы предоставляются: - черно- белое изображение подлинника - в черно-белом режиме с разрешением 300-400 dpi, - цветное изображение - в цветном режиме с разрешением 300 dpi, - листы с подписями ответственных лиц - в чёрно-белом режиме с разрешением 300-400 dpi, со сжатием Group4, JPEG; - изображение текстовых документов должно быть горизонтально выровнено и повернуто по строкам текста документа; - изображение чертежей должно быть повернуто таким образом, чтобы основной штамп находился в правом нижнем углу. 10.2.9. Расстояние от рамки чертежа до края бумаги должно быть минимальным (сканированные изображения всех листов документов должны быть обрезаны по внешней рамке листа). 10.2.10. Отсканированные документы необходимо размещать в отдельной папке. При этом, папка должна содержать: сканированные файлы ПСД, сканированный файл разрешения на внесение изменений ПСД (при наличии) и файлы в формате разработки (при необходимости по специальному требованию заказчика. 10.2.11. Обозначение папки и файлов должно соответствовать шифрам содержащихся в файлах документов.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СМР | строительно-монтажные работы |
| 2 | ПНР | пусконаладочные работы |
| 3 | ТТ | технические требования |
| 4 | ПСД | проектно-сметная документация |
| 5 | АЭС | атомная электростанция |
| 6 | СТО | стандарт организации |
| 7 | ГОСТ | государственный общесоюзный стандарт |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о документах, используемых в технических требованиях. | 3 |

Начальник ИТО		О.Э. Катков

Иванов Евгений Вячеславович 8(8456) 49-87-03

Инженерно-технический отдел

Приложение 1

Сведения о документах, используемых в техническом требовании на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по теме: «Оснащение инженерно-техническими средствами защиты (защитными сетками) критически важных объектов Балаковской АЭС. Открытая площадка масломазутнодизельного хозяйства»

| № пп | Наименование документа | Размещение |
| --- | --- | --- |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» | https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=491214 |
|  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2022 г. №969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов» | https://sudact.ru/law/prikaz-minstroia-rossii-ot-17112022-n-969pr/ |
|  | ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1755258153&tld=ru&lang=ru&name=GOST-R-21.101_2026-Natsionalnyy-standart-Rossiyskoy-Federatsii.-Sistema-proektirvoaniya-dlya-stroitelstva.-Osnovnye-trebovaniya-k-proektnoy-i-raboch.pdf&text=ГОСТ%20Р%2021.101-2026&url=https%3A%2F%2Fnav.tn.ru%2Fcloud%2Fiblock%2F3e9%2F3e93c93362a880b86b367a5f0eaf5263%2FGOST-R-21.101_2020-Natsionalnyy-standart-Rossiyskoy-Federatsii.-Sistema-proektirvoaniya-dlya-stroitelstva.-Osnovnye-trebovaniya-k-proektnoy-i-ecd3d5e83&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1755258153%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DGOST-R-21.101_2020-Natsionalnyy-standart-Rossiyskoy-Federatsii.-Sistema-proektirvoaniya-dlya-stroitelstva.-Osnovnye-trebovaniya-k-proektnoy-i-raboch.pdf%26text%3D%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%2B%25D0%25A0%2B21.101-2020%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fnav.tn.ru%2Fcloud%2Fiblock%2F3e9%2F3e93c93362a880b86b367a5f0eaf5263%2FGOST-R-21.101_2020-Natsionalnyy-standart-Rossiyskoy-Federatsii.-Sistema-proektirvoaniya-dlya-stroitelstva.-Osnovnye-trebovaniya-k-proektnoy-i-raboch.pdf%26lr%3D11147%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Da6fd1586491fbfda0716e54ecd3d5e83%26keyno%3D0%26nosw%3D1 |
|  | ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» | https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1755258288&tld=ru&lang=ru&name=GOST21.110-213.pdf&text=ГОСТ%2021.110-2013&url=http%3A%2F%2Fcadsupport.ru%2Fdownloads%2FGOST21.110-213.pdf&lr=11147&mime=pdf&l10n=ru&sign=7a7877ee753f337573622687bd956f97&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1755258288%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3DGOST21.110-213.pdf%26text25D0%25A2%2B21.110-2013%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fcadsupport.ru%2Fdownloads%2FGOST21.110-213.pdf%26lr%3D11147%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D7a7877ee753f337573622687bd956f97%26keyno%3D0%26nosw%3D1 |
|  | СТО СМК-ПКФ 015-06 «Система менеджмента качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС» | https://smartsegment.ru/wp-content/uploads/a6fd1586491fbfda0716e54ecd3d5e83&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1755258153%01506 |
|  | Приказ Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр «О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр» | https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431106 |
| 7 | И.УКС/05 «Инструкция о порядке взаимодействия подразделений Балаковской АЭС при разработке, приемке, утверждении, выдаче в производство работ, хранении и внесении изменений в рабочую документацию на модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующих и строительство новых объектов» | Приложено в составе закупочной документации |
| 8 | Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ |
| 9 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68 | https://base.garant.ru/12125636/?ysclid=mi7cvczr2h786248015 |