Задание на разработку проектной документации по объекту:

«Капитальный ремонт Административно-бытового корпуса

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 5/П, строение 10»

| № п/п | Перечень основных мероприятий | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| 1. | ## Общие требования |  |
| 1.1 | Заказчик (наименование, юридический адрес заказчика или уполномоченной им организации (физического лица) | МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр»; почтовый адрес: 628616, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 8; ОГРН 1108603013947; ИНН 8603174121 |
| 1.2 | Предмет договора | Разработка рабочей документации разделы: АР, ТХ, ЭОМ, ВК, ОВ. |
| 1.3 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия, топографические материалы | Площадка расположена в зоне размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОДЗ 203 в Западном промышленном узле г. Нижневартовска по ул. Мира. |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения 45 дней с даты подписания контракта |
| 1.5 | Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование повторно применяемых, индивидуальных или типовых проектов. Назначение помещений, в т.ч. в первых этажах, их вместимость, пропускная способность. Использование подземного пространства. Технико-экономические показатели по объекту. | Технико-экономические показатели: - Уровень ответственности – нормальный; - Степень огнестойкости здания - II; - Класс конструктивной пожарной опасности – С1; - Общая площадь – 2751, 4 м²; - Количество надземных этажей – 3; |
| 1.6 | Исходно-разрешительная документация | Заказчик до начала проектирования предоставляет исходные данные: - топографическая съемка М 1:500; - технические условия на подключение к инженерным сетям; |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование Стадия Р «Рабочая документация» |
| 2. | Основные требования к проектным решениям |  |
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками | Не требуется |
| 2.2 | Раздел АР – Архитектурные решения Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов, внутренняя отделка) | Согласно требованиям действующих строительных и санитарных норм и правил, норм пожарной безопасности; Обеспечение доступа для маломобильных групп населения – согласно действующих норм и правил. - Перепланировка: - архитектурно-планировочные решения, планы перегородок; - планы помещений с размерами; 2. - 3D визуализация фасадов; - художественная подсветка здания светильниками, расположенными непосредственно на здании; |
| 2.3 | Раздел ТХ - Технологические решения | - планы помещений с расстановкой мебели и технологического оборудования, согласно предложениям заказчика. |
| 2.4 | Инженерные системы зданий | При разработке внутренних инженерных систем здания учитывать технические условия, предоставленные организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Раздел ЭОМ - Внутреннее освещение - Внутреннее силовое оборудование в соответствии с требованиями НТД. Раздел ВК - Внутренние сети водоснабжения - Внутренние сети водоотведения в соответствии с требованиями НТД Раздел ОВ -Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в соответствии с требованиями НТД. Оборудование - согласно карточки технических решений. |
| 2.5 | Наружные инженерные сети | Не требуется |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.7 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Не требуется |
| 2.8 | Архитектурное освещение здания | см. п. 2.2 |
| 2.9 | Требования к составу сметной документации (по объектам городского заказа) | Нет |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1 | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений | Не требуется |
| 3.2 | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется |
| 3.3 | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.4 | Разработка инженерно – технических мероприятий гражданской обороны; мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.5 | Подготовка строительного паспорта объекта | Не требуется |
| 3.6 | Разработка документации для проведения подрядных торгов | Не требуется |
| 3.7 | Особые условия проектирования | Нет |
| 3.8 | Количество экземпляров ПСД, передаваемой заказчику | Подрядчик предоставляет Заказчику, материалы проекта в следующем объеме: - три экземпляра на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и три экземпляра на электронном носителе (материалы проекта должны быть представлены в программе Word, формате PDF. |