ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации производственного здания

(раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)

| № п/п | Основные данные и требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Назначение объекта | Производственное |
| 1.2 | Вид строительства, этапы строительства | Реконструкция |
| 1.3 | Стадийность проектирования | I. Выполнение проектной документации (раздел ПБ), состав и содержание которой установлен постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87. II. Прохождение государственной экспертизы. |
| 1.4 | Нормативные документы | Разработка документации должна выполняться в соответствии с действующими в Российской Федерации требованиями норм, правил и стандартов: 1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Федеральный закон от 30 июля 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 4. СНиП 21-01-97* - Пожарная безопасность зданий и сооружений; 5. СП 60.13330 - Отопление, вентиляция и кондиционирование; 6. СП 51.13330 - Защита от шума; 7. СП 52.13330 - Естественное и искусственное освещение; 8. СП 18.13330 - Генеральные планы промышленных предприятий; 9. Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 10. СП 12.13130.2009 – Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 11. НПБ 110-03 – Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией; 12. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 - Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки; 13. ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 14. Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 15. Прочие Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты. |

Приложения «Планы»