Приложение №1 к  договору №003/20-АКАД от 22.10.2020.

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО «Академия строительства» __________________ П.С. Вахрушев «22» ____10_____2020г. м.п. | "УТВЕРЖДАЮ" Председатель СХПК «Кызыл Юл» ________________ Ф.Н. Хайруллин «22» ____10_____2020г. м.п. |
| --- | --- |

Задание на проектирование объекту

На разработку проекта объекта «Молочно-товарная ферма предназначенная для содержания и доения коров на 860 скотомест, расположенные вблизи с. Чутай Балтасинского района Республики Татарстан»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | СХПК «Кызыл Юл» Юр. адрес: 422248, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Чутай, ул. Василия Булатова, 151 ИНН: 1612002711 КПП: 161201001 Тел/факс:8-843-683-83-42, E-mail: cutai@rambler.ru; |
|  | Инвестор | - |
|  | Проектировщик | ООО «Академия строительства» 426028, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Ижовая, 25, Литер А , офис 6 ИНН 1841061437 КПП 183201001 |
|  | Основание для проектирования | Договор №003/20-АКАД от 22.10.2020. |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Молочно-товарная ферма предназначенная для содержания и доения коров на 860 скотомест, расположенные вблизи с. Чутай Балтасинского района Республики Татарстан» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Объем проектирования | -проект сокращения СЗЗ; -проектная документация согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.; Разделы, не вошедшие в данный перечень, предоставляет Заказчик. |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство животноводческой фермы осуществляется в 1 этап. |
|  | Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. (ГПЗУ, документы на право собственности и т.д.) Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования. |
|  | Назначение и производительность объекта | Ферма по производству молока 4500 тонн в год. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | 1. Зона фермы для КРС: 1.1. Коровник на 500 скотомест – 1 шт; 1.2. Родильное отделение; 1.5. Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м; 2. Кормовая зона – по расчету поголовья в стаде Проектом не предусматривается. Используются ранее построенная кормовая база. 3. Зона навозохранилища – по расчёту поголовья в составе: Проектом не предусматривается. Используются ранее построенные навозохранилища. 4. Зона административная: Проектом не предусматривается. Используются ранее построенный здание санпропускника. 5. Инфраструктурные объекты: 5.1. Пожарные резервуары; 5.2. Накопитель ливневых стоков — кол-во и объем уточнить расчетом; 5.3. Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений — кол-во и объем уточнить расчетом; 6. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором №003/20-АКАД от 22.10.2020. |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | - В соответствии с заданием на технологические решения, приложение определяется на стадии проектирования. - Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | - В соответствии с техническими условиями на строительное проектирование, приложение определяется на стадии проектирования. - При составлении ТУ руководствоваться ранее запроектированными проектными решениями , прошедшими ГЭ. |
|  | Инженерное обеспечение | 1 Наружные инженерные сети 1.1. Электроснабжение: - Запроектировать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих (энергоснабжающих) организаций: - по II категории надежности, либо по III с установкой дизель генератора – уточнить после получения ТУ от энергоснабжающей организации; 1.2. Водоснабжение: - Согласно ТУ подготовленных Застройщиком. ориентировочно от существующей сетей. Принципиальная схема водовода разрабатывается отдельным проектом или по дополнительному соглашению 1.3. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения, по договору. - Навозоудаление по ТУ предприятия «Минеральные удобрения на основе коровьего навоза» 1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Согласно справки мобильном оператора о покрытии сети. - Видеонаблюдение не предусматривать 1.5. Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. 2. Внутренние инженерные сети - Запроектировать в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил. 2.1 Отопление и Вентиляция Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) принять -17 °С в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012. В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные окна, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию. 2.1.1 Родильное отделение Температуру внутреннего воздуха в доильном зале принять равной +7 °С. 2.1.1.1. Бытовые помещения - Отопление и теплоснабжение вентиляция – в качестве источника теплоснабжения применяются электрические сети. - Горячая вода — электроводонагреватели - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. 2.1.1.2. Производственные помещения - Отопление и теплоснабжение вентиляция ––в качестве источника теплоснабжения применяются электрические сети. - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. 2.2 Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. - Систему водопровода предусмотреть с подземной разводкой магистралей. 2.3 Горячее водоснабжение. - Для животноводческих помещений предусмотреть подогреваемые поилки. - Для бытовых и производственного оборудования от электронагревателей; 2.4 Освещение. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами., а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью, схему расположения фонарей согласовать в процессе проектирования. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием (дорожные плиты); - Ограждение территории выполнить профилированным листом, высотой 2 м; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством устройства системы водоотводных лотков и/или укрепленных канав вдоль отмосток зданий и сооружений, автомобильных проездов и площадок с устройством, при необходимости, водопропускных сооружений под проездами и площадками, с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи"; е) подраздел "Система газоснабжения"; ж) подраздел "Технологические решения". 7. Проект организации строительства; 8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; 9 . Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов – раздел не разрабатывается; 11.1Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 12. Смета на строительство объектов капитального строительства; 13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 70 рабочих дней. |
|  | Продолжительность строительства | Срок устанавливается разделом ПОС. |
|  | Особые условия строительства | При необходимости (отступлении от нормативов) Заказчиком разрабатываются и предоставляются проектировщику специальные технические условия по обеспечению пожарной защиты объекта, согласование расположения и количества стояночных мест при их нехватке или отступления от нормативов и градостроительных регламентов, и другие отступления от нормативов. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика |
|  | Требования к разработке сметной документации | 1. Локальные сметы выполнить на основе сметно- нормативной базы ценообразования ФЕР-2020 с изменениями 1-3 в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом. 2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в базовом и текущем уровне цен. При пересчете в текущий уровень к ценам 2001 года применить на строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты индексы, учтенные в федеральном реестре сметных нормативов, утвержденные письмом Минстроя России на момент предоставления в экспертизу Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборнике ФССЦ, определять по фактической стоимости на основании данных прайс-листов, коммерческих предложений, счетов и т.п. (приложение к сметам). Затраты на транспортные расходы материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам, учесть в размере 3% , заготовительно-складские расходы – 1,2% на оборудование, 2%- на материал. Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определять от ФОТ по видам работ, в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81-25.2001, с учетом положений письма Госстроя России от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». В сводном сметном расчете учесть: - затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01; - затраты при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007; - затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров; - затраты содержание службы строительного контроля согласно постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. - затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов). - затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР; - затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года; - затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года; - - затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 220 от 1.06.2012 года - Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета, согласно п. 4.100.5 МДС 81-35.2004. |

Подготовили:

ГИП ООО  «Академия строительства» _________________________ Каргашин О.Н.