# Приложение 5 к Функциональным требованиям

Форма «Требования к значениям показателей (характеристикам) товара, удовлетворяющие потребности Заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг»

| Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика товара) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показателя эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тип павильона – 2.2 «Малогабаритный» |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  | 1.1. | Ширина павильона | 4470 |  | мм |
|  | 1.2. | Высота павильона | 2895 |  | мм |
|  | 1.3. | Глубина павильона | 1450 |  | мм |
|  | 2 | Узлы соединения профилей опор и основания |  |  |  |
|  | 2.1 | Тип материал |  | Фланец |  |
|  | 2.2 | Суммарная толщина профиля | не менее 6 и не более 25 |  | мм |
|  | 2.3 | Крепление должно осуществляться болтами и шайбами в количестве | не менее 4 и не более 8 | DIN EN ISO 4014 ГОСТ11371-78 | шт |
|  | 3 | Крыша павильона: |  |  |  |
|  | 3.1 | Длина | 4470 |  | мм |
|  | 3.2 | Ширина | 1450 |  | мм |
|  | 3.3 | Боковой вылет крыши | 700 |  | мм |
|  | 3.4 | Кровельная панель крыши |  |  |  |
|  | 3.4.1 | Материал кровельной панели |  | Трапециевидный антикоррозийный лист |  |
|  | 3.4.2 | Толщина кровельной панели крыши | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.3 | Крепление кровли к конструкции осуществляется винтами |  |  |  |
|  | 3.4.3.1 | Диаметр головки винта | Не менее 11 и не более 15 |  | мм |
|  | 3.4.3.2 | Количество винтов | Не менее 60 и не более 80 |  | штук |
|  | 3.4.4 | Усиление кровли выполнено из 4-х равномерно распределённых напряжённых консолей, приваренных к горизонтальной несущей балке |  |  |  |
|  | 3.4.4.1 | Длина балки |  |  | мм |
|  | 3.4.4.2 | Поперечное сечение балки |  | 100х50 | мм |
|  | 3.4.4.3 | Толщина стенки балки | не менее 3 |  | мм |
|  | 3.4.5 | На задней части кровли предусматривается водосборный лоток |  |  |  |
|  | 3.4.5.1 | Материал водосборного лотка |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 3.4.5.2 | Толщина водосборного лотка | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.6 | Цвет верхней поверхности кровли ral |  | 7016 |  |
|  | 3.5 | Профиль крыши |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Тип профиля крыши |  | Алюминиевый профиль 175 х 25 с синусоидальным гофром со скруглениями | мм |
|  | 3.5.2 | Поверхность профиля крыши |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 3.5.3 | Цвет профиля крыши |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 4 | Стойка с наименованием остановочного павильона состоит из электросварных прямоугольных труб |  |  |  |
|  | 4.1 | Сечение трубы | 100 х 50 |  | мм |
|  | 4.2 | Толщина стенки трубы | не менее 5 |  | мм |
|  | 4.3 | Облицовка |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 4.4 | Длина стеклоэмалевой панели | 2150 |  | мм |
|  | 5 | Потолок |  |  |  |
|  | 5.1 | Потолочная подсистема |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 5.1.2 | Цвет ral |  | 7016 |  |
|  | 5.1.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 35 | % |
|  | 5.2 | Потолочные панели |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Материал | Не менее 2 и не более 5 | Алюмокомпозитный материал |  |
|  | 5.2.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 5.2.3 | Покрытие |  | ППП, Матовое |  |
|  | 5.3 | Встроенное освещение |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Материал |  | LK50 |  |
|  | 5.3.2 | Цвет обрамления ral |  | 9016 |  |
|  | 6 | Стеклянные стенки |  |  |  |
|  | 6.1 | Материал |  | Закалённый полупросветленный триплекс |  |
|  | 6.2 | Толщина стенок | Не менее 10 и не более 14 |  | мм |
|  | 6.3 | Высота стенок | 2400 |  | мм |
|  | 6.4 | Стеклянные боковые панели |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Боковая левая панель | 740 |  | мм |
|  | 6.4.2 | Боковая правая панель | 740 |  | мм |
|  | 6.5 | Стеклянные задние стенки | 1475 |  | мм |
|  | 6.5.1 | Количество | 2 |  | шт. |
|  | 6.6 | Допустимые отклонения по плоскости | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.7 | Предельные отклонения по длине и ширине стекла | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.8 | Цвет стекла |  | прозрачный |  |
|  | 6.9 | В нижней части стекло установлено в замыкающий профиль. Расстояние до земли от замыкающего профиля | Не менее 125 |  | мм |
|  | 6.10 | Облицовка торцев боковых панелей |  |  |  |
|  | 6.10.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.10.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.11 | Опорный кронштейн |  |  |  |
|  | 6.11.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.11.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.12 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 6.12.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.12.2 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 7 | Рекламная конструкция |  |  |  |
|  | 7.1 | Ширина |  |  |  |
|  | 7.2 | Высота |  |  |  |
|  | 7.3 | Радиус скругления |  |  |  |
|  | 7.4 | Рекламное поле |  |  |  |
|  | 7.4.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.4.2 | Толщина |  |  | мм |
|  | 7.4.3 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной |  |  | мм |
|  | 7.5 | Профиль по периметру |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.5.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 7.5.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 7.6 | Петли |  |  |  |
|  | 7.6.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.6.2 | Покрытие |  |  |  |
|  | 7.7 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 7.7.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.7.3 | Фактура |  |  |  |
|  | 7.8 | Подсветка |  |  | К |
|  | 7.8.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.9 | Графика |  |  |  |
|  | 7.9.1 | Материал |  |  |  |
|  | 7.9.2 | Качество печати |  |  | dpi |
|  | 8 | Остановочный флаг на крыше |  |  |  |
|  | 8.1 | Ширина | 470 |  |  |
|  | 8.2 | Высота | 930 |  | мм |
|  | 8.3 | Радиус скругления | 60 |  | мм |
|  | 8.4 | Информационная панель | 460 х 920 |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал |  | Акриловое стекло |  |
|  | 8.4.2 | Толщина | 4 |  | мм |
|  | 8.2 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Ширина профиля |  | 100 | мм |
|  | 8.2.2 | Материал |  | Алюминий |  |
|  | 8.2.3 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 8.3 | Освещение |  |  |  |
|  | 8.3.1 | Материал |  | СД Линейное |  |
|  | 8.3..2 | Цвет освещения |  | 6500 | К |
|  | 8.4 | Крепление основания |  |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал | Алюминий или нержавеющая сталь |  |  |
|  | 8.4.2 | Покрытие | 150-180 grit |  |  |
|  | 9 | Облицовка стойки |  |  |  |
|  | 9.1 | Облицовка основания |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Высота |  | 500 | мм |
|  | 9.1.2 | Ширина |  | 464 | мм |
|  | 9.1.3 | Толщина |  | 100 | мм |
|  | 9.1.4 | Материал | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | 9.1.5 | Цвет основания ral |  | 9005 |  |
|  | 9.1.6 | Покрытие основания |  | Гладкий, Матовый |  |
|  | 9.2 | Лицевая облицовка |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Высота |  | 2150 | мм |
|  | 9.2.2 | Ширина |  | 460 | мм |
|  | 9.2.3 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.2.4.1 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 9.2.4.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 60 | % |
|  | 9.3 | Внутренняя облицовка |  |  |  |
|  | 9.3.1.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.1.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.1.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 9.3.2 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.3.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.2.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 10 | Навигационные элементы |  |  |  |
|  | 10.1 | Высота | 1600 |  | мм |
|  | 10.2 | Ширина | 1200 |  | мм |
|  | 10.3 | Информационная панель с картами |  |  |  |
|  | 10.3.1 | Лицевая панель |  |  |  |
|  | 10.3.2 | Материал |  | Оптически прозрачное (осветленное) стекло |  |
|  | 10.3.3 | Толщина | Не менее 5 и не более 8 |  | мм |
|  | 10.3.4 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной | Не более 65 |  | мм |
|  | 10.4 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 10.4.1 | Материал |  | Алюминиевый профиль 75 х 25 с полусинусоидальным гофром |  |
|  | 10.4.2 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 10.4.3 | Покрытие |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 10.4.4 | Радиус скругления углов | 90 |  | мм |
|  | 10.5 | Петли |  |  |  |
|  | 10.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.5.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.6 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 10.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.7 | Подсветка |  |  |  |
|  | 10.7.1 | Материал |  | СД |  |
|  | 10.7.2 | Цвет |  | 6500 | К |
|  | 10.7.3 | Покрытие |  | Скрытый антивандальный крепёж |  |
|  | 10.8 | Графика |  |  |  |
|  | 10.8.1 | Материал |  | Плёнка |  |
|  | 10.8.2 | Качество печати | Не менее 1440 |  | dpi |
|  | 11 | Скамья |  |  |  |
|  | 11.1 | Длина скамьи |  | 1470 | мм |
|  | 11.2 | Высота расположения посадочных мест | 450-500 |  | мм |
|  | 11.3 | Толщина скамьи |  | 90 | мм |
|  | 11.4 | Сидения |  |  |  |
|  | 11.4.1 | Ширина сидения |  | 365 | мм |
|  | 11.4.2 | Материал сидений |  | Древесно-полимерного композита, пригодного для уличного использования |  |
|  | 11.4.3 | Цвет |  | Венге |  |
|  | 11.4.4 | Количество сидений | Не менее 2 |  | шт |
|  | 11.5 | Делители скамьи |  |  |  |
|  | 11.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.5.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 11.6 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 11.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 12 | Урна |  |  |  |
|  | 12.1 | Габариты |  |  |  |
|  | 12.1.1 | Высота | Не менее 820 и не более 830 |  | мм |
|  | 12.1.2 | Ширина | Не менее 640 и не более 660 |  | мм |
|  | 12.1.3 | Толщина | Не менее 330 и не более 340 |  | мм |
|  | 12.2 | Профиль |  |  |  |
|  | 12.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.2.2 | Цвет |  | RAL 1035 |  |
|  | 12.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 12.3 | Петли |  |  |  |
|  | 12.3.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.3.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 12.3.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 12.4 | Съёмный вкладыш |  |  |  |
|  | 12.4.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 12.4.2 | Цвет |  | Гальванический цвет |  |
|  | 12.4.3 | Покрытие |  | Гладкое |  |
|  | 12.5 | Основание |  |  |  |
|  | 12.5.1 | Материал |  | Стеклопластик |  |
|  | 12.5.2 | Цвет ral |  | 9005 в массе |  |
|  | 12.6 | Крепления |  |  |  |
|  | 12.6.1 | Материал |  |  |  |
|  | 12.6.2 | Тип крепления |  | Скрытый антивандальный |  |
|  | 13 | Толщина порошкового покрытия | Не менее 50 и не более 200 |  | мкм |
|  | 14 | Установка павильона |  |  |  |
|  | 14.1 | Количество опорных узлов |  | 4 | шт |
|  | 14.2 | Величина заглубления | Не менее 150 и не более 350 |  | мм |
| Тип павильона – 3.1 «Стандарт» |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  | 1.1. | Ширина павильона | 5950 |  | мм |
|  | 1.2. | Высота павильона | 2895 |  | мм |
|  | 1.3. | Глубина павильона | 2200 |  | мм |
|  | 2 | Узлы соединения профилей опор и основания |  |  |  |
|  | 2.1 | Тип материал |  | Фланец |  |
|  | 2.2 | Суммарная толщина профиля | не менее 6 и не более 25 |  | мм |
|  | 2.3 | Крепление должно осуществляться болтами и шайбами в количестве | не менее 4 и не более 8 | DIN EN ISO 4014 ГОСТ11371-78 | шт |
|  | 3 | Крыша павильона: |  |  |  |
|  | 3.1 | Длина | 5950 |  | мм |
|  | 3.2 | Ширина | 2200 |  | мм |
|  | 3.3 | Боковой вылет крыши | 700 |  | мм |
|  | 3.4 | Кровельная панель крыши |  |  |  |
|  | 3.4.1 | Материал кровельной панели |  | Трапециевидный антикоррозийный лист |  |
|  | 3.4.2 | Толщина кровельной панели крыши | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.3 | Крепление кровли к конструкции осуществляется винтами |  |  |  |
|  | 3.4.3.1 | Диаметр головки винта | Не менее 11 и не более 15 |  | мм |
|  | 3.4.3.2 | Количество винтов | Не менее 60 и не более 80 |  | штук |
|  | 3.4.4 | Усиление кровли выполнено из 4-х равномерно распределённых напряжённых консолей, приваренных к горизонтальной несущей балке |  |  |  |
|  | 3.4.4.1 | Длина балки |  |  | мм |
|  | 3.4.4.2 | Поперечное сечение балки |  | 100х50 | мм |
|  | 3.4.4.3 | Толщина стенки балки | не менее 3 |  | мм |
|  | 3.4.5 | На задней части кровли предусматривается водосборный лоток |  |  |  |
|  | 3.4.5.1 | Материал водосборного лотка |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 3.4.5.2 | Толщина водосборного лотка | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.6 | Цвет верхней поверхности кровли ral |  | 7016 |  |
|  | 3.5 | Профиль крыши |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Тип профиля крыши |  | Алюминиевый профиль 175 х 25 с синусоидальным гофром со скруглениями | мм |
|  | 3.5.2 | Поверхность профиля крыши |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 3.5.3 | Цвет профиля крыши |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 4 | Стойка с наименованием остановочного павильона состоит из электросварных прямоугольных труб |  |  |  |
|  | 4.1 | Сечение трубы | 100 х 50 |  | мм |
|  | 4.2 | Толщина стенки трубы | не менее 5 |  | мм |
|  | 4.3 | Облицовка |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 4.4 | Длина стеклоэмалевой панели | 2150 |  | мм |
|  | 5 | Потолок |  |  |  |
|  | 5.1 | Потолочная подсистема |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 5.1.2 | Цвет ral |  | 7016 |  |
|  | 5.1.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 35 | % |
|  | 5.2 | Потолочные панели |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Материал | Не менее 2 и не более 5 | Алюмокомпозитный материал |  |
|  | 5.2.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 5.2.3 | Покрытие |  | ППП, Матовое |  |
|  | 5.3 | Встроенное освещение |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Материал |  | LK50 |  |
|  | 5.3.2 | Цвет обрамления ral |  | 9016 |  |
|  | 6 | Стеклянные стенки |  |  |  |
|  | 6.1 | Материал |  | Закалённый полупросветленный триплекс |  |
|  | 6.2 | Толщина стенок | Не менее 10 и не более 14 |  | мм |
|  | 6.3 | Высота стенок | 2400 |  | мм |
|  | 6.4 | Стеклянные боковые панели |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Боковая левая панель | 1475 |  | мм |
|  | 6.4.2 | Боковая правая панель | 740 |  | мм |
|  | 6.5 | Стеклянные задние стенки | 1475 |  | мм |
|  | 6.5.1 | Количество | 3 |  | шт. |
|  | 6.6 | Допустимые отклонения по плоскости | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.7 | Предельные отклонения по длине и ширине стекла | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.8 | Цвет стекла |  | прозрачный |  |
|  | 6.9 | В нижней части стекло установлено в замыкающий профиль. Расстояние до земли от замыкающего профиля | Не менее 125 |  | мм |
|  | 6.10 | Облицовка торцев боковых панелей |  |  |  |
|  | 6.10.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.10.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.11 | Опорный кронштейн |  |  |  |
|  | 6.11.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.11.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.12 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 6.12.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.12.2 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 7 | Рекламная конструкция |  |  |  |
|  | 7.1 | Ширина | 1355 |  | мм |
|  | 7.2 | Высота | 1900 |  | мм |
|  | 7.3 | Радиус скругления | 90 |  |  |
|  | 7.4 | Рекламное поле | 1200 х 1800 |  |  |
|  | 7.4.1 | Материал |  | Оптически прозрачное (осветленное) стекло |  |
|  | 7.4.2 | Толщина | Не менее 5 не более 8 |  | мм |
|  | 7.4.3 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной | Не более 90 по ширине и не более 65 по высоте |  | мм |
|  | 7.5 | Профиль по периметру |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Материал |  | Алюминиевый профиль с полусинусоидальным гофром |  |
|  | 7.5.2 | Цвет ral |  | Аналогичный бронза RAL 1035 |  |
|  | 7.5.3 | Покрытие |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 7.6 | Петли |  |  |  |
|  | 7.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 7.6.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 7.7 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 7.7.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 7.7.3 | Фактура |  | Скрытый антивандальный крепёж |  |
|  | 7.8 | Подсветка |  | 6500 | К |
|  | 7.8.1 | Материал |  | Светодиодная |  |
|  | 7.9 | Графика |  |  |  |
|  | 7.9.1 | Материал |  | Плёнка |  |
|  | 7.9.2 | Качество печати | Не менее 1440 |  | dpi |
|  | 8 | Остановочный флаг на крыше |  |  |  |
|  | 8.1 | Ширина | 470 |  |  |
|  | 8.2 | Высота | 930 |  | мм |
|  | 8.3 | Радиус скругления | 60 |  | мм |
|  | 8.4 | Информационная панель | 460 х 920 |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал |  | Акриловое стекло |  |
|  | 8.4.2 | Толщина | 4 |  | мм |
|  | 8.2 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Ширина профиля |  | 100 | мм |
|  | 8.2.2 | Материал |  | Алюминий |  |
|  | 8.2.3 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 8.3 | Освещение |  |  |  |
|  | 8.3.1 | Материал |  | СД Линейное |  |
|  | 8.3..2 | Цвет освещения |  | 6500 | К |
|  | 8.4 | Крепление основания |  |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал | Алюминий или нержавеющая сталь |  |  |
|  | 8.4.2 | Покрытие | 150-180 grit |  |  |
|  | 9 | Облицовка стойки |  |  |  |
|  | 9.1 | Облицовка основания |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Высота |  | 500 | мм |
|  | 9.1.2 | Ширина |  | 464 | мм |
|  | 9.1.3 | Толщина |  | 100 | мм |
|  | 9.1.4 | Материал | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | 9.1.5 | Цвет основания ral |  | 9005 |  |
|  | 9.1.6 | Покрытие основания |  | Гладкий, Матовый |  |
|  | 9.2 | Лицевая облицовка |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Высота |  | 2150 | мм |
|  | 9.2.2 | Ширина |  | 460 | мм |
|  | 9.2.3 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.2.4.1 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 9.2.4.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 60 | % |
|  | 9.3 | Внутренняя облицовка |  |  |  |
|  | 9.3.1.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.1.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.1.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 9.3.2 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.3.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.2.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 10 | Навигационные элементы |  |  |  |
|  | 10.1 | Высота | 1600 |  | мм |
|  | 10.2 | Ширина | 1200 |  | мм |
|  | 10.3 | Информационная панель с картами |  |  |  |
|  | 10.3.1 | Лицевая панель |  |  |  |
|  | 10.3.2 | Материал |  | Оптически прозрачное (осветленное) стекло |  |
|  | 10.3.3 | Толщина | Не менее 5 и не более 8 |  | мм |
|  | 10.3.4 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной | Не более 65 |  | мм |
|  | 10.4 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 10.4.1 | Материал |  | Алюминиевый профиль 75 х 25 с полусинусоидальным гофром |  |
|  | 10.4.2 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 10.4.3 | Покрытие |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 10.4.4 | Радиус скругления углов | 90 |  | мм |
|  | 10.5 | Петли |  |  |  |
|  | 10.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.5.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.6 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 10.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.7 | Подсветка |  |  |  |
|  | 10.7.1 | Материал |  | СД |  |
|  | 10.7.2 | Цвет |  | 6500 | К |
|  | 10.7.3 | Покрытие |  | Скрытый антивандальный крепёж |  |
|  | 10.8 | Графика |  |  |  |
|  | 10.8.1 | Материал |  | Плёнка |  |
|  | 10.8.2 | Качество печати | Не менее 1440 |  | dpi |
|  | 11 | Скамья |  |  |  |
|  | 11.1 | Длина скамьи |  | 2950 | мм |
|  | 11.2 | Высота расположения посадочных мест | 450-500 |  | мм |
|  | 11.3 | Толщина скамьи |  | 90 | мм |
|  | 11.4 | Сидения |  |  |  |
|  | 11.4.1 | Ширина сидения |  | 365 | мм |
|  | 11.4.2 | Материал сидений |  | Древесно-полимерного композита, пригодного для уличного использования |  |
|  | 11.4.3 | Цвет |  | Венге |  |
|  | 11.4.4 | Количество сидений | Не менее 5 |  | шт |
|  | 11.5 | Делители скамьи |  |  |  |
|  | 11.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.5.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 11.6 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 11.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 12 | Урна |  |  |  |
|  | 12.1 | Габариты |  |  |  |
|  | 12.1.1 | Высота | Не менее 820 и не более 830 |  | мм |
|  | 12.1.2 | Ширина | Не менее 640 и не более 660 |  | мм |
|  | 12.1.3 | Толщина | Не менее 330 и не более 340 |  | мм |
|  | 12.2 | Профиль |  |  |  |
|  | 12.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.2.2 | Цвет |  | RAL 1035 |  |
|  | 12.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 12.3 | Петли |  |  |  |
|  | 12.3.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.3.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 12.3.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 12.4 | Съёмный вкладыш |  |  |  |
|  | 12.4.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 12.4.2 | Цвет |  | Гальванический цвет |  |
|  | 12.4.3 | Покрытие |  | Гладкое |  |
|  | 12.5 | Основание |  |  |  |
|  | 12.5.1 | Материал |  | Стеклопластик |  |
|  | 12.5.2 | Цвет ral |  | 9005 в массе |  |
|  | 12.6 | Крепления |  |  |  |
|  | 12.6.1 | Материал |  |  |  |
|  | 12.6.2 | Тип крепления |  | Скрытый антивандальный |  |
|  | 13 | Толщина порошкового покрытия | Не менее 50 и не более 200 |  | мкм |
|  | 14 | Установка павильона |  |  |  |
|  | 14.1 | Количество опорных узлов |  | 4 | шт |
|  | 14.2 | Величина заглубления | Не менее 150 и не более 350 |  | мм |

| Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика товара) | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показателя эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тип павильона – 5.1 «Стандарт Сдвоенный̆» |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Габаритные размеры: |  |  |  |
|  | 1.1. | Ширина павильона | 12090 |  | мм |
|  | 1.2. | Высота павильона | 2895 |  | мм |
|  | 1.3. | Глубина павильона | 2200 |  | мм |
|  | 2 | Узлы соединения профилей опор и основания |  |  |  |
|  | 2.1 | Тип материал |  | Фланец |  |
|  | 2.2 | Суммарная толщина профиля | не менее 6 и не более 25 |  | мм |
|  | 2.3 | Крепление должно осуществляться болтами и шайбами в количестве | не менее 4 и не более 8 | DIN EN ISO 4014 ГОСТ11371-78 | шт |
|  | 3 | Крыша павильона: |  |  |  |
|  | 3.1 | Длина | 12090 |  | мм |
|  | 3.2 | Ширина | 2200 |  | мм |
|  | 3.3 | Боковой вылет крыши | 700 |  | мм |
|  | 3.4 | Кровельная панель крыши |  |  |  |
|  | 3.4.1 | Материал кровельной панели |  | Трапециевидный антикоррозийный лист |  |
|  | 3.4.2 | Толщина кровельной панели крыши | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.3 | Крепление кровли к конструкции осуществляется винтами |  |  |  |
|  | 3.4.3.1 | Диаметр головки винта | Не менее 11 и не более 15 |  | мм |
|  | 3.4.3.2 | Количество винтов | Не менее 60 и не более 80 |  | штук |
|  | 3.4.4 | Усиление кровли выполнено из 4-х равномерно распределённых напряжённых консолей, приваренных к горизонтальной несущей балке |  |  |  |
|  | 3.4.4.1 | Длина балки |  |  | мм |
|  | 3.4.4.2 | Поперечное сечение балки |  | 100х50 | мм |
|  | 3.4.4.3 | Толщина стенки балки | не менее 3 |  | мм |
|  | 3.4.5 | На задней части кровли предусматривается водосборный лоток |  |  |  |
|  | 3.4.5.1 | Материал водосборного лотка |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 3.4.5.2 | Толщина водосборного лотка | не менее 0,75 и не более 1,5 |  | мм |
|  | 3.4.6 | Цвет верхней поверхности кровли ral |  | 7016 |  |
|  | 3.5 | Профиль крыши |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Тип профиля крыши |  | Алюминиевый профиль 175 х 25 с синусоидальным гофром со скруглениями | мм |
|  | 3.5.2 | Поверхность профиля крыши |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 3.5.3 | Цвет профиля крыши |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 4 | Стойка с наименованием остановочного павильона состоит из электросварных прямоугольных труб |  |  |  |
|  | 4.1 | Сечение трубы | 100 х 50 |  | мм |
|  | 4.2 | Толщина стенки трубы | не менее 5 |  | мм |
|  | 4.3 | Облицовка |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 4.4 | Длина стеклоэмалевой панели | 2150 |  | мм |
|  | 5 | Потолок |  |  |  |
|  | 5.1 | Потолочная подсистема |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 5.1.2 | Цвет ral |  | 7016 |  |
|  | 5.1.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 35 | % |
|  | 5.2 | Потолочные панели |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Материал | Не менее 2 и не более 5 | Алюмокомпозитный материал |  |
|  | 5.2.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 5.2.3 | Покрытие |  | ППП, Матовое |  |
|  | 5.3 | Встроенное освещение |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Материал |  | LK50 |  |
|  | 5.3.2 | Цвет обрамления ral |  | 9016 |  |
|  | 6 | Стеклянные стенки |  |  |  |
|  | 6.1 | Материал |  | Закалённый полупросветленный триплекс |  |
|  | 6.2 | Толщина стенок | Не менее 10 и не более 14 |  | мм |
|  | 6.3 | Высота стенок | 2400 |  | мм |
|  | 6.4 | Стеклянные боковые панели |  |  |  |
|  | 6.4.1 | Боковая левая панель | 1475 |  | мм |
|  | 6.4.2 | Боковая правая панель | 740 |  | мм |
|  | 6.5 | Стеклянные задние стенки | 1475 |  | мм |
|  | 6.5.1 | Количество | 6 |  | шт. |
|  | 6.6 | Допустимые отклонения по плоскости | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.7 | Предельные отклонения по длине и ширине стекла | По ГОСТ 30826-2014 |  |  |
|  | 6.8 | Цвет стекла |  | прозрачный |  |
|  | 6.9 | В нижней части стекло установлено в замыкающий профиль. Расстояние до земли от замыкающего профиля | Не менее 125 |  | мм |
|  | 6.10 | Облицовка торцев боковых панелей |  |  |  |
|  | 6.10.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.10.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.11 | Опорный кронштейн |  |  |  |
|  | 6.11.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.11.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 6.12 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 6.12.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 6.12.2 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 7 | Рекламная конструкция |  |  |  |
|  | 7.1 | Ширина | 1355 |  | мм |
|  | 7.2 | Высота | 1900 |  | мм |
|  | 7.3 | Радиус скругления | 90 |  |  |
|  | 7.4 | Рекламное поле | 1200 х 1800 |  |  |
|  | 7.4.1 | Материал |  | Оптически прозрачное (осветленное) стекло |  |
|  | 7.4.2 | Толщина | Не менее 5 не более 8 |  | мм |
|  | 7.4.3 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной | Не более 90 по ширине и не более 65 по высоте |  | мм |
|  | 7.5 | Профиль по периметру |  |  |  |
|  | 7.5.1 | Материал |  | Алюминиевый профиль с полусинусоидальным гофром |  |
|  | 7.5.2 | Цвет ral |  | Аналогичный бронза RAL 1035 |  |
|  | 7.5.3 | Покрытие |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 7.6 | Петли |  |  |  |
|  | 7.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 7.6.2 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 7.7 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 7.7.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 7.7.3 | Фактура |  | Скрытый антивандальный крепёж |  |
|  | 7.8 | Подсветка |  | 6500 | К |
|  | 7.8.1 | Материал |  | Светодиодная |  |
|  | 7.9 | Графика |  |  |  |
|  | 7.9.1 | Материал |  | Плёнка |  |
|  | 7.9.2 | Качество печати | Не менее 1440 |  | dpi |
|  | 8 | Остановочный флаг на крыше |  |  |  |
|  | 8.1 | Ширина | 470 |  |  |
|  | 8.2 | Высота | 930 |  | мм |
|  | 8.3 | Радиус скругления | 60 |  | мм |
|  | 8.4 | Информационная панель | 460 х 920 |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал |  | Акриловое стекло |  |
|  | 8.4.2 | Толщина | 4 |  | мм |
|  | 8.2 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 8.2.1 | Ширина профиля |  | 100 | мм |
|  | 8.2.2 | Материал |  | Алюминий |  |
|  | 8.2.3 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 8.3 | Освещение |  |  |  |
|  | 8.3.1 | Материал |  | СД Линейное |  |
|  | 8.3..2 | Цвет освещения |  | 6500 | К |
|  | 8.4 | Крепление основания |  |  |  |
|  | 8.4.1 | Материал | Алюминий или нержавеющая сталь |  |  |
|  | 8.4.2 | Покрытие | 150-180 grit |  |  |
|  | 9 | Облицовка стойки |  |  |  |
|  | 9.1 | Облицовка основания |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Высота |  | 500 | мм |
|  | 9.1.2 | Ширина |  | 464 | мм |
|  | 9.1.3 | Толщина |  | 100 | мм |
|  | 9.1.4 | Материал | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | 9.1.5 | Цвет основания ral |  | 9005 |  |
|  | 9.1.6 | Покрытие основания |  | Гладкий, Матовый |  |
|  | 9.2 | Лицевая облицовка |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Высота |  | 2150 | мм |
|  | 9.2.2 | Ширина |  | 460 | мм |
|  | 9.2.3 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.2.4.1 | Материал |  | Стекловидная эмаль |  |
|  | 9.2.4.2 | Цвет ral |  | 9016 |  |
|  | 9.2.4.3 | Покрытие |  | ППП, Глянец 60 | % |
|  | 9.3 | Внутренняя облицовка |  |  |  |
|  | 9.3.1.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.1.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.1.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 9.3.2 | Отделка и комплектующие |  |  |  |
|  | 9.3.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 9.3.2.2 | Цвет ral |  |  |  |
|  | 9.3.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 10 | Навигационные элементы |  |  |  |
|  | 10.1 | Высота | 1600 |  | мм |
|  | 10.2 | Ширина | 1200 |  | мм |
|  | 10.3 | Информационная панель с картами |  |  |  |
|  | 10.3.1 | Лицевая панель |  |  |  |
|  | 10.3.2 | Материал |  | Оптически прозрачное (осветленное) стекло |  |
|  | 10.3.3 | Толщина | Не менее 5 и не более 8 |  | мм |
|  | 10.3.4 | По контуру с внутренней стороны нанесена белая не световая полоса, шириной | Не более 65 |  | мм |
|  | 10.4 | Обрамляющий профиль |  |  |  |
|  | 10.4.1 | Материал |  | Алюминиевый профиль 75 х 25 с полусинусоидальным гофром |  |
|  | 10.4.2 | Цвет |  | бронза RAL 1035 |  |
|  | 10.4.3 | Покрытие |  | Гладкая коррозионно-стойкая анодированная |  |
|  | 10.4.4 | Радиус скругления углов | 90 |  | мм |
|  | 10.5 | Петли |  |  |  |
|  | 10.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.5.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.6 | Видимые крепления |  |  |  |
|  | 10.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 10.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 10.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовый |  |
|  | 10.7 | Подсветка |  |  |  |
|  | 10.7.1 | Материал |  | СД |  |
|  | 10.7.2 | Цвет |  | 6500 | К |
|  | 10.7.3 | Покрытие |  | Скрытый антивандальный крепёж |  |
|  | 10.8 | Графика |  |  |  |
|  | 10.8.1 | Материал |  | Плёнка |  |
|  | 10.8.2 | Качество печати | Не менее 1440 |  | dpi |
|  | 11 | Скамья |  |  |  |
|  | 11.1 | Длина скамьи |  | Две скамьи по 2950 | мм |
|  | 11.2 | Высота расположения посадочных мест | 450-500 |  | мм |
|  | 11.3 | Толщина скамьи |  | 90 | мм |
|  | 11.4 | Сидения |  |  |  |
|  | 11.4.1 | Ширина сидения |  | 365 | мм |
|  | 11.4.2 | Материал сидений |  | Древесно-полимерного композита, пригодного для уличного использования |  |
|  | 11.4.3 | Цвет |  | Венге |  |
|  | 11.4.4 | Количество сидений | Не менее 10 |  | шт |
|  | 11.5 | Делители скамьи |  |  |  |
|  | 11.5.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.5.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.5.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 11.6 | Опорные ножки |  |  |  |
|  | 11.6.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 11.6.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 11.6.3 | Покрытие |  | 240 Матовое |  |
|  | 12 | Урна |  |  |  |
|  | 12.1 | Габариты |  |  |  |
|  | 12.1.1 | Высота | Не менее 820 и не более 830 |  | мм |
|  | 12.1.2 | Ширина | Не менее 640 и не более 660 |  | мм |
|  | 12.1.3 | Толщина | Не менее 330 и не более 340 |  | мм |
|  | 12.2 | Профиль |  |  |  |
|  | 12.2.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.2.2 | Цвет |  | RAL 1035 |  |
|  | 12.2.3 | Покрытие |  |  |  |
|  | 12.3 | Петли |  |  |  |
|  | 12.3.1 | Материал |  | Нержавеющая сталь AISI316 |  |
|  | 12.3.2 | Цвет |  | Натуральный |  |
|  | 12.3.3 | Покрытие | 180-320 grit |  |  |
|  | 12.4 | Съёмный вкладыш |  |  |  |
|  | 12.4.1 | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |
|  | 12.4.2 | Цвет |  | Гальванический цвет |  |
|  | 12.4.3 | Покрытие |  | Гладкое |  |
|  | 12.5 | Основание |  |  |  |
|  | 12.5.1 | Материал |  | Стеклопластик |  |
|  | 12.5.2 | Цвет ral |  | 9005 в массе |  |
|  | 12.6 | Крепления |  |  |  |
|  | 12.6.1 | Материал |  |  |  |
|  | 12.6.2 | Тип крепления |  | Скрытый антивандальный |  |
|  | 13 | Толщина порошкового покрытия | Не менее 50 и не более 200 |  | мкм |
|  | 14 | Установка павильона |  |  |  |
|  | 14.1 | Количество опорных узлов |  | 4 | шт |
|  | 14.2 | Величина заглубления | Не менее 150 и не более 350 |  | мм |