Корректировки.

- Откорректировать проект по новой планировке (исключение некоторых помещений)

- Применить шкафы совместимые с версией АРМ «Эфес 6.0»

- Проложить линию связи от АБК до диспетчерской

- Добавить в текстовую часть информацию про выход сигнала «Пожар» при срабатывании 2х извещателей.

- Дополнить проект схемами соединений и электрической принципиальной

- Предусмотреть пуск насоса пенного тушения с насосной станции.

- Предусмотреть отключение вениляции и инженерного оборудования