**Техническое задание**

на выполнение проектных работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения на территории мкр-на Радужный от ул. Славянская до ул. Ясная в с. Маячное, Красноярского района, Астраханской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Наименование заказчика и его адрес. | Отдел капитального строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Красноярский район»  РФ, 416150 Астраханская область, Красноярский район, село Красный Яр, ул. Советская, 1. | | |
| 2.Наименование проектной организации. | По результатам аукциона. | | |
| 3.Наименование подрядной организации. | По результатам аукциона. | | |
| 4.Основание для проектирования. | Наличие финансирования | | |
| 5. Вид строительства. | Новое строительство. | | |
| 7.Условия проектирования и строительства. | Проектом предусмотреть на участке комплексной застройки в с. Маячное строительство сетей водоснабжения жилого массива, в целях пожарной безопасности предусмотреть установку пожарных гидрантов, устройство колодцев для обслуживания запорной арматуры (согласовать с Заказчиком). Осуществить закольцовку существующих сетей.  Ориентировочная протяженность трассы водопровода - 4000 м. Уточнить проектом.  Диаметры водопроводов определить проектом. | | |
| 8.Основные технико-экономические показатели. | Основные технико-экономические показатели и сметную стоимость строительства, в текущем уровне цен, определить проектом. | | |
| 9.Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям. | Объёмно-планировочные решения принять в соответствии с техническими и функциональными требованиями, актами выбора трасс и площадок, техническими условиями на подключение. | | |
| 10.Объём проектирования. | Проект разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. | | |
| 11.Прочие условия. | - Ген. проектировщик оплачивает, производит и готовит проект планировки территории и проект межевания территории по объекту.  - Государственную экспертизу проекта и согласования в надзорных органах проводит, сопровождает и согласовывает Ген. проектировщик. Оплачивает Заказчик;  - Ген. проектировщик согласовывает трассу проектируемого водопровода и его пересечения с инженерными коммуникациями во всех необходимых эксплуатирующих организациях с отметкой и подписью ответственного исполнителя. | | |
| 12.Источники финансирования. | Бюджет МО «Красноярский район» | | |
| 13.Сроки разработки проекта. | 01 октября 2021 г. с момента подписания муниципального контракта (с учетом получения положительного заключения госэкспертизы). | | |
| 14.Сроки строительства. | 2021-2022 года. | | |
| 15.Требования к качеству, конкурентоспособности рабочего проекта. | Рабочий проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих стандартов, норм и правил строительства, с применением нового надёжного и высокоэффективного оборудования, прогрессивных материалов, с использованием новых технологий строительства, способствующий снижению трудоёмкости строительства и повышению экологической и промышленной безопасности при эксплуатации. | | |
| 16.Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствии с ИД Т, выданными Главным управлением МЧС России по Астраханской области. | | |
| 17.Количество передаваемых экземпляров. | Проектные материалы представляются на бумажном носителе в 4 экз. и в электронном виде на CD-диске. | | |
| 18. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Заказчик предоставляет следующие исходные данные до начала осуществления проектных работ:  - ТУ на подключение к газораспределительной сети объекта газификации;  - Комплекс инженерных изысканий (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические). | | |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Начальник отдела**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **А.Р. Урумбаев**  **(подпись)**  **М.П.** | | **ПОДРЯДЧИК:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Ковалев**  **(подпись)**  **М.П.** |  |