Выполнить Локальные сметы конъюнктурный анализ на разделы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИОС4.1 |  |  |
|  | Отопление, вентиляция кондиционирование пристроя | По проекту |
|  | Автоматизация ОВ | По проекту |
|  | Пусконаладка Вентиляции | По ведомости работ |
|  | Пусконаладка АОВ | По ведомости работ |
| ИОС4.2 |  |  |
|  | Тепломеханические решения ИТП | По проекту |
|  | Автоматизация ИТП (АТМ) | По проекту |
|  | Пусконаладка АТМ | По ведомости работ |
| ИОС4.4 |  |  |
|  | Холодоснабжение пристроя | По проекту |
|  | Автоматизация ХС1 | По проекту |
|  | Пусконаладка АХС1 | По ведомости работ |
| ИОС4.5 |  |  |
|  | Холодоснабжение корпуса 93 | По проекту |
|  | Автоматизация ХС2 | По проекту |
|  | Пусконаладка АХС2 | По ведомости работ |
| ИОС4. |  |  |
|  | Отопление, вентиляция кондиционирование чиллерной | По проекту |
|  | Пусконаладка Вентиляции | По ведомости работ |

Сметную стоимость объекта определить в двух уровнях цен (базовом и текущем) с применением сметной нормативной базы ФЕР 2020 с дополнениями и изменениями, с применением сборников ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ 1-5 частей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26.12.2019г. №876/пр. включенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

Пересчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен выполнить базисно-индексным методом применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, оборудования, рекомендованных письмами Минстроя России на момент выдачи документации для проверки в государственную экспертизу.

Сметную стоимость строительных материалов и конструкций, данные которых по базовой стоимости 2001 г. отсутствуют в сборниках сметных цен на строительные материалы и конструкции (ФССЦ-2001), принимать с соответствующим индексом на СМР (наличие документов, обосновывающих цену материалов, предоставить с учетом мониторинга цен).