СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

| №№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Восстановление и закрепление трассы: категория сложности 1 | км | 1,256 |
| Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного грунта бульдозером на толщину 20 см с автовозкой и перемещением до 1 км в отвал | м²/м³ | 6150/1230 |
| 2 | Устройство выемки в грунтах II группы бульдозером с перемещением на расстояние до 100м на устройство нижних слоев насыпи | м³ | 2990,0 |
| 3 | Уплотнение подошвы насыпи Н=30 см прицепными катками на пневмошинах весом 25 тн за 4 прохода | м² | 6150,0 |
| 4 | Устройство насыпи из привозного дренирующего грунта (песчано-гравийная смесь с коэффициентом фильтрации при максимальном уплотнении не менее 0,5 м/сут) | м³ | 1576,0 |
| 5 | Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмошинах весом 25 тн при 10 проходах по одному следу | м³ | 1576,0 |
| 6 | Обратная надвижка растительного грунта бульдозером с перемещением автовозкой до 1 км из отвала | м³ | 1230,0 |
| 7 | Планировка верха земляного полотна механизированным способом | м² | 10131,0 |
| 8 | Планировка откосов земляного полотна механизированным способом | м² | 4020,0 |
| 9 | Укрепление откосов земляного полотна засевом семенами трав (семена трав (27 кг на 1000 м²)) | м²/кг | 4020/109 |
|  | 2.1. Укрепительные работы |  |  |
|  | 2.1.1. Укрепление кюветов засевом трав |  |  |
| 1 | Нарезка продольных водоотводных кюветов экскаватором емкостью ковша 0,25 м³ с перемещением в отвал | м³ | 14,0 |
| 2 | Планировка откосов кювета вручную | м² | 104,8 |
| 3 | Укрепление кюветов засевом семенами трав (семена трав из расчета 27 кг на 1000 м²) | м²/кг | 104,8/2,8 |
|  | 2.1.2. Укрепление кюветов щебневанием |  |  |
| 1 | Нарезка продольных водоотводных кюветов экскаватором емкостью ковша 0,25 м³ с перемещением в отвал | м³ | 9,0 |
| 2 | Планировка откосов кювета вручную | м² | 69,1 |
| 3 | Укрепление кюветов щебнем М400 фр. 20-40, толщиной 10см | м² | 69,1 |
|  | 2.1.3. Укрепление кюветов асфальтобетоном |  |  |
| 1 | Нарезка продольных водоотводных кюветов экскаватором емкостью ковша 0,25 м³ с перемещением в отвал | м³ | 32,0 |
| 2 | Планировка откосов кювета вручную | м² | 249,4 |
| 3 | Устройство основания из щебня М400 фр. 20-40, толщиной 8см | м² | 249,4 |
| 4 | Устройство укрепления из асфальтобетона мелкозернистого песчаного тип Д марки III по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5см | м² | 249,4 |
| Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |
| 1 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25м, ГОСТ 23735-2014 | м³ | 1998 |
| 2 | Устройство основания из щебня не менее М1000 фр. 40-70мм укладываемого по способу заклинки толщиной 0,15м с заклинкой щебнем М1000 фр. 10-20 (расходом 15м³ на 1000м²), ГОСТ 8267-93 | м² | 6939,5 |
| 3 | Розлив битума из расчета 0,7тн на 1000м², ГОСТ 52128-2003 | м²/тн | 6516/4,56 |
| 4 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона пористого крупнозерснистого из щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013 | м² | 6516,0 |
| 5 | Розлив битума из расчета 0,3 тн на 1000м², ГОСТ 52128-2003 | м²/тн | 6516/2 |
| 6 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона плотного мелкозернистого из щебеночной смеси тип Б марки II толщиной 0,05м на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013 | м² | 6516,0 |
|  | 3.1. Укрепление обочин |  |  |
| 1 | Планировка обочин механизированным способом | м2 | 1206 |
| 2 | Укрепление обочин засевом семенами трав (семена трав из расчета 27 кг на 1000 м²) | м²/кг | 1206/32,6 |
| 4. Водоотводные устройства и сброс воды с проезжей части |  |  |  |
|  | 4.1. Устройство железобетонного лотка |  |  |
|  | Бетонные водоотводные лотки серии BetoMax Max СТО 72566411-1.03-2016 |  |  |
| 1 | STANDARTPARK арт. 4540 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.23-Б бетонный, длиной 1000мм, высотой 235мм | шт/кг | 751 / 82,5 |
| 2 | STANDARTPARK арт. 4550 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.28-Б бетонный, длиной 1000мм, высотой 285мм | шт/кг | 200 / 92,7 |
| 3 | STANDARTPARK арт. 4500 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б бетонный, длиной 1000мм, высотой 335мм | шт/кг | 510 / 102,5 |
| 4 | STANDARTPARK арт. 4560/10-10 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный, длиной 1000мм, высотой 385мм | шт/кг | 400 / 112,11 |
| 5 | STANDARTPARK арт. 4560 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.43-Б бетонный, длиной 1000мм, высотой 435мм | шт/кг | 431 / 121,75 |
| 6 | STANDARTPARK арт. 4500/20 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 235-240мм | шт/кг | 2 / 82 |
| 7 | STANDARTPARK арт. 4500/19 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 240-245мм | шт/кг | 2 / 83 |
| 8 | STANDARTPARK арт. 4500/18 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 245-250мм | шт/кг | 2 / 84,1 |
| 9 | STANDARTPARK арт. 4500/17 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 250-255мм | шт/кг | 2 / 85,1 |
| 10 | STANDARTPARK арт. 4500/16 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 255-260мм | шт/кг | 2 / 86,1 |
| 11 | STANDARTPARK арт. 4500/15 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 260-265мм | шт/кг | 2 / 87,1 |
| 12 | STANDARTPARK арт. 4500/14 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 265-270мм | шт/кг | 2 / 88,1 |
| 13 | STANDARTPARK арт. 4500/13 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 270-275мм | шт/кг | 2 / 89,2 |
| 14 | STANDARTPARK арт. 4500/12 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 275-280мм | шт/кг | 2 / 90,2 |
| 15 | STANDARTPARK арт. 4500/11 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 280-285мм | шт/кг | 2 / 91,2 |
| 16 | STANDARTPARK арт. 4500/10 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 285-290мм | шт/кг | 2 / 92,3 |
| 17 | STANDARTPARK арт. 4500/09 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 290-295мм | шт/кг | 2 / 93,4 |
| 18 | STANDARTPARK арт. 4500/08 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 295-300мм | шт/кг | 2 / 94,5 |
| 19 | STANDARTPARK арт. 4500/07 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 300-305мм | шт/кг | 2 / 95,6 |
| 20 | STANDARTPARK арт. 4500/06 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 305-310мм | шт/кг | 2 / 96,6 |
| 21 | STANDARTPARK арт. 4500/05 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 310-315мм | шт/кг | 2 / 97,7 |
| 22 | STANDARTPARK арт. 4500/04 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 315-320мм | шт/кг | 2 / 98,8 |
| 23 | STANDARTPARK арт. 4500/03 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 320-325мм | шт/кг | 2 / 99,9 |
| 24 | STANDARTPARK арт. 4500/02 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 325-330мм | шт/кг | 2 / 101 |
| 25 | STANDARTPARK арт. 4500/01 Лоток BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 бетонный с уклоном, длиной 1000мм, высотой 330-335мм | шт/кг | 2 / 102 |
| 26 | STANDARTPARK арт. 4580/1 Пескоуловитель секц. BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В бетонный верхняя часть длиной500, высотой 600мм | шт/кг | 2 / 72,7 |
| 27 | STANDARTPARK арт. 4580/2 Пескоуловитель секц. BetoMax ПУС-20.29.60-Б-С бетонный средняя часть длиной500, высотой 600мм | шт/кг | 2 / 82,18 |
| 28 | STANDARTPARK арт. 4580/3 Пескоуловитель секц. BetoMax ПУС-20.29.60-Б-Н бетонный нижняя часть длиной500, высотой 600мм | шт/кг | 2 / 92,68 |
| 29 | STANDARTPARK арт. 6159 Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС стальная оцинкованная LxB=395x180, высотой 260мм | шт/кг | 2 / 2,82 |
| 30 | STANDARTPARK арт. 61548 Переходник ПР-ПУ-20.29.60-Б-ОС стальной оцинкованный, высотой 572мм | шт/кг | 2 / 1,48 |
| 31 | STANDARTPARK арт. 6151-4Б Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС стальная оцинкованная, высотой 202мм | шт/кг | 4 / 0,64 |
|  | Водоприемные решетки серии Max СТО 99077373-1.04-2011 |  |  |
| 32 | STANDARTPARK арт. 25305 Решетка водоприемная РВ-20.27.50-ВЧ щелевая чугунная E600, длиной 500мм |  | 4666 / 10,38 |
| 33 | STANDARTPARK арт. Б-12.40 Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 |  | 18664 / 0,05 |
| 34 | STANDARTPARK арт. Г-12/DIN 557 Гайка М12 DIN 557 квадрат |  | 18664 / 0,019 |
|  | Герметик для монтажа системы поверхностного водоотвода |  |  |
| 35 | STANDARTPARK арт. 335145 Герметик Standartpark (На торцевой шов), 600 мл |  | 253 / 0,72 |
|  | 4.2. Устройство сброса поверхностного стока из пескоуловителя |  |  |
| 1 | Устройство подготовки из щебня М600 фр. 20-40мм толщиной 0,15м, ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,680 |
| 2 | Установка трубы типа "Корсис" DN/OD 315/271 с кольцевой жесткостью SN8 | п.м. | 10,000 |
| 3 | Установка лотка водосточного ЛВК ВМ Plus 400 №15/0 без внутреннего уклона для обоймы | шт | 2 |
| 4 | Заполнение пустот бетоном В20 F300 W6 | м3 | 0,09 |
|  | 4.1. Устройство бетонных лотков по откосу земляного полотна |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в грунтах II группы | м3 | 0,3 |
| 2 | Устройство подготовки из щебня М600 фр. 20-40мм толщиной 0,10м, ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,1 |
| 3 | Установка сборных ж.б. телескопических лотков Б-6 (серия 3.503.1-66) | шт/м3 | 4 / 2 |
|  | 4.2. Устройство гасителей |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в грунтах II группы | м3 | 1,45 |
| 2 | Устройство подготовки из щебня М600 фр. 20-40мм толщиной 0,10м, ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,65 |
| 3 | Укрепление гасителя монолитным бетоном В20 F300 W6 толщиной 0,10м | м3 | 0,7 |
| 4 | Установка сборных ж.б. блоков Б-5 (серия 3.503.1-66) | шт | 6 |
| 5 | Установка сборных ж.б. блоков Б-9 (серия 3.503.1-66) | шт | 1 |
| 6 | Устройство бетонного растекателя из бетона В20 F300 W6 | м3 | 0,004 |
| Глава 5. Примыкания и пересечения |  |  |  |
|  | 5.1. Устройство примыканий |  |  |
| 1 | Нарезка корыта бульдозером с перемещением грунта на обочины (грунт II группы) | м³ | 191,0 |
| 2 | Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25м, ГОСТ 23735-2014 | м³ | 159 |
| 3 | Устройство основания из щебня не менее М1000 фр. 40-70мм укладываемого по способу заклинки толщиной 0,15м с заклинкой щебнем М1000 фр. 10-20 (расходом 15м³ на 1000м²), ГОСТ 8267-93 | м² | 530,9 |
| 4 | Розлив битума из расчета 0,7тн на 1000м², ГОСТ 52128-2003 | м²/тн | 530,9/0,37 |
| 5 | Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона пористого крупнозерснистого из щебеночной смеси марки II толщиной 0,07м на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013 | м² | 530,9 |
| 6 | Розлив битума из расчета 0,3 тн на 1000м², ГОСТ 52128-2003 | м²/тн | 530,9/0,16 |
| 7 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона плотного мелкозернистого из щебеночной смеси тип Б марки II толщиной 0,05м на битуме БНД 60/90, ГОСТ 9128-2013 | м² | 530,9 |
| 8 | Укрепление обочин засевом семенами трав (семена трав из расчета 27 кг на 1000 м²) | м²/кг | 88,6/2,4 |
| Глава 6. Обстановка и принадлежности дороги |  |  |  |
|  | 6.1. Дорожная разметка (термопластик) |  |  |
| 1 | Разметка сплошной линией шириной 0,10м (1.1) | м² | 9,3 |
| 2 | Разметка прерывистой линией при соотношении штриха и промежутка 1:3 (1.5) шириной 0,10м | м² | 26 |
| 3 | Разметка прерывистой линией при соотношении штриха и промежутка 3:1 (1.6) шириной 0,10м | м² | 11,25 |
| 4 | Разметка обозначения места пешеходного перехода 1.14.1, в том числе: |  |  |
|  | - белая полоса шириной 0,4м | м² | 67,2 |
|  | - жёлтая полоса шириной 0,6м | м² | 100,8 |
|  | 6.2. Дорожные знаки |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков и стоек длиной 3,0м, в том числе: |  |  |
|  | Знаки приоритета: |  |  |
|  | 2.1 (II типоразмер B-700мм) | шт/ст | 4 / 4 |
|  | 2.4 (II типоразмер B-900мм) | шт/ст | 5 / 5 |
|  | Знаки особых предписаний: |  |  |
|  | 5.19.1/5.19.2 (II типоразмер B-700мм) с флуоресцентной пленкой | шт/ст | 28 / 14 |
| 2 | Установка дорожных знаков и стоек длиной 4,0м, в том числе: |  |  |
|  | Знаки приоритета: |  |  |
|  | 2.1 (I типоразмер B-600мм) | шт/ст | 2 / 2 |
|  | Знаки особых предписаний: |  |  |
|  | 5.19.1/5.19.2 (II типоразмер B-700мм) с флуоресцентной пленкой | шт/ст | 4 / - |
| 3 | Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 (грунт II группы) с отвала для устройства берм под дорожные знаки | м³ | 200,0 |
| 4 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м³ | 200,0 |
| 5 | Планировка поверхности берм вручную | м² | 450,0 |
| 6 | Монтаж сборных железобетонных блоков фундамента под опоры дорожных знаков | шт/м³ | 25 / 8,8 |
| 7 | Гидроизоляция блоков фундамента битумом 2 раза | м² | 83,5 |
| 8 | Омоноличивание стоек в гнезде фундамента, бетон В20 F300 W6 | м³ | 2 |
| Глава 7. Дорожная и автотранспортная служба |  |  |  |
|  | 7.1. Тротуар |  |  |
| 1 | Нарезка корыта h=0,10м под дорожную одежду в грунтах II группы вручную с перемещением грунта на обочины | м³ | 514,6 |
| 2 | Планировка дна корыта вручную | м² | 5146 |
| 3 | Уплотнение дна корыта пневмотрамбовками | м³ | 1543,8 |
| 4 | Дорожная одежда: |  |  |
|  | - устройство основания из щебня М400 фр.20-40 мм толщиной 0,10м, ГОСТ 8267-93 | м² | 5146,0 |
|  | - розлив битумной эмульсии ЭБК-2 из из расчета 0,8 тн на 1000м², ГОСТ 52128-2003 | м²/тн | 5146/4,1 |
|  | - устройство покрытия из горячей плотной смеси типа Г, на битуме БНД 60/90, марки II, ГОСТ 9128-97 толщиной 0,05м | м² | 5146,0 |
| 5 | Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон В22,5 F300 W6 | пм | 2573,0 |
| 6 | Установка бортового камня БР 100.30.18, бетон В30 F300 W6 | пм | 2573,0 |