РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ ГРУППЕ______АС___________________________________

(указать)

ПО ОБЪЕКТУ: «Реконструкция системы водоснабжения Еланского городского поселения»

Шифр: 18-2021-ИЛО.ТХ.2 Водозабор №2

Стадия – проектная

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Разработать конструктивные решения водонапорных башен (поз.2.1, 2.2, 2шт.) с высотой ствола 21м и баком емкостью 100куб.м. (аналог ТП 901-5-22/70). Вариант с теплоизоляцией. Предусмотреть крепление трубопроводов к строительным конструкциям (сами трубопроводы учтены в разделе ТХ, диаметры и материал труб принять в соответствии с ТП). Предусмотреть лестницу для подъема к входным группам башен. Отметка верха обваловки башен 123,20; отметка 0,000 – 123,35 – пол в башне; отметка пола в подземном колодце башни – 121,25. Отметки вводов/выпусков трубопроводов принять по профилю сетей. |

Приложения:

1. Предварительный генплан.

2. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

3. ТП 901-5-22/70 на водонапорную башню.

4. 18-2021-ПЗУ – вертикальная планировка по площадке водозабора №2

Задание разработал: Гизатуллина Елена Анатольевна,  дата 01.12.2021г.

«Согласовано» ГИП: Стяжкина Ольга Евгеньевна

«Согласовано» руководитель группы:________________ /_______________/_____________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Задание получил: ________________/______________________/_______________

(Ф.И.О., подпись, дата)