|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение №\_\_ | | | | | | | | |
| к договору № | | | |  | | от | . | 2021г. |
|  | | | | | | |  | | | |  | |  |  |  |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Генеральный директор ООО «Ай-КОМ»  Н.Ю. Григорьевых | | | | | | | **СОГЛАСОВАНО:** | | | | | | | | |
| (подпись) | | | | |  | | (подпись) | | | | |  | | | |
| « |  | | » |  | 2021 г. | | « |  | » |  | | 2021 г. | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | | |
| МП | | | | |  | | МП | | | | |  | | | |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  **на корректировку рабочей документации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Наименование объекта | | | | «Капитальный ремонт столовой №51 корпус №119 филиала "Азот" "ОХК "УРАЛХИМ"  в г. Березники» | | | | | | | | | |
| 2. | | Функциональное назначение | | | | Объект непроизводственного назначения | | | | | | | | | |
| 3. | | Вид строительства | | | | Капитальный ремонт | | | | | | | | | |
| 4. | | Местоположение и границы района (участка) строительства: | | | | Пермский край, г. Березники, корпус №119 филиала "Азот" "ОХК "УРАЛХИМ" | | | | | | | | | |
| 5. | | Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность | | | |  | | | | | | | | | |
| 6. | | Проектная организация (фамилия, имя, отчество и номер телефона главного инженера проекта) | | | | ООО «Ай-КОМ», г. Чайковский,  ГИП Новоселов Андрей Владимирович  Тел. 89226436631 | | | | | | | | | |
| 7. | | Техническая характеристика проектируемого объекта | | | | Проектом предусмотрено внесение изменений в рабочую документацию на капитальный ремонт существующего здания. | | | | | | | | | |
| 8. | | Стадийность проектирования | | | | Рабочая документация | | | | | | | | | |
| 9. | | Этапы выполнения работ | | | | 2021 год | | | | | | | | | |
| 10. | | Разделы рабочей документации | | | | - Архитектурно-строительные решения;  - Электроснабжение и освещение;  - Водоснабжение и канализация;  - Отопление, вентиляция, кондиционирование;  - Слаботочные сети; | | | | | | | | | |
| 11. | | Основные требования к объему и составу рабочей документации | | | | Раздел АС  Откорректировать планы этажей и экспликации помещений в соответствии с измененным альбомом ТХ. Откорректировать фасады здания, схемы отделки, ведомости элементов отделки – в соответствии с дизайн-проектом.  Разделы ЭС, ВК, ОВ, СС, ДУ  Внести изменения соответственно откорректированного планировочного решения из разделов АС и заданий на подключение оборудования. | | | | | | | | | |
| 12. | | Требования к оформлению рабочей документации | | | | Рабочая документация разрабатывается согласно требованиям СПДС. | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | К техническому заданию прилагаются: | | | |  | | | | | | | | | |
| 1) | | Дизайн-проект | | | |  | | | | | | | | | |
| 2) | | Технологические решения | | | |  | | | | | | | | | |
| 3) | | Задания на подключение технологического оборудования ВК, ОВ, ЭС, | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Согласовано: |  |  |
| Главный инженер СЗ |  |  |
|  | (подпись) |  |