| Задание на проектирование АР водопровода и канализации |  |  |  |  | Объект |  |  |  |  | Стадия проектир. |  | Задание выдано |  | Форма № 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факел |  |  |  |  | П |  | 26.10.2021 Доп.28.11.2021 |  |  |
| От отдела |  | тх | Отделу | АР,ВК | Корпус | 76 литейный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование корпусов, цехов, отделений, профессия |  |  |  |  |  | Сангруппа работа-ющих | Количество работающих, чел. |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в сутки | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I смена |  | II смена | III смена |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мастер литейного участка |  |  |  |  |  | 1б | 1м | 1м |  | - | - |  |  |
| 2 | Плавильшик металлов и сплавов |  |  |  |  |  | 2б | 1м | 1м |  | - | - |  |  |
| 3 | Формовщик ручной формовки участв.в литье |  |  |  |  |  | 2б | 3м | 3м |  | - | - |  |  |
| 4 | Стерженщик ручной формовки |  |  |  |  |  | 1в | 1ж | 1ж |  | - | - |  |  |
| 5 | Обрубщик |  |  |  |  |  | 1б | 1м | 1м |  | - | - |  |  |
| 6 | Вспомогательный рабочий |  |  |  |  |  | 1б | 1м | 1м |  | - | - |  |  |
|  | Всего работающих |  |  |  |  |  |  | 7м+1ж=8 | 7м+1ж=8 |  | - | - |  |  |
|  | В том числе по сангруппам произв.процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1б | 3м | 3м |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1в | 1ж | 1ж |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2б | 4м | 4м |  | - | - |  |  |
|  | Примечание: 1.Для вновь устанавливаемого технологического оборудования вода не требуется. 2.АУП для участков техперевооружения не требуется. 3. В корпусе 76 имеются санитарно-бытовые помещения, расположение вне участков техперевооружения 4.Обеспечить питьевое водоснабжение работающих. 5.Для работающих сангруппы 2б (4 чел в смену) необходимо помещение охлаждения. 6.Предусмотреть-(при отсутствии) аварийное водоохлаждение печей ИСТ поз.18 с расходом ~2м3/ч давлением 3-6атм.-уточнить у заказчика наличие аварийного водоохлаждения. 7.На участках алюминиевого и магниевого литья исключить применение воды для целей пожаротушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта | Начальник отдела | Руководитель группы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сорокин | Малышев | Фоминых | Булатов |