| На проектирование Помещения хранения реагентов для блока очистных сооружений дождевых и бытовых сточных вод, располагаемое в здании блока очистных сооружений дождевых и бытовых сточных вод в осях 1-2, А-Б. Согласно СП 31.13330.2012 (п. 9.173) помещение для хранения реагентов предполагает хранение 7-суточного запаса реагентов. Содержание задания: - Для проектирования помещения для хранения реагентов (7-суточный запас реагентов) передаются данные по количеству и маркам применяемых реагентов см. приложение 1. - Рассчитать суммарную пожарную нагрузку и определить категорию помещения хранения реагентов по пожарной опасности. - Предусмотреть стеллажи для хранения реагентов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложения |  |  |  |
| - Таблица 1, 2 |  |  |  |
| - Коагулянт Аква-Аурат 30. Паспорт безопасности |  |  |  |
| - Флокулянт FLOPAM AN-934. Паспорт безопасности |  |  |  |
| - Перекись водорода 37%. Паспорт безопасности |  |  |  |
| - 052270.2-УГМ-15.1-ТХ л.1 |  |  |  |
| Задание выдали: |  |  | СОГЛАСОВАНО |
| Главный специалист |  |  | Начальник ведущего отдела |
| (подпись, дата) |  |  | (подпись, дата) |
| Разработал |  |  | Ведущий специалист по объекту |
| Задание получил: |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Начальник отдела |  |  | Главный инженер проекта |
| (подпись, дата) |  |  |  |