Проектировщик раздела ОВ, может самостоятельно произвести выбор производителя (поставщика) вентиляционного оборудования, применяемого на проекте при условии:

- Применения оборудования Российского производства;

- Опыта эксплуатации применяемого оборудования на аналогичных объектах.