Дополнительные требования к ТЗ касательно здания КПП и Бюро пропусков

необходимо включить следующие пункты:

1.Желательно КТП разместить слева от оси дороги как выезжать с территории НТЦ, а КПП и БП справа от оси дороги по ходу выезда с территории.

2. Размер здания КПП и БП :7000X4000

3. Состав помещений (комната бюро пропусков, проходная, комната охраны наружного наблюдения, комната досмотра).

4. Конструкция здания (стены - металл каркас, сэндвич-панели, крыша - односкатная из кровельной панели).

5. Предусмотреть отопление от существующей теплотрассы, запроектировать электрическое освещение,

6.Запроектировать 2турникета, систему видеонаблюдения, АПС.

