.

|  | Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
|  | Объем проектирования | Внесение изменений проектной документации: --- Архитектурные решения; -. Конструктивные и объемно-планировочные решения; -Технологические решения; |
|  | Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. (ГПЗУ, документы на право собственности и т.д.) Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | В Родильном отделении на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ) - Откорректировать принципиальную технологическую схему -Исключить щелевой пол в зоне кормонавозного прохода под «старой» зоной размещения телят. -Откорректировать схему расположения колонн (вместо 4 пролетов предусмотреть 6 пролетов) |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | В Родильном отделении на 360 скотомест (поз. 17 по ПЗУ) Откорректировать конструктивные схемы несущих элементов каркаса: - изменить количество пролетов, с 4 до 6 посредством установки дополнительных колонн; -откорректировать сечения несущих элементов каркаса; -предусмотреть дополнительные распорные элементы вдоль буквенных и цифровых осей. Откорректировать конструктивные решения фундаментов: -ввиду изменения количества пролетов откорректировать количество и расположение монолитных ростверков; -под дополнительные колонны предусмотреть монолитные ростверки с одиночными сваями. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 10 рабочих дней. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Согласование проектной документации проводится в негосударственной экспертизе Заказчиком при участии Проектировщика |