|  |  |  | 892.18–ИОС4.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-18 |  |  | Ледовая арена «Можга», расположенная по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон Чебершурский, дом 3 |  |  |
| 1 | 1 | Изменение 1 внесено на основании: Замечаний автономного учреждения Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» № 1781-18 от 21.09.2018 892.18–ИОС4.1-С Внесено изменение в содержание тома. |  | 4 | Заменен |
|  |  | 892.18–ИОС4.1.ТЧ |  |  |  |
|  | 3 | Внесены изменения в оглавлении текстовой части. |  |  | Заменен |
|  | 10 | Внесены изменения в текстовой части. |  |  | Заменен |
|  | 19 | В текстовую часть добавлена информация о системах противодымной вентиляции |  |  | Заменен |
|  | 20 | В текстовую часть добавлена информация о системах противодымной вентиляции |  |  | Заменен |
|  | 29 | В таблицу характеристик оборудования добавлены новые системы противодымной вентиляции |  |  | Заменен |
|  | 40 | В текстовую часть добавлено коммерческое предложение на системы противодымной вентиляции ВД2, ПД4, ПД5 |  |  | Заменен |
|  | 41-43 | В текстовую часть добавлен расчёт теплопотерь от ограждающих конструкций здания (Приложение Д). |  |  | Новые |
|  |  | 892.18–ИОС4.1.ГЧ |  |  |  |
|  | 1-3 | В графической части внесены изменения в архитектурные планировки. |  |  | Заменены |
|  | 4 | В принципиальной схеме системы отопления добавлены воздухосборники для удаления воздуха. |  |  | Заменен |
|  | 5 | В графической части внесены изменения в архитектурные планировки. Также на плане добавлены системы противодымной защиты ВД2, ПД4. |  |  | Заменен |
|  | 6 | В графической части внесены изменения в архитектурные планировки. Также на плане добавлены системы противодымной защиты ВД2, ПД4, ПД5. |  |  | Заменен |
|  | 7 | В графической части внесены изменения в архитектурные планировки. Также на плане добавлены системы противодымной защиты ВД2, ПД4, ПД5. На план-схеме системы вентиляции отображены шумоглушители в составе вентиляционных установок. |  |  | Заменен |
|  | 8 | Добавлены системы противодымной защиты ВД2, ПД4, ПД5. |  |  | Заменен |
|  |  | 892.18–ИОС4.1.СО |  |  |  |
|  | 3, 18,82-85 | Внесены изменения в спецификацию оборудования, изделий и материалов по отоплению и вентиляции. В системе отопления добавлены воздухосборники. Добавлены системы противодымной защиты ВД2, ПД4, ПД5 |  |  | Заменены |