**Задание кап.ремонт резервного топливного хозяйства (РТХ) котельной**

Объект: Котельная ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Адрес - Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

Вид проектирования - Капитальный ремонт.

Объем проектных работ:

1. Перевод существующего вертикального резервуара объёмом 200 м3 с печного топлива на работу на дизельном топливе.
2. Установку насосной дизельного топлива в существующем здании насосной взамен старого оборудования.
3. Внутриплощадочные топливопроводы (резервуар 200м3-насосная-котельная). Протяженность около 250м. Способ прокладки надземный. Топливопроводы диз.топлива прокладываются по существующим опорам взамен старых топливопроводов печного топлива.
4. Внутреннее топливоснабжение 3х котлов ДКВР-6,5-13.
5. Замена системы автоматики безопасности и регулирования котельного оборудования (существующая типа «Кристалл») на современную автоматику для работы котла ДКВР-6,5-13 в автоматическом режиме.