ООО «Проектные Технологии»  ИНН 5405356660 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, подъезд 5,

3 этаж, офис 6, тел. (383) 286-40-58, e-mail: project_tech@mail.ru

СРО-П-210-5405356660-28042020-00111 от 28.04.2020г.

Заказчик: ГКУ НСО «УКС»

«Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет

Кочковский район»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5, Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7.1, Технологические решения.

шифр: 422-05/2022-ИОС7.1

Том 5-7.1

ООО «Проектные Технологии»  ИНН 5405356660 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, подъезд 5,

3 этаж, офис 6, тел. (383) 286-40-58, e-mail: project_tech@mail.ru

СРО-П-210-5405356660-28042020-00111 от 28.04.2020г.

Заказчик: ГКУ НСО «УКС»

«Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет

Кочковский район»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5, Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7.1, Технологические решения.

шифр: 422-05/2022-ИОС7.1

Том 5-7.1

Директор                                                                          Е.В. Данилов

ГИП                                                                                    Е.В. Данилов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 422-05/2022-ИОС7.1-С | Содержание тома | Стр.2 |
| 422-05/2022-СП | Состав проектной документации | Стр.3 |
| Текстовая часть раздела |  |  |
| 422-05/2022-ИОС7.1.ТЧ | Текстовая часть | Стр.4-10 |
|  | Графическая часть |  |
| 422-05/2022-ИОС7.1 л.1 | План на отм. 0,000 с расстановкой технологического оборудования. Фрагмент плана на отм. +3,000 | Стр.11 |
| 422-05/2022-ИОС7.1 л.2 | Спецификация технологического оборудования | Стр.12 |

Содержание

Текстовая часть

Проектная документация на строительство дома культуры в п. Новые Решеты Новорешетовского сельсовета Кочковского района разработана на основе типового проекта «Дом культуры в п. Шадрино Евсинского сельсовета Искитимского района» решение Минстроя РФ №238-ПРМ-ОД от 30 04.2019.

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г №384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 59.13330.2020 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции ;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- б(1)) описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

Помещения дома культуры оснащаются системами электроснабжения и системами мониторинга потребления электроэнергии. В электрических сетях должен поддерживаться номинальный уровень напряжения. В местах общего пользования устанавливаются люминесцентные и энергоэффективные разрядные лампы.

Учет электроэнергии осуществляется электронными счетчиками, установленными на вводной панели ВРУ счетчиками типа Меркурий 230 расположенными в электрощитовой.

Для учета общего расхода воды на вводе водопровода установлен счетчик воды.

Схемы размещения установленных в здании приборов учета электрической энергии,

холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии на отопление здания представлены в графической части разделов проекта.

- в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

Для горизонтального перемещения прибывших в буфет продуктов (при необходимости), сценического оборудования используются средства малой механизации - ручная грузовая платформенная тележка. Механооборудование эстрады (лебедки и т.п) разрабатываются отдельным проектом.

В использовании других транспортных средств и механизмов, а также грузоподъемного оборудования, нет необходимости.

- ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;

Численность сотрудников, режим работы приняты по заданию на проектирование. Количество сотрудников с разделением по сменам и с указанием группы производственного процесса приведено в таблице 1. Режим работы – односменный, 5 дней в неделю, продолжительность рабочей смены – 8 часов. Часы работы устанавливаются администрацией с учетом 40-часовой рабочей недели.

Таблица 1

| № пп. | Наименование подразделения | Режим рабо- ты | Кол-во со- трудников в макс. смену | Кол-во со- трудников в сутки | Общее кол-во со- трудников | Группа произв. процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 1 смена (8 ч в сут) | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Методист | 1 смена (8 ч в сут) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Педагоги | 1 смена (8 ч в сут) | 3 | 3 | 3 | - |
| 4. | Рабочие сцены | 1 смена (8 ч в сут) | 1 | 1 | 1 | 1б |
| 5. | Персонал буфета | 1 смена (8 ч в сут) | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Технический, вспомогательный персонал (рабо- чие по обслужи- ванию здания и обрудования, уборщик, гарде- робщик, дворник) | 1 смена (8 ч в сут) | 4 | 4 | 4 | 1б |
| 7. | Охрана | 1 смена (8 ч в сут) | 1 | 1 | 1 | - |
|  | ИТОГО |  | 12 | 12 | 12 |  |

- к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

В соответствии с действующими нормативными документами проектом предусмотрены планировочные и инженерные решения, обеспечивающие охрану труда, технику безопасности и требования производственной санитарии для работающих сотрудников в здании дома культуры:

- планировка и отделка помещений выполнена в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- расстановка технологического оборудования и организация мест для занятий, рабочих мест произведена с учетом создания оптимальных рабочих зон и зон обслуживания;

- предусмотрены необходимые бытовые и санитарно-гигиенические помещения (гардеробные, санузлы);

- запроектировано помещение уборочного инвентаря.

Все используемые материалы должны быть допущены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам.

Предусматривается комплекс следующих  мероприятий,  направленных  на

обеспечение нормальных условий труда и защиту работников от травматизма:

- пути эвакуации предусмотрены в соответствии с СП;

- естественное и искусственное освещение помещений, эвакуационное освещение в проходах и на лестничных клетках, соответствует требованиям действующих норм;

- для защиты от поражения электрическим током предусматривается заземление оборудования в соответствии с нормами;

- эксплуатация, ремонт и обслуживание оборудования помещений должны осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации заводов-изготовителей или разработчиков оборудования, технологических инструкций и инструкций по охране труда;

- для снижения тяжести и напряженности трудового процесса сотрудников предусматриваются регламентированные перерывы в соответствии с требованиями санитарных правил и внутренним трудовым распорядком.

Лица, поступающие на работу, проходят медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Проведение медицинских осмотров регламентируется нормативными документами Минздрава России.

Для отдыха и приема пищи сотрудников предусмотрена комната приема пищи, оборудованная холодильными шкафами, микроволновой печью, электрочайником.

В помещениях обеспечиваются необходимые параметры микроклимата системами отопления и вентиляции.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия осуществляются специализированными службами на основании заявок или договоров. Стирка спецодежды осуществляется централизованно.

Помещения, в которых предусмотрены рабочие места с ПЭВМ, имеют естественное и искусственное освещение. Оконные проемы в помещениях с рабочими местами с ПЭВМ оборудованы жалюзи. Рабочие столы размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Для размещения ПЭВМ предусмотрены эргономичные столы, обеспечивающие оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. Рабочие кресла предусмотрены подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Для сбора мусора на территории предусматриваются контейнеры, установленные на специальных площадках.

- л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

Для общественного здания не требуется.

- м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

Для помещений общественного назначения не требуется.

- н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от здания дома культуры отсутствует. Сброс сточных вод в природные водоемы не производится. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду не разрабатывались.

- о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;

Для общественного здания не требуется.

- о.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в целях сокращения расхода тепла на отопление зданий в холодный и переходный периоды года предусматриваются следующие мероприятия:

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных конструкций для зданий одинакового объема;

- устройство тамбурных помещений за входными дверями;

- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности;

- конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность;

- эксплуатационно-надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов;

- теплоизоляцию стен подвальных и технических помещений;

- размещение отопительных приборов под световыми проемами и применение за ними теплоотражающей теплоизоляции.

Заполнение зазоров в примыканиях окон и к конструкциям наружных стен предусматривается проектом с применением вспенивающихся синтетических материалов. Швы монтажные узлы примыканий оконных и дверных блоков к стеновым проемам соответствуют требованиям ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». Все притворы окон содержат уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Заполнение пространства между оконной коробкой и внутренней поверхностью четверти производится, как правило, вспенивающимся теплоизоляционным материалом на основе пенополиуретана. Варианты установки и применения оконных и дверных блоков в ПВХ переплетах должны исключать их выпадение наружу в случае пожара.

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.

- о.2) обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);

Для общественного здания не требуется

- п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

Дом культуры располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании, предназначен для проведения воспитательной и культурно-просветительной работы.

Зрелищная часть дома культуры - универсальный зрительный зал на 100 мест с эстрадой и моторизированным проекционным экраном. Технологические решения непосредственно зрительного зала (световое, звуковое оборудование, механо- оборудование, системы видеопроекции) выполняются отдельным проектом (см. подраздел 7.2, шифр 08/05-ЦТТС-ИОС7.2).

Габариты эстрады – 7,5х4,5м. Высота пола игровой площадки над уровнем по- ла зрительного зала у первого ряда зрительных мест составляет 0,8 м.

Одежда эстрады зала включает в себя несколько элементов:

- Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ), предназначенный для перекрытия мягкой драпировкой портального проема;

- арлекин – короткий горизонтальный занавес, расположенный перед антракт- но-раздвижным занавесом;

- кулисы (боковая драпировка эстрады);

- сценический задник.

Для постановочного освещения предусмотрены выносные софиты и рамы для

прожекторов, софитные подъемы.

Система видеопроекции – видеопроектор, ноутбук, проекционный экран (16:9). Система звукоусиления – активные акустические системы, активный сабвуфер, активная акустическая система-монитор, микшерный пульт, радиосистема, микрофоны динамические.

Рабочее место свето-звукоинженера, оператора организовано в зрительном зале в осях Г-Д/3.

Предусматривается устройство кресел без крепления к полу для возможности многофункционального использования зрительного зала: для проведения массовых мероприятий, лекций, праздников, встреч, вечеров отдыха, танцевальных вечеров, дискотек.

Для обслуживания артистов запроектирована артистическая уборная, оснащенная гримерным столом, передвижным вешалом для одежды, зеркалами, светозащитными шторами.

Предусмотрено складское помещение зрелищной части: кладовая декораций, бутафории, мебели, костюмов, инвентаря. Высота складирования (ручным способом) – не более 2м.

Состав помещений клубной части: информационный центр, два помещения для занятий кружков (на 4 и 8 мест для занятий), художественная студия (на 5 мест для занятий).

В помещении информационного центра организовано место для занятий с компьютером для поиска и изучения необходимой литературы. Вместимость библиотечного фонда – 1 тыс. ед. хранения. Художественная студия предназначена для занятий акварельной живописью и рисунком. Кружковые помещения предназначены для организации теоретических занятий различной направленности.

В состав вестибюльной группы помещений входят фойе-вестибюль, гардероб для зрителей, мужской и женский санузлы. На площади вестибюля предусмотрено место для размещения информационной стойки с рабочим местом кассира.

На период проведения зрелищных мероприятий предусмотрена работа буфета. Работа буфета предусматривается на готовой продукции в ограниченном ассортименте: покупные мучные и кондитерские изделия в индивидуальной упаковке производителя, холодные и горячие напитки (чай, кофе, соки, воды), мороженое, продукты в заводской упаковке (орешки, шоколад, печенье). Производство блюд не предусмотрено. Доставка продукции производится автотранспортом малой и средней грузоподъемности. Разгрузка осуществляется в часы, когда клуб закрыт для посетителей. Используемая тара – одноразовая. Подсобное помещение буфета предназначено для временного хранения продукции, подготовки к реализации; оборудовано стеллажом, холодильными шкафами, столом со встроенной моечной ванной. Используемая посуда – одноразовая. Сбор использованной одноразовой посуды организовывается в емкости с полиэтиленовыми пакетами и по окончании мероприятия (в конце дня) выносится в контейнеры для мусора.

Доступ маломобильных групп населения (МГН), в том числе, передвигающихся на креслах-колясках, предусмотрен во все помещения общественного назначения.

Служебно-бытовые и вспомогательные помещения запроектированы в составе: кабинет заведующего и методиста, комната приема пищи. Кабинет на два рабочих места оснащен необходимой офисной мебелью, компьютерной техникой. Для хранения верхней одежды персонала предусмотрена установка отдельных шкафов в гардеробе. Хранение спецодежды технического персонала организовано в комнате приема пищи. Для приема пищи предусмотрена установка холодильного шкафа, электрочайника, микроволновой печи, стола.

Хранение и обработка уборочного инвентаря организовано в санузле, оборудованном хозяйственным шкафом (для инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств), душевым поддоном.

п_1описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;

Для данного проекта не разрабатывается.

п_2 описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз объект отнесен к классу 3 - (низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб.

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также для предотвращения несанкционированного доступа на объект предусмотрена установка систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи (см. подраздел ИОС5), охранного освещения (см. подраздел ИОС1).

Круговой проезд вокруг проектируемого здания обеспечивает доступность специального автотранспорта, площадки и проходы на территории обеспечивают беспрепятственную и безопасную эвакуацию людей из здания с учетом прибывающих антитеррористических подразделений.

- п_3 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности"

Для данного проекта не разрабатывается.